## SRO borders-exports
SUBMISSION DATE : | 14.08.2021
BUSINESS DATE : | 16.08.2021
Day ahead CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC South Romania | TTC RO-BG | NTC RO-BG
0:00 | 1:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 1935 | 1103 | 1003
1:00 | 2:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1872 | 1067 | 967
2:00 | 3:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1841 | 1049 | 949
3:00 | 4:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 1922 | 1095 | 995
4:00 | 5:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1963 | 1119 | 1018
5:00 | 6:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1919 | 1094 | 993
6:00 | 7:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1644 | 937 | 836
7:00 | 8:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [RO-RO] Resita-Timisoara c1 [DIR] [RO] | 100 | 1152 | 657 | 556
8:00 | 9:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [RO-RO] Resita-Timisoara c1 [DIR] [RO] | 100 | 1123 | 640 | 540
9:00 | 10:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [RO-RO] Resita-Timisoara c1 [DIR] [RO] | 100 | 1200 | 684 | 584
10:00 | 11:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [RO-RO] Resita-Timisoara c1 [OPP] [RO] | 100 | 925 | 527 | 427
11:00 | 12:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [RO-RO] Resita-Timisoara c1 [OPP] [RO] | 100 | 933 | 532 | 431
12:00 | 13:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [RO-RO] Resita-Timisoara c1 [DIR] [RO] | 100 | 766 | 437 | 336
13:00 | 14:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [RO-RO] Resita-Timisoara c1 [DIR] [RO] | 100 | 701 | 399 | 299
14:00 | 15:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [RO-RO] Resita-Timisoara c1 [DIR] [RO] | 100 | 763 | 435 | 334
15:00 | 16:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [RO-RO] Baru Mare - Hasdat [OPP] [RO] | 100 | 883 | 503 | 403
16:00 | 17:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [RO-RO] Baru Mare - Hasdat [DIR] [RO] | 99 | 815 | 465 | 364
17:00 | 18:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1414 | 806 | 706
18:00 | 19:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 1371 | 782 | 681
19:00 | 20:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 1624 | 926 | 825
20:00 | 21:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 1827 | 1042 | 941
21:00 | 22:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 1787 | 1019 | 918
22:00 | 23:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1815 | 1035 | 934
23:00 | 24:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1857 | 1059 | 958

## SRO borders-imports
SUBMISSION DATE : | 14.08.2021
BUSINESS DATE : | 16.08.2021
Day ahead CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC South Romania | TTC BG-RO | NTC BG-RO
0:00 | 1:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 2 [DIR] [BG] | 100 | 2091 | 1066 | 966
1:00 | 2:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 [DIR] [BG] | 100 | 2059 | 1050 | 950
2:00 | 3:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 2 [DIR] [BG] | 100 | 2056 | 1049 | 948
3:00 | 4:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 2 [DIR] [BG] | 100 | 2073 | 1057 | 957
4:00 | 5:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 [DIR] [BG] | 100 | 2095 | 1068 | 968
5:00 | 6:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 2 [DIR] [BG] | 100 | 2111 | 1077 | 976
6:00 | 7:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 [DIR] [BG] | 100 | 2263 | 1154 | 1054
7:00 | 8:00 | N-1 Arad-Sandorfalva | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 1763 | 899 | 799
8:00 | 9:00 | N-1 Arad-Sandorfalva | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1756 | 896 | 795
9:00 | 10:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1739 | 887 | 786
10:00 | 11:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1665 | 849 | 749
11:00 | 12:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 1643 | 838 | 737
12:00 | 13:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1638 | 835 | 735
13:00 | 14:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1654 | 843 | 743
14:00 | 15:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 99 | 1674 | 854 | 753
15:00 | 16:00 | N-1 Gura Ialomitei - Bucuresti Sud | [RO-RO] Gutinas - Smardan [OPP] [RO] | 100 | 1587 | 809 | 709
16:00 | 17:00 | N-1 Gura Ialomitei - Bucuresti Sud | [RO-RO] Gutinas - Smardan [OPP] [RO] | 100 | 1493 | 761 | 661
17:00 | 18:00 | N-1 Arad-Sandorfalva | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1566 | 798 | 698
18:00 | 19:00 | N-1 Arad-Sandorfalva | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 1648 | 840 | 740
19:00 | 20:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 1904 | 971 | 870
20:00 | 21:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 1662 | 848 | 747
21:00 | 22:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 99 | 1710 | 872 | 772
22:00 | 23:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1777 | 906 | 806
23:00 | 24:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1754 | 894 | 794