## NGR borders-exports
SUBMISSION DATE : | 23.09.2021
BUSINESS DATE : | 24.09.2021
Day ahead CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC North Greek | TTC GR-BG | NTC GR-BG
0:00 | 1:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2336 | 869 | 769
1:00 | 2:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2378 | 885 | 784
2:00 | 3:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2400 | 893 | 792
3:00 | 4:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2410 | 896 | 796
4:00 | 5:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2424 | 902 | 801
5:00 | 6:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2457 | 914 | 814
6:00 | 7:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2407 | 895 | 795
7:00 | 8:00 | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | 500
8:00 | 9:00 | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | 500
9:00 | 10:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | 100 | 1389 | 517 | 416
10:00 | 11:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | 100 | 1373 | 511 | 410
11:00 | 12:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | 100 | 1354 | 504 | 403
12:00 | 13:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | 100 | 1345 | 500 | 400
13:00 | 14:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | 100 | 1385 | 515 | 415
14:00 | 15:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | 100 | 1438 | 535 | 435
15:00 | 16:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | 100 | 1428 | 531 | 431
16:00 | 17:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2232 | 830 | 730
17:00 | 18:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2244 | 835 | 734
18:00 | 19:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2205 | 820 | 720
19:00 | 20:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2224 | 827 | 727
20:00 | 21:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2257 | 840 | 739
21:00 | 22:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2259 | 840 | 740
22:00 | 23:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2313 | 860 | 760
23:00 | 24:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2337 | 869 | 769

## NGR borders-imports
SUBMISSION DATE : | 23.09.2021
BUSINESS DATE : | 24.09.2021
Day ahead CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC North Greek | TTC BG-GR | NTC BG-GR
0:00 | 1:00 | N-1 400 kV Babaeski-N Santa | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2480 | 1066 | 966
1:00 | 2:00 | N-1 400 kV Babaeski-N Santa | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2439 | 1049 | 948
2:00 | 3:00 | N-1 400 kV Babaeski-N Santa | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2443 | 1050 | 950
3:00 | 4:00 | N-1 400 kV Babaeski-N Santa | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2401 | 1033 | 932
4:00 | 5:00 | N-1 400 kV Babaeski-N Santa | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 99 | 2389 | 1027 | 927
5:00 | 6:00 | N-1 400 kV Babaeski-N Santa | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2350 | 1010 | 910
6:00 | 7:00 | N-1 400 kV Babaeski-N Santa | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2235 | 961 | 860
7:00 | 8:00 | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | 600
8:00 | 9:00 | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | 600
9:00 | 10:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [TR-GR] 400 kV Babaeski-Nea Santa | 100 | 1716 | 738 | 637
10:00 | 11:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [TR-GR] 400 kV Babaeski-Nea Santa | 100 | 1750 | 753 | 652
11:00 | 12:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [TR-GR] 400 kV Babaeski-Nea Santa | 100 | 1736 | 746 | 646
12:00 | 13:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [TR-GR] 400 kV Babaeski-Nea Santa | 100 | 1496 | 643 | 543
13:00 | 14:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [TR-GR] 400 kV Babaeski-Nea Santa | 100 | 1536 | 661 | 560
14:00 | 15:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [TR-GR] 400 kV Babaeski-Nea Santa | 100 | 1610 | 692 | 592
15:00 | 16:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [TR-GR] 400 kV Babaeski-Nea Santa | 100 | 1825 | 785 | 684
16:00 | 17:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [TR-GR] 400 kV Babaeski-Nea Santa | 100 | 2094 | 901 | 800
17:00 | 18:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [TR-GR] 400 kV Babaeski-Nea Santa | 100 | 2393 | 1029 | 929
18:00 | 19:00 | N-1 400 kV Babaeski-N Santa | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2388 | 1027 | 926
19:00 | 20:00 | N-1 400 kV Babaeski-N Santa | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2464 | 1060 | 959
20:00 | 21:00 | N-1 400 kV Babaeski-N Santa | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2388 | 1027 | 926
21:00 | 22:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [TR-GR] 400 kV Babaeski-Nea Santa | 100 | 2317 | 996 | 896
22:00 | 23:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [TR-GR] 400 kV Babaeski-Nea Santa | 100 | 2410 | 1036 | 936
23:00 | 24:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [TR-GR] 400 kV Babaeski-Nea Santa | 100 | 2404 | 1034 | 933