## SRO borders-exports
SUBMISSION DATE : | 01.10.2021
BUSINESS DATE : | 02.10.2021
Day ahead CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC South Romania | TTC RO-BG | NTC RO-BG
0:00 | 1:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [RO-RO] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 85 | 3011 | 1716 | 1616
1:00 | 2:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [RO-RO] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 84 | 3021 | 1722 | 1622
2:00 | 3:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [RO-RO] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 82 | 3016 | 1719 | 1619
3:00 | 4:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [RO-RO] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 81 | 3002 | 1711 | 1611
4:00 | 5:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [RO-RO] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 81 | 2994 | 1707 | 1606
5:00 | 6:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [RO-RO] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 81 | 2971 | 1693 | 1593
6:00 | 7:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RO] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 85 | 2963 | 1689 | 1588
7:00 | 8:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RO] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 82 | 2950 | 1682 | 1581
8:00 | 9:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RO] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 85 | 2985 | 1701 | 1601
9:00 | 10:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RO] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 89 | 3013 | 1717 | 1617
10:00 | 11:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RO] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 90 | 2976 | 1696 | 1596
11:00 | 12:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RO] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 89 | 2972 | 1694 | 1593
12:00 | 13:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RO] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 87 | 2948 | 1681 | 1580
13:00 | 14:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [RO-RO] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 84 | 2937 | 1674 | 1573
14:00 | 15:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [RO-RO] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 89 | 2921 | 1665 | 1565
15:00 | 16:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 99 | 2497 | 1423 | 1323
16:00 | 17:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 2525 | 1439 | 1339
17:00 | 18:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 99 | 2550 | 1454 | 1353
18:00 | 19:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 2549 | 1453 | 1353
19:00 | 20:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [RO-RO] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 82 | 2870 | 1636 | 1535
20:00 | 21:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [RO-RO] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 77 | 2832 | 1614 | 1514
21:00 | 22:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [RO-RO] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 80 | 2960 | 1687 | 1587
22:00 | 23:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [RO-RO] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 81 | 3014 | 1718 | 1618
23:00 | 24:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [RO-RO] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 82 | 2970 | 1693 | 1592

## SRO borders-imports
SUBMISSION DATE : | 01.10.2021
BUSINESS DATE : | 02.10.2021
Day ahead CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC South Romania | TTC BG-RO | NTC BG-RO
0:00 | 1:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 2 [DIR] [BG] | 100 | 2733 | 1394 | 1293
1:00 | 2:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv , N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [BG-MK] 220kV Aleko - Plovdiv [DIR] [BG] | 100 | 1037 | 529 | 429
2:00 | 3:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv , N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [BG-MK] 220kV Aleko - Plovdiv [DIR] [BG] | 100 | 1238 | 631 | 531
3:00 | 4:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv , N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [BG-MK] 220kV Aleko - Plovdiv [DIR] [BG] | 100 | 1374 | 701 | 600
4:00 | 5:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv , N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [BG-MK] 220kV Aleko - Plovdiv [DIR] [BG] | 100 | 1232 | 628 | 528
5:00 | 6:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv , N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [BG-MK] 220kV Aleko - Plovdiv [DIR] [BG] | 100 | 903 | 460 | 360
6:00 | 7:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 2558 | 1304 | 1204
7:00 | 8:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 2850 | 1453 | 1353
8:00 | 9:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 2741 | 1398 | 1298
9:00 | 10:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 99 | 2669 | 1361 | 1261
10:00 | 11:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 2736 | 1395 | 1295
11:00 | 12:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RO] AT1 Iernut [OPP] [RO] | 100 | 2816 | 1436 | 1336
12:00 | 13:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 2910 | 1484 | 1383
13:00 | 14:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 2965 | 1512 | 1412
14:00 | 15:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 2930 | 1494 | 1394
15:00 | 16:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 2884 | 1471 | 1370
16:00 | 17:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 2928 | 1493 | 1393
17:00 | 18:00 | N-1 Tantareni-Urechesti | [RO-RO] AT Urechesti [OPP] [RO] | 100 | 2468 | 1259 | 1158
18:00 | 19:00 | N-1 Tantareni-Urechesti | [RO-RO] AT Urechesti [OPP] [RO] | 100 | 2526 | 1288 | 1188
19:00 | 20:00 | N-1 Tantareni-Urechesti | [RO-RO] AT Urechesti [OPP] [RO] | 100 | 2372 | 1210 | 1109
20:00 | 21:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 2922 | 1490 | 1390
21:00 | 22:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 2949 | 1504 | 1403
22:00 | 23:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 3072 | 1567 | 1466
23:00 | 24:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [BG-RO] 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 [DIR] [BG] | 100 | 2961 | 1510 | 1410