## NGR borders-exports
SUBMISSION DATE : | 15.10.2021
BUSINESS DATE : | 16.10.2021
Day ahead CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC North Greek | TTC GR-BG | NTC GR-BG
0:00 | 1:00 | N-1 400 kV Meliti-Amideo ck.1 | [MK-GR] 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | 100 | 2362 | 879 | 778
1:00 | 2:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2400 | 893 | 792
2:00 | 3:00 | N-1 400 kV Meliti-Amideo ck.1 | [MK-GR] 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | 100 | 2407 | 895 | 795
3:00 | 4:00 | N-1 400 kV Meliti-Amideo ck.1 | [MK-GR] 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | 100 | 2420 | 900 | 800
4:00 | 5:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2427 | 903 | 802
5:00 | 6:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2423 | 901 | 801
6:00 | 7:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2428 | 903 | 803
7:00 | 8:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2397 | 892 | 791
8:00 | 9:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2345 | 872 | 772
9:00 | 10:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2305 | 858 | 757
10:00 | 11:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2289 | 852 | 751
11:00 | 12:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2304 | 857 | 757
12:00 | 13:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2292 | 852 | 752
13:00 | 14:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2306 | 858 | 757
14:00 | 15:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2316 | 862 | 761
15:00 | 16:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2288 | 851 | 751
16:00 | 17:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2288 | 851 | 751
17:00 | 18:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2215 | 824 | 723
18:00 | 19:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2174 | 809 | 708
19:00 | 20:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2243 | 834 | 734
20:00 | 21:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2220 | 826 | 725
21:00 | 22:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2263 | 842 | 741
22:00 | 23:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2327 | 866 | 765
23:00 | 24:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2363 | 879 | 779

## NGR borders-imports
SUBMISSION DATE : | 15.10.2021
BUSINESS DATE : | 16.10.2021
Day ahead CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC North Greek | TTC BG-GR | NTC BG-GR
0:00 | 1:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [TR-GR] 400 kV Babaeski-Nea Santa | 100 | 1992 | 856 | 756
1:00 | 2:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [TR-GR] 400 kV Babaeski-Nea Santa | 100 | 2132 | 917 | 816
2:00 | 3:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [TR-GR] 400 kV Babaeski-Nea Santa | 100 | 2019 | 868 | 768
3:00 | 4:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [TR-GR] 400 kV Babaeski-Nea Santa | 100 | 2046 | 880 | 779
4:00 | 5:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [TR-GR] 400 kV Babaeski-Nea Santa | 100 | 2150 | 924 | 824
5:00 | 6:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [TR-GR] 400 kV Babaeski-Nea Santa | 100 | 2192 | 943 | 842
6:00 | 7:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [TR-GR] 400 kV Babaeski-Nea Santa | 100 | 2090 | 899 | 798
7:00 | 8:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [TR-GR] 400 kV Babaeski-Nea Santa | 100 | 2179 | 937 | 836
8:00 | 9:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [TR-GR] 400 kV Babaeski-Nea Santa | 100 | 2098 | 902 | 802
9:00 | 10:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [TR-GR] 400 kV Babaeski-Nea Santa | 100 | 2149 | 924 | 823
10:00 | 11:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [TR-GR] 400 kV Babaeski-Nea Santa | 100 | 2155 | 926 | 826
11:00 | 12:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [TR-GR] 400 kV Babaeski-Nea Santa | 100 | 2083 | 896 | 795
12:00 | 13:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [TR-GR] 400 kV Babaeski-Nea Santa | 100 | 2156 | 927 | 826
13:00 | 14:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [TR-GR] 400 kV Babaeski-Nea Santa | 100 | 2030 | 873 | 772
14:00 | 15:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [TR-GR] 400 kV Babaeski-Nea Santa | 100 | 1977 | 850 | 750
15:00 | 16:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [TR-GR] 400 kV Babaeski-Nea Santa | 100 | 2170 | 933 | 833
16:00 | 17:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [TR-GR] 400 kV Babaeski-Nea Santa | 100 | 2028 | 872 | 771
17:00 | 18:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [TR-GR] 400 kV Babaeski-Nea Santa | 100 | 2157 | 927 | 827
18:00 | 19:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [TR-GR] 400 kV Babaeski-Nea Santa | 100 | 2191 | 942 | 842
19:00 | 20:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [TR-GR] 400 kV Babaeski-Nea Santa | 100 | 2100 | 903 | 803
20:00 | 21:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [TR-GR] 400 kV Babaeski-Nea Santa | 100 | 1828 | 786 | 686
21:00 | 22:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [TR-GR] 400 kV Babaeski-Nea Santa | 100 | 1711 | 736 | 635
22:00 | 23:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [TR-GR] 400 kV Babaeski-Nea Santa | 100 | 1641 | 705 | 605
23:00 | 24:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [TR-GR] 400 kV Babaeski-Nea Santa | 100 | 1764 | 759 | 658