## SRO borders-exports
SUBMISSION DATE : | 15.10.2021
BUSINESS DATE : | 16.10.2021
Day ahead CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC South Romania | TTC RO-BG | NTC RO-BG
0:00 | 1:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 91 | 3103 | 1768 | 1668
1:00 | 2:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 89 | 3098 | 1766 | 1665
2:00 | 3:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 91 | 3102 | 1768 | 1668
3:00 | 4:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 91 | 3122 | 1780 | 1679
4:00 | 5:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 89 | 3103 | 1769 | 1668
5:00 | 6:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 86 | 3063 | 1746 | 1646
6:00 | 7:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 88 | 3036 | 1730 | 1630
7:00 | 8:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 85 | 2991 | 1705 | 1604
8:00 | 9:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 83 | 2994 | 1706 | 1606
9:00 | 10:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 83 | 2999 | 1709 | 1609
10:00 | 11:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 72 | 2425 | 1382 | 1282
11:00 | 12:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 74 | 2420 | 1380 | 1279
12:00 | 13:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 77 | 2433 | 1387 | 1286
13:00 | 14:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 87 | 3048 | 1737 | 1637
14:00 | 15:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 86 | 3067 | 1748 | 1648
15:00 | 16:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 87 | 3067 | 1748 | 1648
16:00 | 17:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 83 | 3089 | 1761 | 1660
17:00 | 18:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 81 | 3059 | 1744 | 1643
18:00 | 19:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 82 | 3021 | 1722 | 1621
19:00 | 20:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 85 | 3050 | 1738 | 1638
20:00 | 21:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 85 | 3110 | 1773 | 1672
21:00 | 22:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 91 | 3180 | 1813 | 1712
22:00 | 23:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 93 | 3256 | 1856 | 1755
23:00 | 24:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 95 | 3261 | 1859 | 1759

## SRO borders-imports
SUBMISSION DATE : | 15.10.2021
BUSINESS DATE : | 16.10.2021
Day ahead CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC South Romania | TTC BG-RO | NTC BG-RO
0:00 | 1:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 75 | 2088 | 1065 | 964
1:00 | 2:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 2049 | 1045 | 945
2:00 | 3:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 99 | 1987 | 1013 | 913
3:00 | 4:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 2004 | 1022 | 921
4:00 | 5:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 99 | 2044 | 1042 | 942
5:00 | 6:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 76 | 2068 | 1054 | 954
6:00 | 7:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 2079 | 1061 | 960
7:00 | 8:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 3066 | 1564 | 1463
8:00 | 9:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 3317 | 1692 | 1591
9:00 | 10:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 3311 | 1689 | 1588
10:00 | 11:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 99 | 3187 | 1626 | 1525
11:00 | 12:00 | N-1 Nadab-Bekescsaba | [RO-UA] Rosiori-Mukacevo [DIR] [RO] | 100 | 3190 | 1627 | 1527
12:00 | 13:00 | N-1 Nadab-Bekescsaba | [RO-UA] Rosiori-Mukacevo [DIR] [RO] | 100 | 2945 | 1502 | 1402
13:00 | 14:00 | N-1 Nadab-Bekescsaba | [RO-UA] Rosiori-Mukacevo [OPP] [RO] | 100 | 2816 | 1436 | 1335
14:00 | 15:00 | N-1 Nadab-Bekescsaba | [RO-UA] Rosiori-Mukacevo [DIR] [RO] | 100 | 2992 | 1526 | 1425
15:00 | 16:00 | N-1 Nadab-Bekescsaba | [RO-UA] Rosiori-Mukacevo [OPP] [RO] | 100 | 3045 | 1553 | 1452
16:00 | 17:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 98 | 3128 | 1595 | 1495
17:00 | 18:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 1974 | 1007 | 906
18:00 | 19:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 1910 | 974 | 873
19:00 | 20:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 99 | 1895 | 967 | 866
20:00 | 21:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 1913 | 975 | 875
21:00 | 22:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 1929 | 984 | 883
22:00 | 23:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 91 | 2771 | 1413 | 1313
23:00 | 24:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [BG-RO] 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 [DIR] [BG] | 97 | 3120 | 1591 | 1491