## NGR borders-exports
SUBMISSION DATE : | 28.10.2021
BUSINESS DATE : | 29.10.2021
Day ahead CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC North Greek | TTC GR-BG | NTC GR-BG
0:00 | 1:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2245 | 835 | 735
1:00 | 2:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2257 | 840 | 739
2:00 | 3:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2260 | 841 | 740
3:00 | 4:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2280 | 848 | 748
4:00 | 5:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2293 | 853 | 753
5:00 | 6:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2381 | 886 | 785
6:00 | 7:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2399 | 892 | 792
7:00 | 8:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2428 | 903 | 803
8:00 | 9:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2307 | 858 | 758
9:00 | 10:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2224 | 827 | 727
10:00 | 11:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2152 | 801 | 700
11:00 | 12:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2085 | 776 | 675
12:00 | 13:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2166 | 806 | 705
13:00 | 14:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2180 | 811 | 711
14:00 | 15:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2260 | 841 | 740
15:00 | 16:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2326 | 865 | 765
16:00 | 17:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2458 | 914 | 814
17:00 | 18:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2421 | 901 | 800
18:00 | 19:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2399 | 892 | 792
19:00 | 20:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2394 | 891 | 790
20:00 | 21:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2415 | 898 | 798
21:00 | 22:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2470 | 919 | 818
22:00 | 23:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2467 | 918 | 817
23:00 | 24:00 | N-1 400 kV Meliti-Amideo ck.1 | [MK-GR] 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | 100 | 2423 | 901 | 801

## NGR borders-imports
SUBMISSION DATE : | 28.10.2021
BUSINESS DATE : | 29.10.2021
Day ahead CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC North Greek | TTC BG-GR | NTC BG-GR
0:00 | 1:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv , N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [TR-GR] 400 kV Babaeski-Nea Santa | 100 | 1818 | 782 | 681
1:00 | 2:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv , N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [BG-MK] 220kV Aleko - Plovdiv [DIR] [BG] | 100 | 1788 | 769 | 668
2:00 | 3:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv , N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [BG-MK] 220kV Aleko - Plovdiv [DIR] [BG] | 100 | 1656 | 712 | 612
3:00 | 4:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv , N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [TR-GR] 400 kV Babaeski-Nea Santa | 100 | 1862 | 801 | 700
4:00 | 5:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv , N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [BG-MK] 220kV Aleko - Plovdiv [DIR] [BG] | 100 | 1813 | 779 | 679
5:00 | 6:00 | N-1 400 kV Babaeski-N Santa | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2142 | 921 | 821
6:00 | 7:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [TR-GR] 400 kV Babaeski-Nea Santa | 100 | 2227 | 958 | 857
7:00 | 8:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [TR-GR] 400 kV Babaeski-Nea Santa | 100 | 1905 | 819 | 719
8:00 | 9:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [TR-GR] 400 kV Babaeski-Nea Santa | 100 | 1747 | 751 | 651
9:00 | 10:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [TR-GR] 400 kV Babaeski-Nea Santa | 100 | 1736 | 746 | 646
10:00 | 11:00 | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | 600
11:00 | 12:00 | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | 600
12:00 | 13:00 | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | 600
13:00 | 14:00 | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | 600
14:00 | 15:00 | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | 600
15:00 | 16:00 | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | 600
16:00 | 17:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [TR-GR] 400 kV Babaeski-Nea Santa | 100 | 1838 | 790 | 690
17:00 | 18:00 | N-1 400 kV Babaeski-N Santa | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2221 | 955 | 854
18:00 | 19:00 | N-1 400 kV Babaeski-N Santa | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2226 | 957 | 857
19:00 | 20:00 | N-1 400 kV Babaeski-N Santa | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2214 | 952 | 852
20:00 | 21:00 | N-1 400 kV Babaeski-N Santa | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2166 | 931 | 831
21:00 | 22:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [TR-GR] 400 kV Babaeski-Nea Santa | 100 | 2036 | 876 | 775
22:00 | 23:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [TR-GR] 400 kV Babaeski-Nea Santa | 100 | 1865 | 802 | 701
23:00 | 24:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv , N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [BG-MK] 220kV Aleko - Plovdiv [DIR] [BG] | 100 | 1592 | 685 | 584