## SRO borders-exports
SUBMISSION DATE : | 28.10.2021
BUSINESS DATE : | 29.10.2021
Day ahead CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC South Romania | TTC RO-BG | NTC RO-BG
0:00 | 1:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2735 | 1559 | 1459
1:00 | 2:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2696 | 1537 | 1436
2:00 | 3:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2743 | 1563 | 1463
3:00 | 4:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2764 | 1575 | 1475
4:00 | 5:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2794 | 1593 | 1492
5:00 | 6:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 3023 | 1723 | 1623
6:00 | 7:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 97 | 2984 | 1701 | 1601
7:00 | 8:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 93 | 2967 | 1691 | 1591
8:00 | 9:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 93 | 2999 | 1709 | 1609
9:00 | 10:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 97 | 3036 | 1731 | 1630
10:00 | 11:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 99 | 3041 | 1733 | 1633
11:00 | 12:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2904 | 1655 | 1555
12:00 | 13:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2876 | 1640 | 1539
13:00 | 14:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2881 | 1642 | 1542
14:00 | 15:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2930 | 1670 | 1570
15:00 | 16:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 3006 | 1713 | 1613
16:00 | 17:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 97 | 2976 | 1696 | 1596
17:00 | 18:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 89 | 2948 | 1681 | 1580
18:00 | 19:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 88 | 2967 | 1691 | 1591
19:00 | 20:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 1 [OPP] [RO] | 100 | 2300 | 1311 | 1211
20:00 | 21:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 87 | 2991 | 1705 | 1604
21:00 | 22:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 93 | 3024 | 1724 | 1623
22:00 | 23:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 96 | 3097 | 1765 | 1665
23:00 | 24:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 98 | 3119 | 1778 | 1678

## SRO borders-imports
SUBMISSION DATE : | 28.10.2021
BUSINESS DATE : | 29.10.2021
Day ahead CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC South Romania | TTC BG-RO | NTC BG-RO
0:00 | 1:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 2185 | 1114 | 1014
1:00 | 2:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 2189 | 1116 | 1016
2:00 | 3:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 99 | 2140 | 1092 | 991
3:00 | 4:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 2128 | 1086 | 985
4:00 | 5:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 99 | 2126 | 1084 | 984
5:00 | 6:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 2123 | 1083 | 982
6:00 | 7:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 2 [DIR] [BG] | 100 | 2731 | 1393 | 1292
7:00 | 8:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 2726 | 1390 | 1290
8:00 | 9:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 2931 | 1495 | 1394
9:00 | 10:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 2966 | 1513 | 1412
10:00 | 11:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv , N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [BG-MK] 220kV Aleko - Plovdiv [DIR] [BG] | 100 | 1248 | 636 | 536
11:00 | 12:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv , N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [BG-MK] 220kV Aleko - Plovdiv [DIR] [BG] | 100 | 648 | 330 | 230
12:00 | 13:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv , N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [BG-MK] 220kV Aleko - Plovdiv [DIR] [BG] | 100 | 641 | 327 | 226
13:00 | 14:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv , N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [BG-MK] 220kV Aleko - Plovdiv [DIR] [BG] | 100 | 735 | 375 | 274
14:00 | 15:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv , N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [BG-MK] 220kV Aleko - Plovdiv [DIR] [BG] | 100 | 759 | 387 | 287
15:00 | 16:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv , N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [BG-MK] 220kV Aleko - Plovdiv [DIR] [BG] | 100 | 863 | 440 | 340
16:00 | 17:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [BG-RO] 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 [DIR] [BG] | 100 | 2633 | 1343 | 1242
17:00 | 18:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 2061 | 1051 | 950
18:00 | 19:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 2099 | 1071 | 970
19:00 | 20:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [BG-RO] 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 [DIR] [BG] | 100 | 3210 | 1637 | 1537
20:00 | 21:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 2 [DIR] [BG] | 100 | 3093 | 1577 | 1477
21:00 | 22:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 2118 | 1080 | 980
22:00 | 23:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [BG-RO] 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 [DIR] [BG] | 100 | 3344 | 1706 | 1605
23:00 | 24:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 2 [DIR] [BG] | 100 | 3304 | 1685 | 1585