## NGR borders-exports
SUBMISSION DATE : | 11.11.2021
BUSINESS DATE : | 13.11.2021
Day ahead CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC North Greek | TTC GR-BG | NTC GR-BG
0:00 | 1:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2291 | 852 | 752
1:00 | 2:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2351 | 875 | 774
2:00 | 3:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2376 | 884 | 783
3:00 | 4:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2388 | 888 | 788
4:00 | 5:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2376 | 884 | 784
5:00 | 6:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2323 | 864 | 764
6:00 | 7:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2410 | 897 | 796
7:00 | 8:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2367 | 880 | 780
8:00 | 9:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2348 | 874 | 773
9:00 | 10:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2282 | 849 | 749
10:00 | 11:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2292 | 853 | 752
11:00 | 12:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2280 | 848 | 748
12:00 | 13:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2317 | 862 | 761
13:00 | 14:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2328 | 866 | 766
14:00 | 15:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2352 | 875 | 774
15:00 | 16:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2368 | 881 | 780
16:00 | 17:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2373 | 883 | 782
17:00 | 18:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2262 | 841 | 741
18:00 | 19:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2266 | 843 | 743
19:00 | 20:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2307 | 858 | 758
20:00 | 21:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2305 | 858 | 757
21:00 | 22:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2305 | 857 | 757
22:00 | 23:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2292 | 853 | 752
23:00 | 24:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2322 | 864 | 763

## NGR borders-imports
SUBMISSION DATE : | 11.11.2021
BUSINESS DATE : | 13.11.2021
Day ahead CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC North Greek | TTC BG-GR | NTC BG-GR
0:00 | 1:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [TR-GR] 400 kV Babaeski-Nea Santa | 100 | 2168 | 932 | 832
1:00 | 2:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [TR-GR] 400 kV Babaeski-Nea Santa | 100 | 2271 | 976 | 876
2:00 | 3:00 | N-1 400 kV Babaeski-N Santa | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 99 | 2404 | 1034 | 933
3:00 | 4:00 | N-1 400 kV Babaeski-N Santa | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2434 | 1047 | 946
4:00 | 5:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [TR-GR] 400 kV Babaeski-Nea Santa | 100 | 2355 | 1013 | 912
5:00 | 6:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [TR-GR] 400 kV Babaeski-Nea Santa | 100 | 2246 | 966 | 865
6:00 | 7:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [TR-GR] 400 kV Babaeski-Nea Santa | 100 | 2289 | 984 | 884
7:00 | 8:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [TR-GR] 400 kV Babaeski-Nea Santa | 100 | 2093 | 900 | 799
8:00 | 9:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [TR-GR] 400 kV Babaeski-Nea Santa | 100 | 1956 | 841 | 741
9:00 | 10:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [TR-GR] 400 kV Babaeski-Nea Santa | 100 | 1742 | 749 | 649
10:00 | 11:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [TR-GR] 400 kV Babaeski-Nea Santa | 100 | 1699 | 730 | 630
11:00 | 12:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [TR-GR] 400 kV Babaeski-Nea Santa | 100 | 1656 | 712 | 612
12:00 | 13:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [TR-GR] 400 kV Babaeski-Nea Santa | 100 | 1627 | 700 | 599
13:00 | 14:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [TR-GR] 400 kV Babaeski-Nea Santa | 100 | 1726 | 742 | 642
14:00 | 15:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [TR-GR] 400 kV Babaeski-Nea Santa | 100 | 1864 | 801 | 701
15:00 | 16:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [TR-GR] 400 kV Babaeski-Nea Santa | 100 | 2044 | 879 | 779
16:00 | 17:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [TR-GR] 400 kV Babaeski-Nea Santa | 100 | 2413 | 1038 | 937
17:00 | 18:00 | N-1 400 kV Babaeski-N Santa | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2486 | 1069 | 969
18:00 | 19:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [TR-GR] 400 kV Babaeski-Nea Santa | 100 | 2441 | 1049 | 949
19:00 | 20:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [TR-GR] 400 kV Babaeski-Nea Santa | 100 | 2395 | 1030 | 930
20:00 | 21:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [TR-GR] 400 kV Babaeski-Nea Santa | 100 | 2355 | 1013 | 912
21:00 | 22:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [TR-GR] 400 kV Babaeski-Nea Santa | 100 | 2231 | 959 | 859
22:00 | 23:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [TR-GR] 400 kV Babaeski-Nea Santa | 100 | 1990 | 856 | 755
23:00 | 24:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [TR-GR] 400 kV Babaeski-Nea Santa | 100 | 2278 | 980 | 879