## NGR borders-exports
SUBMISSION DATE : | 08.01.2022
BUSINESS DATE : | 10.01.2022
Day ahead CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC North Greek | TTC GR-BG | NTC GR-BG
0:00 | 1:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 1596 | 594 | 493
1:00 | 2:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 1626 | 605 | 504
2:00 | 3:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 1752 | 652 | 551
3:00 | 4:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 1761 | 655 | 555
4:00 | 5:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 1795 | 668 | 567
5:00 | 6:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 1853 | 689 | 589
6:00 | 7:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 1789 | 665 | 565
7:00 | 8:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 1848 | 688 | 587
8:00 | 9:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 1876 | 698 | 597
9:00 | 10:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 1861 | 692 | 592
10:00 | 11:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 1670 | 621 | 521
11:00 | 12:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 1636 | 609 | 508
12:00 | 13:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 1652 | 615 | 514
13:00 | 14:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 1664 | 619 | 518
14:00 | 15:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 1701 | 633 | 532
15:00 | 16:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 1711 | 637 | 536
16:00 | 17:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 1760 | 655 | 554
17:00 | 18:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 1784 | 664 | 563
18:00 | 19:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 1760 | 655 | 554
19:00 | 20:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 1713 | 637 | 537
20:00 | 21:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 1638 | 609 | 509
21:00 | 22:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 1446 | 538 | 437
22:00 | 23:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 1465 | 545 | 445
23:00 | 24:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 1568 | 583 | 483

## NGR borders-imports
SUBMISSION DATE : | 08.01.2022
BUSINESS DATE : | 10.01.2022
Day ahead CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC North Greek | TTC BG-GR | NTC BG-GR
0:00 | 1:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [TR-GR] 400 kV Babaeski-Nea Santa | 100 | 2352 | 1011 | 911
1:00 | 2:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [TR-GR] 400 kV Babaeski-Nea Santa | 100 | 2368 | 1018 | 918
2:00 | 3:00 | N-1 400 kV Babaeski-N Santa | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2573 | 1107 | 1006
3:00 | 4:00 | N-1 400 kV Babaeski-N Santa | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2592 | 1114 | 1014
4:00 | 5:00 | N-1 400 kV Babaeski-N Santa | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2586 | 1112 | 1012
5:00 | 6:00 | N-1 400 kV Babaeski-N Santa | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2584 | 1111 | 1011
6:00 | 7:00 | N-1 400 kV Babaeski-N Santa | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2555 | 1099 | 998
7:00 | 8:00 | N-1 400 kV Babaeski-N Santa | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2541 | 1093 | 992
8:00 | 9:00 | N-1 400 kV Babaeski-N Santa | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 99 | 2531 | 1088 | 988
9:00 | 10:00 | N-1 400 kV Babaeski-N Santa | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2558 | 1100 | 999
10:00 | 11:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [TR-GR] 400 kV Babaeski-Nea Santa | 100 | 2418 | 1040 | 939
11:00 | 12:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [TR-GR] 400 kV Babaeski-Nea Santa | 100 | 2286 | 983 | 882
12:00 | 13:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [TR-GR] 400 kV Babaeski-Nea Santa | 100 | 2299 | 988 | 888
13:00 | 14:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [TR-GR] 400 kV Babaeski-Nea Santa | 100 | 2343 | 1008 | 907
14:00 | 15:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [TR-GR] 400 kV Babaeski-Nea Santa | 100 | 2358 | 1014 | 913
15:00 | 16:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [TR-GR] 400 kV Babaeski-Nea Santa | 100 | 2280 | 980 | 880
16:00 | 17:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [TR-GR] 400 kV Babaeski-Nea Santa | 100 | 2286 | 983 | 883
17:00 | 18:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [TR-GR] 400 kV Babaeski-Nea Santa | 100 | 2239 | 963 | 862
18:00 | 19:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [TR-GR] 400 kV Babaeski-Nea Santa | 100 | 2266 | 975 | 874
19:00 | 20:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [TR-GR] 400 kV Babaeski-Nea Santa | 100 | 2110 | 908 | 807
20:00 | 21:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [TR-GR] 400 kV Babaeski-Nea Santa | 100 | 1808 | 777 | 677
21:00 | 22:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [TR-GR] 400 kV Babaeski-Nea Santa | 100 | 1562 | 672 | 571
22:00 | 23:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [TR-GR] 400 kV Babaeski-Nea Santa | 100 | 1668 | 717 | 617
23:00 | 24:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [TR-GR] 400 kV Babaeski-Nea Santa | 100 | 1930 | 830 | 729