## SRO borders-exports
SUBMISSION DATE : | 08.01.2022
BUSINESS DATE : | 10.01.2022
Day ahead CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC South Romania | TTC RO-BG | NTC RO-BG
0:00 | 1:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2705 | 1731 | 1631
1:00 | 2:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2528 | 1618 | 1517
2:00 | 3:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2605 | 1667 | 1567
3:00 | 4:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2682 | 1717 | 1616
4:00 | 5:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2849 | 1823 | 1723
5:00 | 6:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2855 | 1827 | 1727
6:00 | 7:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2671 | 1710 | 1609
7:00 | 8:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 3109 | 1990 | 1889
8:00 | 9:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 94 | 3203 | 2050 | 1950
9:00 | 10:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 90 | 3254 | 2083 | 1982
10:00 | 11:00 | N-1 Stupina-Varna | [RO-RO] Rahman - Dobrudja [OPP] [RO] | 98 | 3330 | 2131 | 2031
11:00 | 12:00 | N-1 Stupina-Varna | [RO-RO] Rahman - Dobrudja [DIR] [RO] | 98 | 3332 | 2132 | 2032
12:00 | 13:00 | N-1 Stupina-Varna | [RO-RO] Rahman - Dobrudja [DIR] [RO] | 100 | 3321 | 2125 | 2025
13:00 | 14:00 | N-1 Stupina-Varna | [RO-RO] Rahman - Dobrudja [DIR] [RO] | 100 | 3314 | 2121 | 2020
14:00 | 15:00 | N-1 Stupina-Varna | [RO-RO] Rahman - Dobrudja [OPP] [RO] | 100 | 3290 | 2106 | 2005
15:00 | 16:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 3171 | 2029 | 1929
16:00 | 17:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 3011 | 1927 | 1827
17:00 | 18:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 3076 | 1969 | 1868
18:00 | 19:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 3017 | 1931 | 1830
19:00 | 20:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 99 | 2925 | 1872 | 1771
20:00 | 21:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2834 | 1814 | 1713
21:00 | 22:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2723 | 1743 | 1642
22:00 | 23:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2840 | 1818 | 1717
23:00 | 24:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 99 | 2889 | 1849 | 1748

## SRO borders-imports
SUBMISSION DATE : | 08.01.2022
BUSINESS DATE : | 08.01.2022
Day ahead CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC South Romania | TTC BG-RO | NTC BG-RO
0:00 | 1:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 2269 | 1384 | 1284
1:00 | 2:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 2274 | 1387 | 1286
2:00 | 3:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RO] AT1 Iernut [DIR] [RO] | 85 | 2244 | 1369 | 1269
3:00 | 4:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 99 | 2165 | 1321 | 1220
4:00 | 5:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 2129 | 1298 | 1198
5:00 | 6:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RO] AT1 Iernut [DIR] [RO] | 92 | 2135 | 1303 | 1202
6:00 | 7:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RO] AT1 Iernut [OPP] [RO] | 89 | 2088 | 1274 | 1173
7:00 | 8:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 99 | 1994 | 1216 | 1116
8:00 | 9:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RO] AT1 Iernut [OPP] [RO] | 100 | 1921 | 1172 | 1072
9:00 | 10:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 1889 | 1152 | 1052
10:00 | 11:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 1626 | 992 | 891
11:00 | 12:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 99 | 1568 | 956 | 856
12:00 | 13:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 1494 | 912 | 811
13:00 | 14:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 1493 | 911 | 810
14:00 | 15:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 1442 | 880 | 779
15:00 | 16:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 1434 | 875 | 774
16:00 | 17:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [BG-RO] 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 [DIR] [BG] | 100 | 2080 | 1269 | 1168
17:00 | 18:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RO] AT1 Iernut [DIR] [RO] | 97 | 1353 | 825 | 725
18:00 | 19:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 1353 | 825 | 725
19:00 | 20:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 1341 | 818 | 718
20:00 | 21:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 1421 | 867 | 766
21:00 | 22:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 99 | 1413 | 862 | 761
22:00 | 23:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 99 | 1459 | 890 | 789
23:00 | 24:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 99 | 1474 | 899 | 798