## SRO borders-exports
SUBMISSION DATE : | 18.01.2022
BUSINESS DATE : | 20.01.2022
Day ahead CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC South Romania | TTC RO-BG | NTC RO-BG
0:00 | 1:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2804 | 1795 | 1694
1:00 | 2:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2835 | 1814 | 1714
2:00 | 3:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2927 | 1873 | 1772
3:00 | 4:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2887 | 1848 | 1747
4:00 | 5:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2695 | 1725 | 1624
5:00 | 6:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2602 | 1666 | 1565
6:00 | 7:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2859 | 1829 | 1729
7:00 | 8:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2970 | 1901 | 1800
8:00 | 9:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 94 | 3119 | 1996 | 1896
9:00 | 10:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2923 | 1871 | 1770
10:00 | 11:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2736 | 1751 | 1651
11:00 | 12:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2606 | 1668 | 1567
12:00 | 13:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2646 | 1693 | 1593
13:00 | 14:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2680 | 1715 | 1614
14:00 | 15:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2979 | 1906 | 1806
15:00 | 16:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 3216 | 2059 | 1958
16:00 | 17:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 3151 | 2017 | 1916
17:00 | 18:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 96 | 3096 | 1981 | 1881
18:00 | 19:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 95 | 3086 | 1975 | 1874
19:00 | 20:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 96 | 3066 | 1962 | 1862
20:00 | 21:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 97 | 3082 | 1973 | 1872
21:00 | 22:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 3168 | 2027 | 1927
22:00 | 23:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 97 | 3184 | 2038 | 1938
23:00 | 24:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 3247 | 2078 | 1978

## SRO borders-imports
SUBMISSION DATE : | 18.01.2022
BUSINESS DATE : | 20.01.2022
Day ahead CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC South Romania | TTC BG-RO | NTC BG-RO
0:00 | 1:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 99 | 2145 | 1308 | 1208
1:00 | 2:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 99 | 2128 | 1298 | 1198
2:00 | 3:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 2126 | 1297 | 1196
3:00 | 4:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 2091 | 1275 | 1175
4:00 | 5:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 2075 | 1266 | 1165
5:00 | 6:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 2089 | 1275 | 1174
6:00 | 7:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RO] AT1 Iernut [OPP] [RO] | 92 | 2081 | 1270 | 1169
7:00 | 8:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RO] AT1 Iernut [OPP] [RO] | 99 | 2062 | 1258 | 1157
8:00 | 9:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 1997 | 1218 | 1118
9:00 | 10:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 1906 | 1163 | 1062
10:00 | 11:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RO] AT1 Iernut [OPP] [RO] | 100 | 1972 | 1203 | 1102
11:00 | 12:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 99 | 1909 | 1164 | 1064
12:00 | 13:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 1935 | 1180 | 1080
13:00 | 14:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 99 | 1941 | 1184 | 1083
14:00 | 15:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 2064 | 1259 | 1159
15:00 | 16:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RO] AT1 Iernut [OPP] [RO] | 100 | 1827 | 1115 | 1014
16:00 | 17:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 1622 | 989 | 889
17:00 | 18:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RO] AT1 Iernut [OPP] [RO] | 100 | 1713 | 1045 | 944
18:00 | 19:00 | N-1 Cernavoda - Pelicanu | [RO-RO] Gura Ialomitei - Bucuresti Sud [DIR] [RO] | 84 | 1654 | 1009 | 909
19:00 | 20:00 | Base Case | [RO-RO] AT1 Iernut [OPP] [RO] | 82 | 1790 | 1092 | 991
20:00 | 21:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 1845 | 1125 | 1025
21:00 | 22:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RO] AT1 Iernut [DIR] [RO] | 100 | 1981 | 1208 | 1108
22:00 | 23:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RO] AT1 Iernut [DIR] [RO] | 100 | 1975 | 1205 | 1104
23:00 | 24:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [BG-RO] 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 [DIR] [BG] | 100 | 2861 | 1745 | 1645