## SRO borders-exports
SUBMISSION DATE : | 19.01.2022
BUSINESS DATE : | 21.01.2022
Day ahead CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC South Romania | TTC RO-BG | NTC RO-BG
0:00 | 1:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2740 | 1754 | 1653
1:00 | 2:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2536 | 1623 | 1522
2:00 | 3:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2399 | 1535 | 1435
3:00 | 4:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2425 | 1552 | 1452
4:00 | 5:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2613 | 1672 | 1572
5:00 | 6:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2813 | 1800 | 1700
6:00 | 7:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 98 | 3109 | 1989 | 1889
7:00 | 8:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 93 | 3059 | 1958 | 1858
8:00 | 9:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 92 | 3068 | 1964 | 1863
9:00 | 10:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2972 | 1902 | 1801
10:00 | 11:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2894 | 1852 | 1752
11:00 | 12:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2706 | 1732 | 1631
12:00 | 13:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2559 | 1638 | 1537
13:00 | 14:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2683 | 1717 | 1617
14:00 | 15:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2831 | 1812 | 1712
15:00 | 16:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2754 | 1763 | 1662
16:00 | 17:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2611 | 1671 | 1570
17:00 | 18:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2856 | 1828 | 1727
18:00 | 19:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 99 | 2988 | 1912 | 1812
19:00 | 20:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2974 | 1903 | 1803
20:00 | 21:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2985 | 1910 | 1810
21:00 | 22:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 99 | 3131 | 2004 | 1904
22:00 | 23:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 3040 | 1946 | 1845
23:00 | 24:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2997 | 1918 | 1818

## SRO borders-imports
SUBMISSION DATE : | 19.01.2022
BUSINESS DATE : | 21.01.2022
Day ahead CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC South Romania | TTC BG-RO | NTC BG-RO
0:00 | 1:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 99 | 2122 | 1294 | 1194
1:00 | 2:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 2093 | 1277 | 1176
2:00 | 3:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 2106 | 1285 | 1184
3:00 | 4:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 2123 | 1295 | 1195
4:00 | 5:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 99 | 2138 | 1304 | 1203
5:00 | 6:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 2146 | 1309 | 1208
6:00 | 7:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 3158 | 1927 | 1826
7:00 | 8:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 2 [DIR] [BG] | 100 | 3062 | 1868 | 1767
8:00 | 9:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RO] AT1 Iernut [OPP] [RO] | 100 | 2978 | 1817 | 1716
9:00 | 10:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RO] AT1 Iernut [DIR] [RO] | 100 | 2091 | 1276 | 1175
10:00 | 11:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RO] AT1 Iernut [DIR] [RO] | 100 | 2137 | 1304 | 1203
11:00 | 12:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RO] AT1 Iernut [DIR] [RO] | 100 | 2084 | 1271 | 1171
12:00 | 13:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 2155 | 1314 | 1214
13:00 | 14:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 99 | 2162 | 1319 | 1218
14:00 | 15:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 2185 | 1333 | 1232
15:00 | 16:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 99 | 2066 | 1260 | 1160
16:00 | 17:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 2086 | 1272 | 1172
17:00 | 18:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 99 | 2151 | 1312 | 1211
18:00 | 19:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 99 | 2142 | 1306 | 1206
19:00 | 20:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 2 [DIR] [BG] | 100 | 3080 | 1879 | 1778
20:00 | 21:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RO] AT1 Iernut [OPP] [RO] | 100 | 2187 | 1334 | 1233
21:00 | 22:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 98 | 2292 | 1398 | 1298
22:00 | 23:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 2311 | 1410 | 1309
23:00 | 24:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 2262 | 1380 | 1279