## SRO borders-exports
SUBMISSION DATE : | 11.12.2021
BUSINESS DATE : | 12.12.2021
1st ID CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC South Romania | TTC RO-BG | NTC RO-BG
0:00 | 1:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2523 | 1438 | 1338
1:00 | 2:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2623 | 1495 | 1395
2:00 | 3:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2580 | 1470 | 1370
3:00 | 4:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2603 | 1484 | 1383
4:00 | 5:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2499 | 1425 | 1324
5:00 | 6:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2358 | 1344 | 1244
6:00 | 7:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2586 | 1474 | 1373
7:00 | 8:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2905 | 1656 | 1555
8:00 | 9:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2814 | 1604 | 1504
9:00 | 10:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2911 | 1659 | 1559
10:00 | 11:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2768 | 1578 | 1477
11:00 | 12:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 99 | 2695 | 1536 | 1436
12:00 | 13:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2572 | 1466 | 1365
13:00 | 14:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 99 | 2545 | 1451 | 1350
14:00 | 15:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2596 | 1480 | 1379
15:00 | 16:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2627 | 1497 | 1397
16:00 | 17:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2895 | 1650 | 1550
17:00 | 18:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 99 | 2584 | 1473 | 1372
18:00 | 19:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2533 | 1444 | 1344
19:00 | 20:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2988 | 1703 | 1603
20:00 | 21:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 99 | 3057 | 1742 | 1642
21:00 | 22:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 99 | 2529 | 1441 | 1341
22:00 | 23:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2472 | 1409 | 1309
23:00 | 24:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 99 | 2332 | 1329 | 1228

## SRO borders-imports
SUBMISSION DATE : | 11.12.2021
BUSINESS DATE : | 12.12.2021
1st ID CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC South Romania | TTC BG-RO | NTC BG-RO
0:00 | 1:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 1469 | 749 | 649
1:00 | 2:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 1402 | 715 | 614
2:00 | 3:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 1376 | 702 | 601
3:00 | 4:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 1319 | 673 | 572
4:00 | 5:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 99 | 1276 | 651 | 550
5:00 | 6:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 99 | 1293 | 660 | 559
6:00 | 7:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 1372 | 700 | 599
7:00 | 8:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 99 | 1435 | 732 | 632
8:00 | 9:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 1498 | 764 | 664
9:00 | 10:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 1573 | 802 | 702
10:00 | 11:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 1681 | 857 | 757
11:00 | 12:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 1798 | 917 | 816
12:00 | 13:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 1892 | 965 | 864
13:00 | 14:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 1940 | 990 | 889
14:00 | 15:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 2016 | 1028 | 928
15:00 | 16:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 99 | 2023 | 1032 | 931
16:00 | 17:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 99 | 1960 | 1000 | 899
17:00 | 18:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 2082 | 1062 | 961
18:00 | 19:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 2078 | 1060 | 959
19:00 | 20:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 2132 | 1087 | 987
20:00 | 21:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 2201 | 1123 | 1022
21:00 | 22:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 99 | 2211 | 1128 | 1027
22:00 | 23:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 2196 | 1120 | 1019
23:00 | 24:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 2021 | 1031 | 930