## SRO borders-exports
SUBMISSION DATE : | 03.03.2022
BUSINESS DATE : | 05.03.2022
Day ahead CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC South Romania | TTC RO-BG | NTC RO-BG
0:00 | 1:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 99 | 1728 | 1106 | 1005
1:00 | 2:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1612 | 1032 | 931
2:00 | 3:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1436 | 919 | 819
3:00 | 4:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 1476 | 945 | 844
4:00 | 5:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 1375 | 880 | 779
5:00 | 6:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 1596 | 1021 | 921
6:00 | 7:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1358 | 869 | 768
7:00 | 8:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 1540 | 985 | 885
8:00 | 9:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 1515 | 970 | 869
9:00 | 10:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 1555 | 995 | 895
10:00 | 11:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 1587 | 1015 | 915
11:00 | 12:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1620 | 1037 | 936
12:00 | 13:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1664 | 1065 | 965
13:00 | 14:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 1658 | 1061 | 961
14:00 | 15:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [RO-RO] AT3 Arad [DIR] [RO] | 100 | 1871 | 1198 | 1097
15:00 | 16:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1828 | 1170 | 1069
16:00 | 17:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1712 | 1096 | 995
17:00 | 18:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1934 | 1238 | 1137
18:00 | 19:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 99 | 2117 | 1355 | 1254
19:00 | 20:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [RO-RO] AT3 Arad [OPP] [RO] | 100 | 2114 | 1353 | 1252
20:00 | 21:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2021 | 1293 | 1193
21:00 | 22:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2067 | 1323 | 1222
22:00 | 23:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 1970 | 1261 | 1160
23:00 | 24:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1801 | 1153 | 1052

## SRO borders-imports
SUBMISSION DATE : | 03.03.2022
BUSINESS DATE : | 05.03.2022
Day ahead CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC South Romania | TTC BG-RO | NTC BG-RO
0:00 | 1:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 99 | 1948 | 1189 | 1088
1:00 | 2:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 1901 | 1160 | 1059
2:00 | 3:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 99 | 1826 | 1114 | 1013
3:00 | 4:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 99 | 1839 | 1122 | 1021
4:00 | 5:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 1842 | 1124 | 1023
5:00 | 6:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 99 | 1855 | 1131 | 1031
6:00 | 7:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 99 | 1879 | 1146 | 1045
7:00 | 8:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 1907 | 1163 | 1063
8:00 | 9:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 1945 | 1187 | 1086
9:00 | 10:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 1983 | 1210 | 1109
10:00 | 11:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 2015 | 1229 | 1128
11:00 | 12:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 99 | 2004 | 1223 | 1122
12:00 | 13:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 99 | 2005 | 1223 | 1122
13:00 | 14:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 99 | 1994 | 1216 | 1116
14:00 | 15:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 2023 | 1234 | 1133
15:00 | 16:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 2013 | 1228 | 1128
16:00 | 17:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 2066 | 1260 | 1160
17:00 | 18:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 99 | 2068 | 1262 | 1161
18:00 | 19:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 99 | 2072 | 1264 | 1163
19:00 | 20:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 2061 | 1257 | 1157
20:00 | 21:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 99 | 1994 | 1217 | 1116
21:00 | 22:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 1938 | 1182 | 1081
22:00 | 23:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 99 | 1944 | 1186 | 1085
23:00 | 24:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 1924 | 1173 | 1073