## NGR borders-exports
SUBMISSION DATE : | 07.03.2022
BUSINESS DATE : | 09.03.2022
Day ahead CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC North Greek | TTC GR-BG | NTC GR-BG
0:00 | 1:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 1554 | 578 | 478
1:00 | 2:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 1564 | 582 | 481
2:00 | 3:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 1576 | 586 | 486
3:00 | 4:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 1590 | 592 | 491
4:00 | 5:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 1659 | 617 | 517
5:00 | 6:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 1693 | 630 | 529
6:00 | 7:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 1788 | 665 | 565
7:00 | 8:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 1823 | 678 | 578
8:00 | 9:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 99 | 1770 | 658 | 558
9:00 | 10:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 1816 | 676 | 575
10:00 | 11:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 1748 | 650 | 550
11:00 | 12:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 1709 | 636 | 535
12:00 | 13:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 99 | 1710 | 636 | 536
13:00 | 14:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 1748 | 650 | 550
14:00 | 15:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 1774 | 660 | 559
15:00 | 16:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 1745 | 649 | 549
16:00 | 17:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 1745 | 649 | 548
17:00 | 18:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 99 | 1740 | 647 | 547
18:00 | 19:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 1688 | 628 | 527
19:00 | 20:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 1673 | 622 | 522
20:00 | 21:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 1635 | 608 | 508
21:00 | 22:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 1596 | 594 | 493
22:00 | 23:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 1472 | 547 | 447
23:00 | 24:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 1473 | 548 | 448

## NGR borders-imports
SUBMISSION DATE : | 07.03.2022
BUSINESS DATE : | 09.03.2022
Day ahead CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC North Greek | TTC BG-GR | NTC BG-GR
0:00 | 1:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [TR-GR] 400 kV Babaeski-Nea Santa | 100 | 1533 | 659 | 559
1:00 | 2:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [TR-GR] 400 kV Babaeski-Nea Santa | 100 | 1594 | 685 | 585
2:00 | 3:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [TR-GR] 400 kV Babaeski-Nea Santa | 100 | 1595 | 686 | 585
3:00 | 4:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [TR-GR] 400 kV Babaeski-Nea Santa | 100 | 1655 | 712 | 611
4:00 | 5:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [TR-GR] 400 kV Babaeski-Nea Santa | 100 | 1725 | 742 | 641
5:00 | 6:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [TR-GR] 400 kV Babaeski-Nea Santa | 100 | 1840 | 791 | 691
6:00 | 7:00 | N-1 400 kV Babaeski-N Santa | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2384 | 1025 | 925
7:00 | 8:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [TR-GR] 400 kV Babaeski-Nea Santa | 100 | 2291 | 985 | 884
8:00 | 9:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [TR-GR] 400 kV Babaeski-Nea Santa | 100 | 2231 | 959 | 859
9:00 | 10:00 | N-1 400 kV Babaeski-N Santa | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 99 | 2317 | 996 | 896
10:00 | 11:00 | N-1 400 kV Babaeski-N Santa | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2308 | 993 | 892
11:00 | 12:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [TR-GR] 400 kV Babaeski-Nea Santa | 100 | 2280 | 980 | 880
12:00 | 13:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [TR-GR] 400 kV Babaeski-Nea Santa | 100 | 2249 | 967 | 867
13:00 | 14:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [TR-GR] 400 kV Babaeski-Nea Santa | 100 | 2187 | 940 | 840
14:00 | 15:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [TR-GR] 400 kV Babaeski-Nea Santa | 100 | 2263 | 973 | 873
15:00 | 16:00 | N-1 400 kV Babaeski-N Santa | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2296 | 987 | 887
16:00 | 17:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [TR-GR] 400 kV Babaeski-Nea Santa | 100 | 1950 | 838 | 738
17:00 | 18:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [TR-GR] 400 kV Babaeski-Nea Santa | 100 | 2279 | 980 | 880
18:00 | 19:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [TR-GR] 400 kV Babaeski-Nea Santa | 100 | 2027 | 872 | 771
19:00 | 20:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [TR-GR] 400 kV Babaeski-Nea Santa | 100 | 1940 | 834 | 734
20:00 | 21:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [TR-GR] 400 kV Babaeski-Nea Santa | 100 | 1842 | 792 | 691
21:00 | 22:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [TR-GR] 400 kV Babaeski-Nea Santa | 100 | 1775 | 763 | 663
22:00 | 23:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [TR-GR] 400 kV Babaeski-Nea Santa | 100 | 1471 | 633 | 532
23:00 | 24:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [TR-GR] 400 kV Babaeski-Nea Santa | 100 | 1364 | 587 | 486