## SRO borders-exports
SUBMISSION DATE : | 02.04.2022
BUSINESS DATE : | 04.04.2022
Day ahead CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC South Romania | TTC RO-BG | NTC RO-BG
0:00 | 1:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 99 | 3210 | 2054 | 1954
1:00 | 2:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 3132 | 2005 | 1904
2:00 | 3:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 3133 | 2005 | 1905
3:00 | 4:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 3099 | 1983 | 1883
4:00 | 5:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2887 | 1848 | 1747
5:00 | 6:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2874 | 1840 | 1739
6:00 | 7:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2852 | 1826 | 1725
7:00 | 8:00 | N-1 AT1 Portile de Fier | [RO-RO] AT2 Portile de Fier [DIR] [RO] | 100 | 2668 | 1708 | 1607
8:00 | 9:00 | N-1 AT1 Portile de Fier | [RO-RO] AT2 Portile de Fier [DIR] [RO] | 100 | 2693 | 1723 | 1623
9:00 | 10:00 | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | 1250
10:00 | 11:00 | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | 1250
11:00 | 12:00 | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | 1250
12:00 | 13:00 | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | 1250
13:00 | 14:00 | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | 1250
14:00 | 15:00 | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | 1250
15:00 | 16:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 3102 | 1985 | 1885
16:00 | 17:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 95 | 3158 | 2021 | 1921
17:00 | 18:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 94 | 3095 | 1981 | 1880
18:00 | 19:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 98 | 3022 | 1934 | 1833
19:00 | 20:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2972 | 1902 | 1802
20:00 | 21:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 3009 | 1926 | 1825
21:00 | 22:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 97 | 3095 | 1981 | 1880
22:00 | 23:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 97 | 3068 | 1963 | 1863
23:00 | 24:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 94 | 3107 | 1988 | 1888

## SRO borders-imports
SUBMISSION DATE : | 02.04.2022
BUSINESS DATE : | 04.04.2022
Day ahead CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC South Romania | TTC BG-RO | NTC BG-RO
0:00 | 1:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 99 | 3205 | 1955 | 1855
1:00 | 2:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 99 | 3231 | 1971 | 1870
2:00 | 3:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [BG-RO] 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 [DIR] [BG] | 100 | 3044 | 1857 | 1756
3:00 | 4:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 2996 | 1828 | 1727
4:00 | 5:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [BG-RO] 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 [DIR] [BG] | 100 | 3158 | 1927 | 1826
5:00 | 6:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 2 [DIR] [BG] | 100 | 3201 | 1953 | 1852
6:00 | 7:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [BG-RO] 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 [DIR] [BG] | 100 | 2779 | 1695 | 1595
7:00 | 8:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 3187 | 1944 | 1843
8:00 | 9:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 3137 | 1914 | 1813
9:00 | 10:00 | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | 1000
10:00 | 11:00 | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | 1000
11:00 | 12:00 | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | 1000
12:00 | 13:00 | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | 1000
13:00 | 14:00 | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | 1000
14:00 | 15:00 | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | 1000
15:00 | 16:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 3101 | 1892 | 1791
16:00 | 17:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 3167 | 1932 | 1832
17:00 | 18:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 3194 | 1948 | 1848
18:00 | 19:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 3144 | 1918 | 1817
19:00 | 20:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 3106 | 1894 | 1794
20:00 | 21:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 2 [DIR] [BG] | 100 | 3035 | 1851 | 1751
21:00 | 22:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 3132 | 1910 | 1810
22:00 | 23:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 3212 | 1959 | 1859
23:00 | 24:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 3024 | 1845 | 1744