## SRO borders-exports
SUBMISSION DATE : | 09.04.2022
BUSINESS DATE : | 10.04.2022
1st ID CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC South Romania | TTC RO-BG | NTC RO-BG
0:00 | 1:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2834 | 1813 | 1713
1:00 | 2:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2666 | 1706 | 1606
2:00 | 3:00 | N-1 AT1 Portile de Fier | [RO-RO] AT2 Portile de Fier [OPP] [RO] | 100 | 2237 | 1431 | 1331
3:00 | 4:00 | N-1 AT1 Portile de Fier | [RO-RO] AT2 Portile de Fier [OPP] [RO] | 100 | 2132 | 1364 | 1264
4:00 | 5:00 | N-1 AT1 Portile de Fier | [RO-RO] AT2 Portile de Fier [OPP] [RO] | 100 | 2723 | 1742 | 1642
5:00 | 6:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2723 | 1743 | 1643
6:00 | 7:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2826 | 1809 | 1708
7:00 | 8:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2490 | 1594 | 1493
8:00 | 9:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2574 | 1647 | 1547
9:00 | 10:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2568 | 1643 | 1543
10:00 | 11:00 | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | 1250
11:00 | 12:00 | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | 1250
12:00 | 13:00 | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | 1250
13:00 | 14:00 | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | 1250
14:00 | 15:00 | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | 1250
15:00 | 16:00 | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | 1250
16:00 | 17:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1854 | 1186 | 1086
17:00 | 18:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2460 | 1575 | 1474
18:00 | 19:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2607 | 1669 | 1568
19:00 | 20:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2453 | 1570 | 1469
20:00 | 21:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2575 | 1648 | 1547
21:00 | 22:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2456 | 1572 | 1472
22:00 | 23:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2598 | 1663 | 1562
23:00 | 24:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2666 | 1706 | 1606

## SRO borders-imports
SUBMISSION DATE : | 09.04.2022
BUSINESS DATE : | 10.04.2022
1st ID CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC South Romania | TTC BG-RO | NTC BG-RO
0:00 | 1:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 97 | 3236 | 1974 | 1874
1:00 | 2:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 97 | 3268 | 1993 | 1893
2:00 | 3:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 93 | 3303 | 2015 | 1914
3:00 | 4:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 98 | 3302 | 2014 | 1914
4:00 | 5:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 99 | 3279 | 2000 | 1900
5:00 | 6:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 2 [DIR] [BG] | 99 | 3271 | 1996 | 1895
6:00 | 7:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 3235 | 1973 | 1873
7:00 | 8:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 2 [DIR] [BG] | 100 | 3363 | 2052 | 1951
8:00 | 9:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 3262 | 1990 | 1889
9:00 | 10:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 2 [DIR] [BG] | 100 | 3200 | 1952 | 1851
10:00 | 11:00 | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | 1250
11:00 | 12:00 | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | 1250
12:00 | 13:00 | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | 1375
13:00 | 14:00 | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | 1375
14:00 | 15:00 | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | 1250
15:00 | 16:00 | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | 1375
16:00 | 17:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 2090 | 1275 | 1174
17:00 | 18:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 2 [DIR] [BG] | 100 | 2419 | 1476 | 1375
18:00 | 19:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 2350 | 1434 | 1333
19:00 | 20:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [BG-RO] 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 [DIR] [BG] | 100 | 2343 | 1429 | 1328
20:00 | 21:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 2305 | 1406 | 1306
21:00 | 22:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 2286 | 1394 | 1294
22:00 | 23:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [BG-RO] 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 [DIR] [BG] | 100 | 2364 | 1442 | 1341
23:00 | 24:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [BG-RO] 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 [DIR] [BG] | 100 | 2425 | 1480 | 1379