## NGR borders-exports
SUBMISSION DATE : | 16.04.2022
BUSINESS DATE : | 18.04.2022
Day ahead CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC North Greek | TTC GR-BG | NTC GR-BG
0:00 | 1:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 1845 | 686 | 586
1:00 | 2:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 1856 | 690 | 590
2:00 | 3:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 99 | 1711 | 637 | 536
3:00 | 4:00 | N-1 400 kV Babaeski-N Santa | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 74 | 508 | 189 | 88
4:00 | 5:00 | Fallback | Fallback | Fallback | 767 | 285 | 185
5:00 | 6:00 | Fallback | Fallback | Fallback | 545 | 203 | 102
6:00 | 7:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2062 | 767 | 666
7:00 | 8:00 | N-1 Isaccea - Tulcea Vest | [RO-RO] Lacu Sarat - Gura Ialomitei [DIR] [RO] | 78 | 1243 | 463 | 362
8:00 | 9:00 | N-1 Isaccea - Tulcea Vest | [RO-RO] Lacu Sarat - Gura Ialomitei [OPP] [RO] | 75 | 1358 | 505 | 405
9:00 | 10:00 | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | 300
10:00 | 11:00 | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | 300
11:00 | 12:00 | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | 300
12:00 | 13:00 | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | 300
13:00 | 14:00 | N-1 Cernavoda - Pelicanu | [RO-RO] Gura Ialomitei - Bucuresti Sud [DIR] [RO] | 74 | 718 | 267 | 167
14:00 | 15:00 | N-1 Cernavoda - Pelicanu | [RO-RO] Gura Ialomitei - Bucuresti Sud [OPP] [RO] | 71 | 762 | 283 | 183
15:00 | 16:00 | Fallback | Fallback | Fallback | 386 | 144 | 43
16:00 | 17:00 | Fallback | Fallback | Fallback | 851 | 316 | 216
17:00 | 18:00 | Fallback | Fallback | Fallback | 1111 | 413 | 313
18:00 | 19:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 1931 | 718 | 618
19:00 | 20:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2199 | 818 | 717
20:00 | 21:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2185 | 813 | 712
21:00 | 22:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2226 | 828 | 728
22:00 | 23:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2180 | 811 | 711
23:00 | 24:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2255 | 839 | 738

## NGR borders-imports
SUBMISSION DATE : | 16.04.2022
BUSINESS DATE : | 18.04.2022
Day ahead CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC North Greek | TTC BG-GR | NTC BG-GR
0:00 | 1:00 | N-1 400 kV Babaeski-N Santa | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 99 | 2371 | 1019 | 919
1:00 | 2:00 | N-1 400 kV Babaeski-N Santa | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2415 | 1039 | 938
2:00 | 3:00 | N-1 400 kV Babaeski-N Santa | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2409 | 1036 | 935
3:00 | 4:00 | N-1 400 kV Babaeski-N Santa | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 99 | 2377 | 1022 | 922
4:00 | 5:00 | N-1 400 kV Babaeski-N Santa | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 99 | 2402 | 1033 | 932
5:00 | 6:00 | N-1 400 kV Babaeski-N Santa | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 99 | 2385 | 1025 | 925
6:00 | 7:00 | N-1 400 kV Babaeski-N Santa | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2385 | 1026 | 925
7:00 | 8:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [BG-MK] 220kV Aleko - Plovdiv [DIR] [BG] | 100 | 1419 | 610 | 510
8:00 | 9:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [BG-MK] 220kV Aleko - Plovdiv [DIR] [BG] | 100 | 1096 | 471 | 371
9:00 | 10:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [BG-MK] 220kV Aleko - Plovdiv [DIR] [BG] | 93 | 583 | 251 | 150
10:00 | 11:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [BG-MK] 220kV Aleko - Plovdiv [DIR] [BG] | 90 | 352 | 151 | 51
11:00 | 12:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [BG-MK] 220kV Aleko - Plovdiv [DIR] [BG] | 96 | 256 | 110 | 10
12:00 | 13:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [BG-MK] 220kV Aleko - Plovdiv [DIR] [BG] | 99 | 275 | 118 | 18
13:00 | 14:00 | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | 400
14:00 | 15:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [BG-MK] 220kV Aleko - Plovdiv [DIR] [BG] | 100 | 364 | 156 | 56
15:00 | 16:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [BG-MK] 220kV Aleko - Plovdiv [DIR] [BG] | 100 | 713 | 307 | 206
16:00 | 17:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [BG-MK] 220kV Aleko - Plovdiv [DIR] [BG] | 99 | 1047 | 450 | 350
17:00 | 18:00 | N-1 400kV Chervena Mogila - Blagoevgrad ck. 1 | [BG-MK] 400kV Chervena Mogila - Stip [DIR] [BG] | 100 | 1643 | 706 | 606
18:00 | 19:00 | N-1 400kV Chervena Mogila - Blagoevgrad ck. 1 | [BG-MK] 400kV Chervena Mogila - Stip [DIR] [BG] | 100 | 1762 | 758 | 657
19:00 | 20:00 | N-1 400 kV Babaeski-N Santa | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2608 | 1121 | 1021
20:00 | 21:00 | N-1 400 kV Babaeski-N Santa | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2631 | 1131 | 1031
21:00 | 22:00 | N-1 400 kV Babaeski-N Santa | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 99 | 2630 | 1131 | 1031
22:00 | 23:00 | N-1 400 kV Babaeski-N Santa | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 99 | 2617 | 1125 | 1025
23:00 | 24:00 | N-1 400 kV Babaeski-N Santa | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2576 | 1108 | 1007