## SRO borders-exports
SUBMISSION DATE : | 16.04.2022
BUSINESS DATE : | 18.04.2022
Day ahead CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC South Romania | TTC RO-BG | NTC RO-BG
0:00 | 1:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2478 | 1586 | 1486
1:00 | 2:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2151 | 1377 | 1276
2:00 | 3:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2126 | 1361 | 1260
3:00 | 4:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2102 | 1346 | 1245
4:00 | 5:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2202 | 1409 | 1309
5:00 | 6:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2394 | 1532 | 1432
6:00 | 7:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2684 | 1718 | 1617
7:00 | 8:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2831 | 1812 | 1711
8:00 | 9:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2768 | 1771 | 1671
9:00 | 10:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2667 | 1707 | 1607
10:00 | 11:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2349 | 1503 | 1403
11:00 | 12:00 | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | 1250
12:00 | 13:00 | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | 1250
13:00 | 14:00 | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | 1250
14:00 | 15:00 | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | 1250
15:00 | 16:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1846 | 1182 | 1081
16:00 | 17:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 1818 | 1163 | 1063
17:00 | 18:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1819 | 1164 | 1064
18:00 | 19:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1907 | 1221 | 1120
19:00 | 20:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2386 | 1527 | 1427
20:00 | 21:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2478 | 1586 | 1485
21:00 | 22:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2423 | 1551 | 1450
22:00 | 23:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2329 | 1491 | 1390
23:00 | 24:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2086 | 1335 | 1235

## SRO borders-imports
SUBMISSION DATE : | 16.04.2022
BUSINESS DATE : | 18.04.2022
Day ahead CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC South Romania | TTC BG-RO | NTC BG-RO
0:00 | 1:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 2472 | 1508 | 1408
1:00 | 2:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 2433 | 1484 | 1384
2:00 | 3:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 2 [DIR] [BG] | 100 | 2268 | 1383 | 1283
3:00 | 4:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 2115 | 1290 | 1190
4:00 | 5:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [BG-RO] 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 [DIR] [BG] | 100 | 2193 | 1338 | 1237
5:00 | 6:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 2339 | 1427 | 1326
6:00 | 7:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 2377 | 1450 | 1349
7:00 | 8:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [BG-MK] 220kV Aleko - Plovdiv [DIR] [BG] | 100 | 297 | 181 | 80
8:00 | 9:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 2784 | 1698 | 1598
9:00 | 10:00 | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | 1250
10:00 | 11:00 | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | 1250
11:00 | 12:00 | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | 1250
12:00 | 13:00 | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | 1250
13:00 | 14:00 | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | 1250
14:00 | 15:00 | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | 1250
15:00 | 16:00 | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | 1250
16:00 | 17:00 | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | 1250
17:00 | 18:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 2872 | 1752 | 1651
18:00 | 19:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [BG-RO] 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 [DIR] [BG] | 100 | 2896 | 1767 | 1666
19:00 | 20:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 2901 | 1769 | 1669
20:00 | 21:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [BG-RO] 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 [DIR] [BG] | 100 | 3047 | 1859 | 1758
21:00 | 22:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 3191 | 1947 | 1846
22:00 | 23:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 2 [DIR] [BG] | 100 | 3262 | 1990 | 1889
23:00 | 24:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 3232 | 1971 | 1871