## SRO borders-exports
SUBMISSION DATE : | 07.06.2022
BUSINESS DATE : | 08.06.2022
1st ID CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC South Romania | TTC RO-BG | NTC RO-BG
0:00 | 1:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1509 | 966 | 865
1:00 | 2:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1583 | 1013 | 913
2:00 | 3:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 1558 | 997 | 896
3:00 | 4:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 99 | 1550 | 992 | 891
4:00 | 5:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 99 | 1437 | 920 | 819
5:00 | 6:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 99 | 1492 | 955 | 855
6:00 | 7:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 1279 | 819 | 718
7:00 | 8:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1102 | 705 | 605
8:00 | 9:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1275 | 816 | 715
9:00 | 10:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1321 | 845 | 745
10:00 | 11:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 1321 | 845 | 745
11:00 | 12:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1291 | 826 | 725
12:00 | 13:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1410 | 902 | 802
13:00 | 14:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1407 | 900 | 800
14:00 | 15:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1404 | 899 | 798
15:00 | 16:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1368 | 875 | 775
16:00 | 17:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 99 | 1321 | 845 | 745
17:00 | 18:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 1311 | 839 | 739
18:00 | 19:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1317 | 843 | 743
19:00 | 20:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 99 | 1840 | 1178 | 1077
20:00 | 21:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 1879 | 1203 | 1102
21:00 | 22:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1781 | 1140 | 1040
22:00 | 23:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 99 | 1832 | 1172 | 1072
23:00 | 24:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 1597 | 1022 | 922

## SRO borders-imports
SUBMISSION DATE : | 07.06.2022
BUSINESS DATE : | 08.06.2022
1st ID CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC South Romania | TTC BG-RO | NTC BG-RO
0:00 | 1:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 99 | 2127 | 1298 | 1197
1:00 | 2:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 2188 | 1335 | 1234
2:00 | 3:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 2192 | 1337 | 1236
3:00 | 4:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 99 | 2183 | 1332 | 1231
4:00 | 5:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 99 | 2215 | 1351 | 1251
5:00 | 6:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 99 | 2241 | 1367 | 1266
6:00 | 7:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 2193 | 1337 | 1237
7:00 | 8:00 | N-1 Nadab-Bekescsaba | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1990 | 1214 | 1114
8:00 | 9:00 | N-1 Nadab-Bekescsaba | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 99 | 1957 | 1194 | 1093
9:00 | 10:00 | N-1 Nadab-Bekescsaba | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 99 | 1881 | 1147 | 1047
10:00 | 11:00 | N-1 Nadab-Bekescsaba | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 1908 | 1164 | 1063
11:00 | 12:00 | N-1 Nadab-Bekescsaba | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1886 | 1150 | 1050
12:00 | 13:00 | N-1 Nadab-Bekescsaba | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1879 | 1146 | 1046
13:00 | 14:00 | N-1 Nadab-Bekescsaba | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 99 | 1878 | 1145 | 1045
14:00 | 15:00 | N-1 Nadab-Bekescsaba | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1876 | 1144 | 1044
15:00 | 16:00 | N-1 Nadab-Bekescsaba | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1913 | 1167 | 1066
16:00 | 17:00 | N-1 Nadab-Bekescsaba | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 1953 | 1191 | 1091
17:00 | 18:00 | N-1 Nadab-Bekescsaba | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 1835 | 1120 | 1019
18:00 | 19:00 | N-1 Nadab-Bekescsaba | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1822 | 1112 | 1011
19:00 | 20:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 2176 | 1327 | 1227
20:00 | 21:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 99 | 2305 | 1406 | 1306
21:00 | 22:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 99 | 2288 | 1396 | 1295
22:00 | 23:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2282 | 1392 | 1291
23:00 | 24:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 2267 | 1383 | 1282