## NGR borders-exports
SUBMISSION DATE : | 01.07.2022
BUSINESS DATE : | 03.07.2022
Day ahead CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC North Greek | TTC GR-BG | NTC GR-BG
0:00 | 1:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 1818 | 676 | 576
1:00 | 2:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 1816 | 676 | 575
2:00 | 3:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 1835 | 682 | 582
3:00 | 4:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 1873 | 697 | 596
4:00 | 5:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 1914 | 712 | 611
5:00 | 6:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 99 | 1622 | 603 | 503
6:00 | 7:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 1684 | 626 | 526
7:00 | 8:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 1705 | 634 | 534
8:00 | 9:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 1692 | 630 | 529
9:00 | 10:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 1705 | 634 | 534
10:00 | 11:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 1739 | 647 | 547
11:00 | 12:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 1730 | 643 | 543
12:00 | 13:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 1727 | 642 | 542
13:00 | 14:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 99 | 1715 | 638 | 537
14:00 | 15:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 1728 | 643 | 542
15:00 | 16:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 1713 | 637 | 537
16:00 | 17:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 1933 | 719 | 619
17:00 | 18:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 1948 | 725 | 624
18:00 | 19:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2092 | 778 | 678
19:00 | 20:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2108 | 784 | 684
20:00 | 21:00 | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | 600
21:00 | 22:00 | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | 600
22:00 | 23:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2110 | 785 | 685
23:00 | 24:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2059 | 766 | 666

## NGR borders-imports
SUBMISSION DATE : | 01.07.2022
BUSINESS DATE : | 03.07.2022
Day ahead CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC North Greek | TTC BG-GR | NTC BG-GR
0:00 | 1:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2382 | 1024 | 924
1:00 | 2:00 | N-1 400 kV Babaeski-N Santa | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2438 | 1048 | 948
2:00 | 3:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2418 | 1040 | 939
3:00 | 4:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2411 | 1037 | 936
4:00 | 5:00 | N-1 400 kV Babaeski-N Santa | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2416 | 1039 | 938
5:00 | 6:00 | N-1 400 kV Meliti-Amideo ck.1 | [MK-GR] 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | 100 | 1660 | 714 | 613
6:00 | 7:00 | N-1 400 kV Meliti-Amideo ck.1 | [MK-GR] 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | 100 | 1658 | 713 | 612
7:00 | 8:00 | N-1 400 kV Meliti-Amideo ck.1 | [MK-GR] 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | 99 | 1640 | 705 | 605
8:00 | 9:00 | N-1 400 kV Meliti-Amideo ck.1 | [MK-GR] 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | 100 | 1671 | 719 | 618
9:00 | 10:00 | N-1 400 kV Meliti-Amideo ck.1 | [MK-GR] 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | 100 | 1682 | 723 | 623
10:00 | 11:00 | N-1 400 kV Meliti-Amideo ck.1 | [MK-GR] 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | 100 | 1690 | 727 | 626
11:00 | 12:00 | N-1 400 kV Meliti-Amideo ck.1 | [MK-GR] 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | 100 | 1664 | 716 | 615
12:00 | 13:00 | N-1 Gutinas â Smardan | [RO-RO] Lacu Sarat - Filesti [DIR] [RO] | 100 | 1650 | 709 | 609
13:00 | 14:00 | N-1 Gutinas â Smardan | [RO-RO] Lacu Sarat - Filesti [OPP] [RO] | 100 | 1623 | 698 | 598
14:00 | 15:00 | N-1 Gutinas â Smardan | [RO-RO] Lacu Sarat - Filesti [OPP] [RO] | 100 | 1009 | 434 | 333
15:00 | 16:00 | N-1 Gutinas â Smardan | [RO-RO] Lacu Sarat - Filesti [OPP] [RO] | 100 | 308 | 132 | 32
16:00 | 17:00 | N-1 400kV Sofia Zapad - Chervena Mogila ck. 1 | [TR-GR] 400 kV Babaeski-Nea Santa | 100 | 1733 | 745 | 645
17:00 | 18:00 | N-1 400kV Sofia Zapad - Chervena Mogila ck. 1 | [TR-GR] 400 kV Babaeski-Nea Santa | 100 | 1790 | 770 | 669
18:00 | 19:00 | N-1 400 kV Babaeski-N Santa | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 99 | 2085 | 896 | 796
19:00 | 20:00 | N-1 400 kV Babaeski-N Santa | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 99 | 2043 | 878 | 778
20:00 | 21:00 | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | 650
21:00 | 22:00 | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | 650
22:00 | 23:00 | N-1 400 kV Babaeski-N Santa | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 99 | 2169 | 933 | 832
23:00 | 24:00 | N-1 400 kV Babaeski-N Santa | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2177 | 936 | 836