## SRO borders-exports
SUBMISSION DATE : | 22.07.2022
BUSINESS DATE : | 24.07.2022
Day ahead CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC South Romania | TTC RO-BG | NTC RO-BG
0:00 | 1:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1639 | 1049 | 949
1:00 | 2:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 1477 | 945 | 845
2:00 | 3:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1423 | 911 | 810
3:00 | 4:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 99 | 1311 | 839 | 739
4:00 | 5:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 1264 | 809 | 709
5:00 | 6:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1230 | 787 | 687
6:00 | 7:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 99 | 1073 | 687 | 587
7:00 | 8:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 1072 | 686 | 586
8:00 | 9:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 1005 | 643 | 543
9:00 | 10:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 940 | 602 | 501
10:00 | 11:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 968 | 619 | 519
11:00 | 12:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 974 | 623 | 523
12:00 | 13:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 99 | 1086 | 695 | 594
13:00 | 14:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 1112 | 712 | 611
14:00 | 15:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 1194 | 764 | 664
15:00 | 16:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 1297 | 830 | 730
16:00 | 17:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1638 | 1048 | 948
17:00 | 18:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 1808 | 1157 | 1056
18:00 | 19:00 | N-1 Lacu Sarat - Gura Ialomitei | [RO-RO] Isaccea - Tulcea Vest [OPP] [RO] | 100 | 1953 | 1250 | 1149
19:00 | 20:00 | N-1 Lacu Sarat - Gura Ialomitei | [RO-RO] Isaccea - Tulcea Vest [OPP] [RO] | 100 | 1982 | 1269 | 1168
20:00 | 21:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2100 | 1344 | 1244
21:00 | 22:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2102 | 1345 | 1245
22:00 | 23:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 1894 | 1212 | 1111
23:00 | 24:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1980 | 1267 | 1167

## SRO borders-imports
SUBMISSION DATE : | 22.07.2022
BUSINESS DATE : | 24.07.2022
Day ahead CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC South Romania | TTC BG-RO | NTC BG-RO
0:00 | 1:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [BG-RO] 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 [DIR] [BG] | 100 | 3063 | 1868 | 1768
1:00 | 2:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 2618 | 1597 | 1497
2:00 | 3:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [BG-RO] 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 [DIR] [BG] | 100 | 2499 | 1525 | 1424
3:00 | 4:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 2503 | 1527 | 1426
4:00 | 5:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 2441 | 1489 | 1388
5:00 | 6:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 2 [DIR] [BG] | 100 | 2527 | 1541 | 1441
6:00 | 7:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 2460 | 1501 | 1400
7:00 | 8:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [BG-RO] 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 [DIR] [BG] | 100 | 2713 | 1655 | 1555
8:00 | 9:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 2532 | 1544 | 1444
9:00 | 10:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 2433 | 1484 | 1384
10:00 | 11:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 2 [DIR] [BG] | 100 | 2515 | 1534 | 1434
11:00 | 12:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 2495 | 1522 | 1422
12:00 | 13:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 2 [DIR] [BG] | 100 | 2252 | 1373 | 1273
13:00 | 14:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [BG-RO] 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 [DIR] [BG] | 100 | 2026 | 1236 | 1135
14:00 | 15:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [BG-RO] 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 [DIR] [BG] | 100 | 2292 | 1398 | 1298
15:00 | 16:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 2082 | 1270 | 1170
16:00 | 17:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [BG-RO] 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 [DIR] [BG] | 100 | 2195 | 1339 | 1238
17:00 | 18:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 2281 | 1391 | 1291
18:00 | 19:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [BG-RO] 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 [DIR] [BG] | 100 | 2213 | 1350 | 1249
19:00 | 20:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 2204 | 1344 | 1244
20:00 | 21:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 2694 | 1643 | 1543
21:00 | 22:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2757 | 1682 | 1581
22:00 | 23:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 2819 | 1720 | 1619
23:00 | 24:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 2 [DIR] [BG] | 100 | 2577 | 1572 | 1471