## SRO borders-exports
SUBMISSION DATE : | 23.07.2022
BUSINESS DATE : | 25.07.2022
Day ahead CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC South Romania | TTC RO-BG | NTC RO-BG
0:00 | 1:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 1296 | 829 | 729
1:00 | 2:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 962 | 615 | 515
2:00 | 3:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1089 | 697 | 597
3:00 | 4:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 99 | 1010 | 647 | 546
4:00 | 5:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 934 | 598 | 497
5:00 | 6:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1143 | 732 | 631
6:00 | 7:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 99 | 1019 | 652 | 552
7:00 | 8:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 99 | 1052 | 674 | 573
8:00 | 9:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 99 | 1046 | 669 | 569
9:00 | 10:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 1171 | 750 | 649
10:00 | 11:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 99 | 1200 | 768 | 667
11:00 | 12:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 99 | 1175 | 752 | 652
12:00 | 13:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 99 | 1282 | 820 | 720
13:00 | 14:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 99 | 1286 | 823 | 722
14:00 | 15:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 1390 | 890 | 789
15:00 | 16:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 1359 | 870 | 769
16:00 | 17:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 99 | 1370 | 877 | 776
17:00 | 18:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 1320 | 845 | 745
18:00 | 19:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 99 | 1321 | 846 | 745
19:00 | 20:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 1551 | 993 | 892
20:00 | 21:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 1722 | 1102 | 1002
21:00 | 22:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 99 | 1721 | 1102 | 1001
22:00 | 23:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 1694 | 1084 | 984
23:00 | 24:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 1496 | 957 | 857

## SRO borders-imports
SUBMISSION DATE : | 23.07.2022
BUSINESS DATE : | 25.07.2022
Day ahead CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC South Romania | TTC BG-RO | NTC BG-RO
0:00 | 1:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 2944 | 1796 | 1696
1:00 | 2:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [BG-RO] 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 [DIR] [BG] | 100 | 2599 | 1585 | 1485
2:00 | 3:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 2550 | 1556 | 1455
3:00 | 4:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 2509 | 1531 | 1430
4:00 | 5:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [BG-RO] 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 [DIR] [BG] | 100 | 2404 | 1466 | 1366
5:00 | 6:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2192 | 1337 | 1237
6:00 | 7:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2173 | 1326 | 1225
7:00 | 8:00 | N-1 Gutinas â Smardan | [RO-RO] Barbosi - Focsani Vest [OPP] [RO] | 100 | 491 | 300 | 199
8:00 | 9:00 | N-1 Gutinas â Smardan | [RO-RO] Barbosi - Focsani Vest [DIR] [RO] | 99 | 415 | 253 | 153
9:00 | 10:00 | N-1 Gutinas â Smardan | [RO-RO] Barbosi - Focsani Vest [OPP] [RO] | 100 | 528 | 322 | 222
10:00 | 11:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [BG-MK] 220kV Aleko - Plovdiv [DIR] [BG] | 100 | 867 | 529 | 428
11:00 | 12:00 | N-1 400kV Maritsa Iztok - Plovdiv | [BG-MK] 220kV Aleko - Plovdiv [DIR] [BG] | 100 | 740 | 452 | 351
12:00 | 13:00 | N-1 Gutinas â Smardan | [RO-RO] Barbosi - Focsani Vest [OPP] [RO] | 100 | 916 | 558 | 458
13:00 | 14:00 | N-1 Gutinas â Smardan | [RO-RO] Barbosi - Focsani Vest [OPP] [RO] | 100 | 937 | 572 | 471
14:00 | 15:00 | N-1 Gutinas â Smardan | [RO-RO] Barbosi - Focsani Vest [OPP] [RO] | 100 | 233 | 142 | 42
15:00 | 16:00 | N-1 Gutinas â Smardan | [RO-RO] Barbosi - Focsani Vest [DIR] [RO] | 100 | 1017 | 620 | 520
16:00 | 17:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 99 | 1833 | 1118 | 1017
17:00 | 18:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 99 | 1914 | 1167 | 1067
18:00 | 19:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 99 | 1869 | 1140 | 1039
19:00 | 20:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 2051 | 1251 | 1151
20:00 | 21:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 2141 | 1306 | 1206
21:00 | 22:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 99 | 2159 | 1317 | 1217
22:00 | 23:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 2191 | 1337 | 1236
23:00 | 24:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 99 | 2182 | 1331 | 1231