## SRO borders-exports
SUBMISSION DATE : | 30.07.2022
BUSINESS DATE : | 31.07.2022
1st ID CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC South Romania | TTC RO-BG | NTC RO-BG
0:00 | 1:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 99 | 1805 | 1155 | 1055
1:00 | 2:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 99 | 1772 | 1134 | 1034
2:00 | 3:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1708 | 1093 | 993
3:00 | 4:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 99 | 1605 | 1027 | 927
4:00 | 5:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 99 | 1569 | 1004 | 904
5:00 | 6:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 99 | 1257 | 805 | 704
6:00 | 7:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 99 | 1127 | 721 | 621
7:00 | 8:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 99 | 1052 | 673 | 573
8:00 | 9:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1096 | 701 | 601
9:00 | 10:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 1136 | 727 | 626
10:00 | 11:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1101 | 705 | 604
11:00 | 12:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 99 | 1050 | 672 | 572
12:00 | 13:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1022 | 654 | 553
13:00 | 14:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [RO-RO] Urechesti-Targu Jiu Nord [OPP] [RO] | 99 | 999 | 639 | 539
14:00 | 15:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 1014 | 649 | 549
15:00 | 16:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 99 | 1175 | 752 | 651
16:00 | 17:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 99 | 1345 | 861 | 760
17:00 | 18:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1377 | 881 | 781
18:00 | 19:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1449 | 928 | 827
19:00 | 20:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1819 | 1164 | 1064
20:00 | 21:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 1877 | 1201 | 1101
21:00 | 22:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1969 | 1260 | 1160
22:00 | 23:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 99 | 1886 | 1207 | 1107
23:00 | 24:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1876 | 1201 | 1100

## SRO borders-imports
SUBMISSION DATE : | 30.07.2022
BUSINESS DATE : | 31.07.2022
1st ID CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC South Romania | TTC BG-RO | NTC BG-RO
0:00 | 1:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 1898 | 1158 | 1058
1:00 | 2:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 99 | 1865 | 1137 | 1037
2:00 | 3:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 99 | 1868 | 1139 | 1039
3:00 | 4:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 1883 | 1149 | 1048
4:00 | 5:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 99 | 1892 | 1154 | 1053
5:00 | 6:00 | N-1 Arad-Sandorfalva | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 1993 | 1216 | 1115
6:00 | 7:00 | N-1 Arad-Sandorfalva | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2043 | 1246 | 1146
7:00 | 8:00 | N-1 Arad-Sandorfalva | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2041 | 1245 | 1144
8:00 | 9:00 | N-1 Arad-Sandorfalva | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 99 | 1955 | 1193 | 1092
9:00 | 10:00 | N-1 Arad-Sandorfalva | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 99 | 1917 | 1169 | 1069
10:00 | 11:00 | N-1 Arad-Sandorfalva | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1933 | 1179 | 1079
11:00 | 12:00 | N-1 Arad-Sandorfalva | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 1912 | 1166 | 1066
12:00 | 13:00 | N-1 Arad-Sandorfalva | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1949 | 1189 | 1088
13:00 | 14:00 | N-1 Arad-Sandorfalva | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2008 | 1225 | 1124
14:00 | 15:00 | N-1 Arad-Sandorfalva | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 99 | 1989 | 1213 | 1113
15:00 | 16:00 | N-1 Arad-Sandorfalva | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1892 | 1154 | 1054
16:00 | 17:00 | N-1 Arad-Sandorfalva | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1728 | 1054 | 954
17:00 | 18:00 | N-1 Arad-Sandorfalva | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1684 | 1028 | 927
18:00 | 19:00 | N-1 Arad-Sandorfalva | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 99 | 1627 | 992 | 892
19:00 | 20:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 1881 | 1147 | 1047
20:00 | 21:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1839 | 1122 | 1022
21:00 | 22:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 99 | 1719 | 1048 | 948
22:00 | 23:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 99 | 1842 | 1124 | 1023
23:00 | 24:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 99 | 1917 | 1169 | 1069