## SRO borders-exports
SUBMISSION DATE : | 07.08.2022
BUSINESS DATE : | 08.08.2022
1st ID CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC South Romania | TTC RO-BG | NTC RO-BG
0:00 | 1:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1580 | 1011 | 911
1:00 | 2:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 99 | 1701 | 1089 | 988
2:00 | 3:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1641 | 1050 | 950
3:00 | 4:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 1491 | 954 | 854
4:00 | 5:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 99 | 1376 | 881 | 780
5:00 | 6:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 99 | 1300 | 832 | 732
6:00 | 7:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1354 | 867 | 766
7:00 | 8:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [RO-RO] Portile de Fier-Resita c1 [OPP] [RO] | 99 | 1147 | 734 | 633
8:00 | 9:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [RO-RO] Portile de Fier-Resita c1 [OPP] [RO] | 99 | 1147 | 734 | 634
9:00 | 10:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [RO-RO] Portile de Fier-Resita c1 [DIR] [RO] | 95 | 1169 | 748 | 648
10:00 | 11:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [RO-RO] Portile de Fier-Resita c1 [OPP] [RO] | 97 | 1296 | 830 | 729
11:00 | 12:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [RO-RO] Portile de Fier-Resita c1 [OPP] [RO] | 99 | 1169 | 748 | 647
12:00 | 13:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [RO-RO] Portile de Fier-Resita c1 [OPP] [RO] | 99 | 1164 | 745 | 644
13:00 | 14:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [RO-RO] Portile de Fier-Resita c1 [DIR] [RO] | 100 | 1205 | 771 | 670
14:00 | 15:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [RO-RO] Portile de Fier-Resita c1 [OPP] [RO] | 99 | 1155 | 739 | 639
15:00 | 16:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [RO-RO] Portile de Fier-Resita c1 [OPP] [RO] | 99 | 1313 | 840 | 740
16:00 | 17:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [RO-RO] Portile de Fier-Resita c1 [OPP] [RO] | 98 | 1299 | 831 | 731
17:00 | 18:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 1379 | 882 | 782
18:00 | 19:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1474 | 943 | 843
19:00 | 20:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 1847 | 1182 | 1082
20:00 | 21:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 1816 | 1162 | 1062
21:00 | 22:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 1759 | 1126 | 1025
22:00 | 23:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2094 | 1340 | 1240
23:00 | 24:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1949 | 1247 | 1147

## SRO borders-imports
SUBMISSION DATE : | 07.08.2022
BUSINESS DATE : | 08.08.2022
1st ID CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC South Romania | TTC BG-RO | NTC BG-RO
0:00 | 1:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 1613 | 984 | 883
1:00 | 2:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 1557 | 950 | 849
2:00 | 3:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 1529 | 932 | 832
3:00 | 4:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 1584 | 966 | 865
4:00 | 5:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 1598 | 975 | 874
5:00 | 6:00 | N-1 Arad-Sandorfalva | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 1908 | 1164 | 1063
6:00 | 7:00 | N-1 Gura Ialomitei - Bucuresti Sud | [RO-RO] Filesti - Barbosi [DIR] [RO] | 100 | 271 | 165 | 65
7:00 | 8:00 | N-1 Gura Ialomitei - Bucuresti Sud | [RO-RO] Filesti - Barbosi [DIR] [RO] | 100 | 474 | 289 | 188
8:00 | 9:00 | N-1 Gura Ialomitei - Bucuresti Sud | [RO-RO] Filesti - Barbosi [DIR] [RO] | 100 | 645 | 393 | 293
9:00 | 10:00 | N-1 Gura Ialomitei - Bucuresti Sud | [RO-RO] Filesti - Barbosi [OPP] [RO] | 100 | 746 | 455 | 354
10:00 | 11:00 | N-1 Gura Ialomitei - Bucuresti Sud | [RO-RO] Filesti - Barbosi [OPP] [RO] | 100 | 866 | 528 | 428
11:00 | 12:00 | N-1 Gura Ialomitei - Bucuresti Sud | [RO-RO] Filesti - Barbosi [OPP] [RO] | 100 | 814 | 497 | 396
12:00 | 13:00 | N-1 Gura Ialomitei - Bucuresti Sud | [RO-RO] Filesti - Barbosi [DIR] [RO] | 100 | 805 | 491 | 391
13:00 | 14:00 | N-1 Gura Ialomitei - Bucuresti Sud | [RO-RO] Filesti - Barbosi [OPP] [RO] | 100 | 839 | 512 | 411
14:00 | 15:00 | N-1 Gura Ialomitei - Bucuresti Sud | [RO-RO] Filesti - Barbosi [OPP] [RO] | 100 | 911 | 556 | 455
15:00 | 16:00 | N-1 Gura Ialomitei - Bucuresti Sud | [RO-RO] Filesti - Barbosi [OPP] [RO] | 100 | 965 | 589 | 488
16:00 | 17:00 | N-1 Arad-Sandorfalva | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 99 | 1711 | 1044 | 943
17:00 | 18:00 | N-1 Arad-Sandorfalva | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 1661 | 1013 | 913
18:00 | 19:00 | N-1 Arad-Sandorfalva | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 99 | 1655 | 1009 | 909
19:00 | 20:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 1904 | 1161 | 1061
20:00 | 21:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 1992 | 1215 | 1114
21:00 | 22:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 1969 | 1201 | 1100
22:00 | 23:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 1929 | 1176 | 1076
23:00 | 24:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 99 | 1839 | 1122 | 1022