## SRO borders-exports
SUBMISSION DATE : | 06.08.2022
BUSINESS DATE : | 08.08.2022
Day ahead CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC South Romania | TTC RO-BG | NTC RO-BG
0:00 | 1:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 1965 | 1258 | 1157
1:00 | 2:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 99 | 1783 | 1141 | 1041
2:00 | 3:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 1667 | 1067 | 967
3:00 | 4:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 99 | 1747 | 1118 | 1018
4:00 | 5:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 99 | 1702 | 1089 | 989
5:00 | 6:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 1496 | 958 | 857
6:00 | 7:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1461 | 935 | 835
7:00 | 8:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [RO-RO] Paroseni-Targu Jiu Nord [OPP] [RO] | 100 | 1161 | 743 | 642
8:00 | 9:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [RO-RO] Portile de Fier-Resita c1 [OPP] [RO] | 100 | 958 | 613 | 513
9:00 | 10:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [RO-RO] Portile de Fier-Resita c1 [DIR] [RO] | 99 | 1016 | 650 | 550
10:00 | 11:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [RO-RO] Paroseni-Targu Jiu Nord [OPP] [RO] | 100 | 1178 | 754 | 653
11:00 | 12:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [RO-RO] Portile de Fier-Resita c1 [DIR] [RO] | 99 | 1209 | 774 | 673
12:00 | 13:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [RO-RO] Portile de Fier-Resita c1 [OPP] [RO] | 99 | 1143 | 731 | 631
13:00 | 14:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [RO-RO] Portile de Fier-Resita c1 [OPP] [RO] | 100 | 1090 | 697 | 597
14:00 | 15:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [RO-RO] Portile de Fier-Resita c1 [DIR] [RO] | 99 | 1084 | 694 | 593
15:00 | 16:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [RO-RO] Portile de Fier-Resita c1 [OPP] [RO] | 99 | 1197 | 766 | 665
16:00 | 17:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [RO-RO] Portile de Fier-Resita c1 [DIR] [RO] | 99 | 1156 | 740 | 639
17:00 | 18:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1432 | 916 | 816
18:00 | 19:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1394 | 892 | 792
19:00 | 20:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 1637 | 1048 | 947
20:00 | 21:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 1579 | 1010 | 910
21:00 | 22:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 1548 | 991 | 890
22:00 | 23:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 1677 | 1074 | 973
23:00 | 24:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 99 | 1695 | 1085 | 984

## SRO borders-imports
SUBMISSION DATE : | 06.08.2022
BUSINESS DATE : | 08.08.2022
Day ahead CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC South Romania | TTC BG-RO | NTC BG-RO
0:00 | 1:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 1726 | 1053 | 953
1:00 | 2:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 99 | 1753 | 1069 | 969
2:00 | 3:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 1758 | 1072 | 972
3:00 | 4:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 1759 | 1073 | 973
4:00 | 5:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 99 | 1723 | 1051 | 951
5:00 | 6:00 | N-1 Arad-Sandorfalva | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1846 | 1126 | 1025
6:00 | 7:00 | N-1 Gura Ialomitei - Bucuresti Sud | [RO-RO] Filesti - Barbosi [OPP] [RO] | 100 | 61 | 37 | 63
7:00 | 8:00 | N-1 Lacu Sarat - Gura Ialomitei | [RO-RO] Filesti - Barbosi [DIR] [RO] | 100 | 473 | 289 | 188
8:00 | 9:00 | N-1 Lacu Sarat - Gura Ialomitei | [RO-RO] Filesti - Barbosi [DIR] [RO] | 100 | 353 | 215 | 115
9:00 | 10:00 | N-1 Cernavoda - Pelicanu | [RO-RO] Gura Ialomitei - Bucuresti Sud [DIR] [RO] | 100 | 1286 | 785 | 684
10:00 | 11:00 | N-1 Cernavoda - Pelicanu | [RO-RO] Gura Ialomitei - Bucuresti Sud [DIR] [RO] | 100 | 1252 | 764 | 663
11:00 | 12:00 | N-1 Cernavoda - Pelicanu | [RO-RO] Gura Ialomitei - Bucuresti Sud [OPP] [RO] | 100 | 1213 | 740 | 639
12:00 | 13:00 | N-1 Lacu Sarat - Gura Ialomitei | [RO-RO] Filesti - Barbosi [DIR] [RO] | 100 | 108 | 66 | 34
13:00 | 14:00 | N-1 Lacu Sarat - Gura Ialomitei | [RO-RO] Filesti - Barbosi [DIR] [RO] | 100 | 196 | 120 | 19
14:00 | 15:00 | N-1 Lacu Sarat - Gura Ialomitei | [RO-RO] Filesti - Barbosi [DIR] [RO] | 100 | 509 | 311 | 210
15:00 | 16:00 | N-1 Lacu Sarat - Gura Ialomitei | [RO-RO] Filesti - Barbosi [OPP] [RO] | 100 | 623 | 380 | 280
16:00 | 17:00 | N-1 Arad-Sandorfalva | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1751 | 1068 | 967
17:00 | 18:00 | N-1 Arad-Sandorfalva | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 99 | 1701 | 1038 | 937
18:00 | 19:00 | N-1 Arad-Sandorfalva | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 1724 | 1052 | 951
19:00 | 20:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 99 | 1802 | 1099 | 999
20:00 | 21:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 1781 | 1087 | 986
21:00 | 22:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 1791 | 1092 | 992
22:00 | 23:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 99 | 1786 | 1089 | 989
23:00 | 24:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 99 | 1785 | 1089 | 988