## NGR borders-exports
SUBMISSION DATE : | 16.10.2022
BUSINESS DATE : | 18.10.2022
Day ahead CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC North Greek | TTC GR-BG | NTC GR-BG
0:00 | 1:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 1987 | 739 | 639
1:00 | 2:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2063 | 767 | 667
2:00 | 3:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2089 | 777 | 677
3:00 | 4:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2114 | 787 | 686
4:00 | 5:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 99 | 2160 | 804 | 703
5:00 | 6:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2212 | 823 | 722
6:00 | 7:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2141 | 796 | 696
7:00 | 8:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2156 | 802 | 702
8:00 | 9:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2116 | 787 | 687
9:00 | 10:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 1909 | 710 | 610
10:00 | 11:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 1951 | 726 | 625
11:00 | 12:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 1896 | 705 | 605
12:00 | 13:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 1951 | 726 | 625
13:00 | 14:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2129 | 792 | 692
14:00 | 15:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2194 | 816 | 716
15:00 | 16:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2174 | 809 | 708
16:00 | 17:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2076 | 772 | 672
17:00 | 18:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2038 | 758 | 658
18:00 | 19:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 99 | 2090 | 777 | 677
19:00 | 20:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2097 | 780 | 680
20:00 | 21:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2052 | 763 | 663
21:00 | 22:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2023 | 753 | 652
22:00 | 23:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 99 | 2026 | 754 | 653
23:00 | 24:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2021 | 752 | 651

## NGR borders-imports
SUBMISSION DATE : | 16.10.2022
BUSINESS DATE : | 18.10.2022
Day ahead CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC North Greek | TTC BG-GR | NTC BG-GR
0:00 | 1:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2212 | 951 | 850
1:00 | 2:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2218 | 954 | 853
2:00 | 3:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2159 | 929 | 828
3:00 | 4:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2145 | 922 | 822
4:00 | 5:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 99 | 2145 | 922 | 822
5:00 | 6:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2167 | 932 | 831
6:00 | 7:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2177 | 936 | 836
7:00 | 8:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2233 | 960 | 860
8:00 | 9:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2274 | 978 | 877
9:00 | 10:00 | N-1 400 kV Babaeski-N Santa | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2386 | 1026 | 926
10:00 | 11:00 | N-1 400 kV Babaeski-N Santa | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2368 | 1018 | 918
11:00 | 12:00 | N-1 400kV Plovdiv - Vetren , N-1 400kV Plovdiv - Vetren | [TR-GR] 400 kV Babaeski-Nea Santa | 100 | 2276 | 979 | 878
12:00 | 13:00 | N-1 400 kV Babaeski-N Santa | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2312 | 994 | 894
13:00 | 14:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2189 | 941 | 841
14:00 | 15:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2147 | 923 | 823
15:00 | 16:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2089 | 898 | 798
16:00 | 17:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 99 | 2030 | 873 | 773
17:00 | 18:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2187 | 940 | 840
18:00 | 19:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2198 | 945 | 845
19:00 | 20:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 99 | 2201 | 947 | 846
20:00 | 21:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2217 | 953 | 853
21:00 | 22:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 99 | 2177 | 936 | 836
22:00 | 23:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2177 | 936 | 836
23:00 | 24:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2189 | 941 | 841