## NGR borders-exports
SUBMISSION DATE : | 26.10.2022
BUSINESS DATE : | 28.10.2022
Day ahead CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC North Greek | TTC GR-BG | NTC GR-BG
0:00 | 1:00 | N-1 400 kV Babaeski-N Santa | [MK-GR] 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | 100 | 2087 | 776 | 676
1:00 | 2:00 | N-1 400 kV Babaeski-N Santa | [MK-GR] 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | 100 | 2088 | 777 | 676
2:00 | 3:00 | N-1 400 kV Babaeski-N Santa | [MK-GR] 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | 100 | 2085 | 776 | 675
3:00 | 4:00 | N-1 400 kV Babaeski-N Santa | [MK-GR] 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | 99 | 2081 | 774 | 674
4:00 | 5:00 | N-1 400 kV Babaeski-N Santa | [MK-GR] 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | 100 | 2099 | 781 | 680
5:00 | 6:00 | N-1 400 kV Babaeski-N Santa | [MK-GR] 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | 100 | 2067 | 769 | 668
6:00 | 7:00 | N-1 400 kV Babaeski-N Santa | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2200 | 818 | 718
7:00 | 8:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2106 | 784 | 683
8:00 | 9:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2096 | 780 | 679
9:00 | 10:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2070 | 770 | 670
10:00 | 11:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2116 | 787 | 687
11:00 | 12:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2077 | 772 | 672
12:00 | 13:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2206 | 821 | 720
13:00 | 14:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2254 | 838 | 738
14:00 | 15:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2383 | 887 | 786
15:00 | 16:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2411 | 897 | 796
16:00 | 17:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2431 | 904 | 804
17:00 | 18:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2275 | 846 | 746
18:00 | 19:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2231 | 830 | 729
19:00 | 20:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2196 | 817 | 717
20:00 | 21:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2318 | 862 | 762
21:00 | 22:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2417 | 899 | 799
22:00 | 23:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2406 | 895 | 795
23:00 | 24:00 | N-1 400 kV Babaeski-N Santa | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2381 | 886 | 785

## NGR borders-imports
SUBMISSION DATE : | 26.10.2022
BUSINESS DATE : | 28.10.2022
Day ahead CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC North Greek | TTC BG-GR | NTC BG-GR
0:00 | 1:00 | N-1 400kV Chervena Mogila - Blagoevgrad ck. 1 | [MK-GR] 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | 100 | 1590 | 684 | 583
1:00 | 2:00 | N-1 400kV Chervena Mogila - Blagoevgrad ck. 1 | [MK-GR] 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | 100 | 1575 | 677 | 577
2:00 | 3:00 | N-1 400kV Chervena Mogila - Blagoevgrad ck. 1 | [MK-GR] 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | 100 | 1602 | 689 | 588
3:00 | 4:00 | N-1 400kV Chervena Mogila - Blagoevgrad ck. 1 | [MK-GR] 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | 99 | 1587 | 683 | 582
4:00 | 5:00 | N-1 400kV Chervena Mogila - Blagoevgrad ck. 1 | [MK-GR] 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | 100 | 1585 | 682 | 581
5:00 | 6:00 | N-1 400kV Chervena Mogila - Blagoevgrad ck. 1 | [MK-GR] 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | 99 | 1623 | 698 | 597
6:00 | 7:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 1961 | 843 | 743
7:00 | 8:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 99 | 2075 | 892 | 792
8:00 | 9:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2074 | 892 | 791
9:00 | 10:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2061 | 886 | 786
10:00 | 11:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 99 | 1956 | 841 | 740
11:00 | 12:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2059 | 885 | 785
12:00 | 13:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 99 | 1911 | 822 | 721
13:00 | 14:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 1895 | 815 | 714
14:00 | 15:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 1899 | 817 | 716
15:00 | 16:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 1925 | 828 | 727
16:00 | 17:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 99 | 1892 | 813 | 713
17:00 | 18:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2025 | 871 | 770
18:00 | 19:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2065 | 888 | 787
19:00 | 20:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 99 | 2111 | 908 | 807
20:00 | 21:00 | N-1 400 kV Galatina-Arachthos | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2010 | 864 | 764
21:00 | 22:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 1961 | 843 | 743
22:00 | 23:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 99 | 2009 | 864 | 763
23:00 | 24:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 99 | 1977 | 850 | 750