## SRO borders-exports
SUBMISSION DATE :
BUSINESS DATE : | 02.11.2022
Day ahead CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC South Romania | TTC RO-BG | NTC RO-BG
0:00 | 1:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 99 | 3213 | 2056 | 1956
1:00 | 2:00 | N-1 AT1 Portile de Fier | [RO-RO] AT2 Portile de Fier [DIR] [RO] | 100 | 3195 | 2045 | 1944
2:00 | 3:00 | N-1 AT1 Portile de Fier | [RO-RO] AT2 Portile de Fier [OPP] [RO] | 100 | 3229 | 2067 | 1966
3:00 | 4:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 3285 | 2102 | 2002
4:00 | 5:00 | N-1 AT1 Portile de Fier | [RO-RO] AT2 Portile de Fier [DIR] [RO] | 100 | 3281 | 2100 | 2000
5:00 | 6:00 | N-1 AT1 Portile de Fier | [RO-RO] AT2 Portile de Fier [DIR] [RO] | 100 | 3026 | 1937 | 1836
6:00 | 7:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 3103 | 1986 | 1886
7:00 | 8:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 3203 | 2050 | 1950
8:00 | 9:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 3219 | 2060 | 1960
9:00 | 10:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 3215 | 2058 | 1957
10:00 | 11:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2992 | 1915 | 1814
11:00 | 12:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2928 | 1874 | 1774
12:00 | 13:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 3060 | 1959 | 1858
13:00 | 14:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 3120 | 1997 | 1896
14:00 | 15:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 3253 | 2082 | 1981
15:00 | 16:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 3159 | 2022 | 1921
16:00 | 17:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 3213 | 2056 | 1956
17:00 | 18:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 3293 | 2108 | 2007
18:00 | 19:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 3279 | 2099 | 1998
19:00 | 20:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 2 [DIR] [BG] | 100 | 3311 | 2119 | 2019
20:00 | 21:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 3292 | 2107 | 2006
21:00 | 22:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 99 | 3381 | 2164 | 2063
22:00 | 23:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 2 [DIR] [BG] | 99 | 3362 | 2152 | 2051
23:00 | 24:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 99 | 3417 | 2187 | 2087

## SRO borders-imports
SUBMISSION DATE :
BUSINESS DATE : | 02.11.2022
Day ahead CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC South Romania | TTC BG-RO | NTC BG-RO
0:00 | 1:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 99 | 2961 | 1806 | 1706
1:00 | 2:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [RO-RO] AT3 Arad [DIR] [RO] | 95 | 2983 | 1819 | 1719
2:00 | 3:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 88 | 2977 | 1816 | 1716
3:00 | 4:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 93 | 2957 | 1804 | 1704
4:00 | 5:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 95 | 2966 | 1809 | 1709
5:00 | 6:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [RO-RO] AT3 Arad [DIR] [RO] | 100 | 2393 | 1460 | 1359
6:00 | 7:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2933 | 1789 | 1689
7:00 | 8:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2765 | 1686 | 1586
8:00 | 9:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2576 | 1572 | 1471
9:00 | 10:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2872 | 1752 | 1651
10:00 | 11:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 3137 | 1914 | 1813
11:00 | 12:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 99 | 3227 | 1968 | 1868
12:00 | 13:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 3066 | 1870 | 1770
13:00 | 14:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 3013 | 1838 | 1738
14:00 | 15:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2783 | 1697 | 1597
15:00 | 16:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2702 | 1648 | 1548
16:00 | 17:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2308 | 1408 | 1307
17:00 | 18:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2487 | 1517 | 1417
18:00 | 19:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2254 | 1375 | 1275
19:00 | 20:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2378 | 1451 | 1350
20:00 | 21:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2458 | 1499 | 1399
21:00 | 22:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2518 | 1536 | 1436
22:00 | 23:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2510 | 1531 | 1431
23:00 | 24:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2751 | 1678 | 1578