## SRO borders-exports
SUBMISSION DATE : | 26.12.2022
BUSINESS DATE : | 26.12.2022
2nd ID CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC South Romania | TTC RO-BG | NTC RO-BG
12:00 | 13:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [RO-RO] Tantareni-Urechesti [DIR] [RO] | 100 | 1644 | 1052 | 952
13:00 | 14:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [RO-RO] Tantareni-Urechesti [DIR] [RO] | 100 | 1676 | 1073 | 972
14:00 | 15:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [RO-RO] Tantareni-Urechesti [DIR] [RO] | 100 | 1774 | 1135 | 1035
15:00 | 16:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [RO-RO] Tantareni-Urechesti [OPP] [RO] | 100 | 1645 | 1053 | 952
16:00 | 17:00 | N-1 AT1 Portile de Fier | [RO-RO] AT2 Portile de Fier [OPP] [RO] | 100 | 2566 | 1642 | 1541
17:00 | 18:00 | N-1 AT1 Portile de Fier | [RO-RO] AT2 Portile de Fier [DIR] [RO] | 100 | 2929 | 1874 | 1774
18:00 | 19:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2990 | 1913 | 1813
19:00 | 20:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 3053 | 1954 | 1854
20:00 | 21:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2887 | 1847 | 1747
21:00 | 22:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2771 | 1773 | 1673
22:00 | 23:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2643 | 1691 | 1591
23:00 | 24:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2849 | 1824 | 1723

## SRO borders-imports
SUBMISSION DATE : | 26.12.2022
BUSINESS DATE : | 26.12.2022
2nd ID CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC South Romania | TTC BG-RO | NTC BG-RO
12:00 | 13:00 | N-1 Tantareni-Urechesti | [RO-RO] AT Urechesti [OPP] [RO] | 96 | 3114 | 1899 | 1799
13:00 | 14:00 | N-1 Tantareni-Urechesti | [RO-RO] AT Urechesti [DIR] [RO] | 96 | 3127 | 1908 | 1807
14:00 | 15:00 | N-1 Tantareni-Urechesti | [RO-RO] AT Urechesti [OPP] [RO] | 100 | 3134 | 1912 | 1811
15:00 | 16:00 | N-1 Tantareni-Urechesti | [RO-RO] AT Urechesti [OPP] [RO] | 95 | 3133 | 1911 | 1810
16:00 | 17:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [RO-RO] AT3 Arad [DIR] [RO] | 100 | 2221 | 1355 | 1255
17:00 | 18:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [RO-RO] AT3 Arad [OPP] [RO] | 100 | 2717 | 1657 | 1557
18:00 | 19:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [RO-RO] AT3 Arad [DIR] [RO] | 100 | 2745 | 1675 | 1574
19:00 | 20:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [RO-RO] AT3 Arad [OPP] [RO] | 100 | 2693 | 1643 | 1542
20:00 | 21:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 94 | 3017 | 1840 | 1740
21:00 | 22:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 2 [DIR] [BG] | 92 | 3018 | 1841 | 1741
22:00 | 23:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 2 [DIR] [BG] | 91 | 3063 | 1868 | 1768
23:00 | 24:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 88 | 3027 | 1846 | 1746