## SRO borders-exports
SUBMISSION DATE : | 05.02.2023
BUSINESS DATE : | 06.02.2023
1st ID CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC South Romania | TTC RO-BG | NTC RO-BG
0:00 | 1:00 | N-1 Lacu Sarat - Gura Ialomitei | [RO-RO] Isaccea - Tulcea Vest [DIR] [RO] | 100 | 1338 | 936 | 836
1:00 | 2:00 | N-1 Lacu Sarat - Gura Ialomitei | [RO-RO] Isaccea - Tulcea Vest [OPP] [RO] | 100 | 1118 | 783 | 682
2:00 | 3:00 | N-1 Lacu Sarat - Gura Ialomitei | [RO-RO] Isaccea - Tulcea Vest [DIR] [RO] | 100 | 1096 | 767 | 666
3:00 | 4:00 | N-1 Lacu Sarat - Gura Ialomitei | [RO-RO] Isaccea - Tulcea Vest [DIR] [RO] | 100 | 1143 | 800 | 699
4:00 | 5:00 | N-1 Lacu Sarat - Gura Ialomitei | [RO-RO] Isaccea - Tulcea Vest [OPP] [RO] | 100 | 983 | 688 | 588
5:00 | 6:00 | N-1 Lacu Sarat - Gura Ialomitei | [RO-RO] Isaccea - Tulcea Vest [DIR] [RO] | 100 | 1746 | 1222 | 1122
6:00 | 7:00 | N-1 Lacu Sarat - Gura Ialomitei | [RO-RO] Isaccea - Tulcea Vest [DIR] [RO] | 100 | 1677 | 1174 | 1074
7:00 | 8:00 | N-1 Lacu Sarat - Gura Ialomitei | [RO-RO] Isaccea - Tulcea Vest [DIR] [RO] | 100 | 1874 | 1312 | 1211
8:00 | 9:00 | N-1 Lacu Sarat - Gura Ialomitei | [RO-RO] Isaccea - Tulcea Vest [DIR] [RO] | 100 | 1415 | 991 | 890
9:00 | 10:00 | N-1 Lacu Sarat - Gura Ialomitei | [RO-RO] Isaccea - Tulcea Vest [DIR] [RO] | 100 | 1196 | 837 | 737
10:00 | 11:00 | N-1 Lacu Sarat - Gura Ialomitei | [RO-RO] Isaccea - Tulcea Vest [OPP] [RO] | 100 | 1127 | 789 | 688
11:00 | 12:00 | N-1 Lacu Sarat - Gura Ialomitei | [RO-RO] Isaccea - Tulcea Vest [OPP] [RO] | 100 | 1341 | 938 | 838
12:00 | 13:00 | N-1 Lacu Sarat - Gura Ialomitei | [RO-RO] Isaccea - Tulcea Vest [OPP] [RO] | 100 | 1155 | 808 | 708
13:00 | 14:00 | N-1 Lacu Sarat - Gura Ialomitei | [RO-RO] Isaccea - Tulcea Vest [DIR] [RO] | 100 | 1258 | 881 | 780
14:00 | 15:00 | N-1 Isaccea - Tulcea Vest | [RO-RO] Lacu Sarat - Gura Ialomitei [DIR] [RO] | 100 | 1495 | 1046 | 946
15:00 | 16:00 | N-1 Isaccea - Tulcea Vest | [RO-RO] Lacu Sarat - Gura Ialomitei [DIR] [RO] | 100 | 1674 | 1172 | 1071
16:00 | 17:00 | N-1 Isaccea - Tulcea Vest | [RO-RO] Lacu Sarat - Gura Ialomitei [DIR] [RO] | 100 | 2003 | 1402 | 1302
17:00 | 18:00 | N-1 Isaccea - Tulcea Vest | [RO-RO] Lacu Sarat - Gura Ialomitei [DIR] [RO] | 100 | 2260 | 1582 | 1481
18:00 | 19:00 | N-1 Isaccea - Tulcea Vest | [RO-RO] Lacu Sarat - Gura Ialomitei [OPP] [RO] | 100 | 2216 | 1551 | 1450
19:00 | 20:00 | N-1 Isaccea - Tulcea Vest | [RO-RO] Lacu Sarat - Gura Ialomitei [DIR] [RO] | 100 | 2232 | 1562 | 1462
20:00 | 21:00 | N-1 Isaccea - Tulcea Vest | [RO-RO] Lacu Sarat - Gura Ialomitei [OPP] [RO] | 100 | 2241 | 1569 | 1468
21:00 | 22:00 | N-1 Isaccea - Tulcea Vest | [RO-RO] Lacu Sarat - Gura Ialomitei [OPP] [RO] | 100 | 2044 | 1431 | 1330
22:00 | 23:00 | N-1 Lacu Sarat - Gura Ialomitei | [RO-RO] Isaccea - Tulcea Vest [OPP] [RO] | 100 | 1830 | 1281 | 1181
23:00 | 24:00 | N-1 Lacu Sarat - Gura Ialomitei | [RO-RO] Isaccea - Tulcea Vest [DIR] [RO] | 100 | 2211 | 1548 | 1447

## SRO borders-imports
SUBMISSION DATE : | 05.02.2023
BUSINESS DATE : | 06.02.2023
1st ID CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC South Romania | TTC BG-RO | NTC BG-RO
0:00 | 1:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [BG-RO] 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 [DIR] [BG] | 100 | 2481 | 1712 | 1611
1:00 | 2:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 2402 | 1657 | 1557
2:00 | 3:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 2391 | 1650 | 1550
3:00 | 4:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 2412 | 1664 | 1564
4:00 | 5:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 2370 | 1635 | 1535
5:00 | 6:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 2 [DIR] [BG] | 100 | 2616 | 1805 | 1704
6:00 | 7:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 2602 | 1795 | 1695
7:00 | 8:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2655 | 1832 | 1731
8:00 | 9:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [BG-RO] 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 [DIR] [BG] | 100 | 2726 | 1881 | 1781
9:00 | 10:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 2597 | 1792 | 1691
10:00 | 11:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 2570 | 1773 | 1673
11:00 | 12:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [BG-RO] 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 [DIR] [BG] | 100 | 2578 | 1779 | 1678
12:00 | 13:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 2 [DIR] [BG] | 100 | 2629 | 1814 | 1713
13:00 | 14:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 2544 | 1755 | 1655
14:00 | 15:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [BG-RO] 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 [DIR] [BG] | 100 | 2588 | 1786 | 1685
15:00 | 16:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 2717 | 1874 | 1774
16:00 | 17:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2811 | 1939 | 1839
17:00 | 18:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2742 | 1892 | 1791
18:00 | 19:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2781 | 1919 | 1819
19:00 | 20:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2722 | 1878 | 1778
20:00 | 21:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2656 | 1833 | 1732
21:00 | 22:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2795 | 1929 | 1828
22:00 | 23:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [BG-RO] 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 [DIR] [BG] | 100 | 2793 | 1927 | 1827
23:00 | 24:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2718 | 1875 | 1775