## SRO borders-exports
SUBMISSION DATE : | 09.03.2023
BUSINESS DATE : | 09.03.2023
2nd ID CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC South Romania | TTC RO-BG | NTC RO-BG
12:00 | 13:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2567 | 1797 | 1696
13:00 | 14:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2759 | 1931 | 1831
14:00 | 15:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2901 | 2031 | 1930
15:00 | 16:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2985 | 2089 | 1989
16:00 | 17:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 97 | 3084 | 2159 | 2058
17:00 | 18:00 | N-1 Isaccea - Tulcea Vest | [RO-RO] Lacu Sarat - Gura Ialomitei [OPP] [RO] | 97 | 3114 | 2180 | 2080
18:00 | 19:00 | N-1 Isaccea - Tulcea Vest | [RO-RO] Lacu Sarat - Gura Ialomitei [DIR] [RO] | 96 | 3117 | 2182 | 2082
19:00 | 20:00 | N-1 Isaccea - Tulcea Vest | [RO-RO] Lacu Sarat - Gura Ialomitei [OPP] [RO] | 96 | 3134 | 2194 | 2093
20:00 | 21:00 | N-1 Isaccea - Tulcea Vest | [RO-RO] Lacu Sarat - Gura Ialomitei [DIR] [RO] | 96 | 3169 | 2218 | 2118
21:00 | 22:00 | N-1 Isaccea - Tulcea Vest | [RO-RO] Lacu Sarat - Gura Ialomitei [OPP] [RO] | 96 | 3239 | 2267 | 2167
22:00 | 23:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 3246 | 2272 | 2172
23:00 | 24:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 3181 | 2226 | 2126

## SRO borders-imports
SUBMISSION DATE : | 09.03.2023
BUSINESS DATE : | 09.03.2023
2nd ID CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC South Romania | TTC BG-RO | NTC BG-RO
12:00 | 13:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 2801 | 1933 | 1832
13:00 | 14:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 2868 | 1979 | 1879
14:00 | 15:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 2936 | 2026 | 1925
15:00 | 16:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 2 [DIR] [BG] | 100 | 3036 | 2095 | 1995
16:00 | 17:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 3006 | 2074 | 1974
17:00 | 18:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2759 | 1904 | 1803
18:00 | 19:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2837 | 1958 | 1857
19:00 | 20:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2835 | 1956 | 1856
20:00 | 21:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2761 | 1905 | 1805
21:00 | 22:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2823 | 1948 | 1847
22:00 | 23:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2921 | 2016 | 1915
23:00 | 24:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2866 | 1977 | 1877