## SRO borders-exports
SUBMISSION DATE :
BUSINESS DATE : | 28.03.2023
1st ID CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC South Romania | TTC RO-BG | NTC RO-BG
0:00 | 1:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 99 | 2448 | 1714 | 1613
1:00 | 2:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2420 | 1694 | 1594
2:00 | 3:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2399 | 1679 | 1578
3:00 | 4:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2361 | 1652 | 1552
4:00 | 5:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2467 | 1727 | 1627
5:00 | 6:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2646 | 1852 | 1752
6:00 | 7:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2818 | 1972 | 1872
7:00 | 8:00 | N-1 Lacu Sarat - Gura Ialomitei | [RO-RO] Isaccea - Tulcea Vest [OPP] [RO] | 100 | 2574 | 1802 | 1701
8:00 | 9:00 | N-1 Lacu Sarat - Gura Ialomitei | [RO-RO] Isaccea - Tulcea Vest [OPP] [RO] | 100 | 2203 | 1542 | 1441
9:00 | 10:00 | N-1 Lacu Sarat - Gura Ialomitei | [RO-RO] Isaccea - Tulcea Vest [DIR] [RO] | 100 | 2165 | 1515 | 1415
10:00 | 11:00 | N-1 Lacu Sarat - Gura Ialomitei | [RO-RO] Isaccea - Tulcea Vest [OPP] [RO] | 100 | 1850 | 1295 | 1194
11:00 | 12:00 | N-1 Lacu Sarat - Gura Ialomitei | [RO-RO] Isaccea - Tulcea Vest [OPP] [RO] | 100 | 1702 | 1191 | 1091
12:00 | 13:00 | N-1 Lacu Sarat - Gura Ialomitei | [RO-RO] Isaccea - Tulcea Vest [OPP] [RO] | 100 | 2020 | 1414 | 1314
13:00 | 14:00 | N-1 Lacu Sarat - Gura Ialomitei | [RO-RO] Isaccea - Tulcea Vest [OPP] [RO] | 100 | 2222 | 1555 | 1455
14:00 | 15:00 | N-1 Lacu Sarat - Gura Ialomitei | [RO-RO] Isaccea - Tulcea Vest [DIR] [RO] | 100 | 2149 | 1504 | 1404
15:00 | 16:00 | N-1 Lacu Sarat - Gura Ialomitei | [RO-RO] Isaccea - Tulcea Vest [OPP] [RO] | 100 | 2401 | 1681 | 1580
16:00 | 17:00 | N-1 Lacu Sarat - Gura Ialomitei | [RO-RO] Isaccea - Tulcea Vest [DIR] [RO] | 100 | 2731 | 1911 | 1811
17:00 | 18:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 2 [DIR] [RO] | 100 | 2868 | 2007 | 1907
18:00 | 19:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 2 [DIR] [RO] | 100 | 2851 | 1995 | 1895
19:00 | 20:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 2 [OPP] [RO] | 99 | 2736 | 1915 | 1815
20:00 | 21:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 2 [OPP] [RO] | 100 | 2768 | 1937 | 1837
21:00 | 22:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 2 [OPP] [RO] | 99 | 2656 | 1859 | 1759
22:00 | 23:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 2 [OPP] [RO] | 100 | 2619 | 1833 | 1733
23:00 | 24:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 2 [DIR] [RO] | 99 | 2685 | 1880 | 1779

## SRO borders-imports
SUBMISSION DATE :
BUSINESS DATE : | 28.03.2023
1st ID CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC South Romania | TTC BG-RO | NTC BG-RO
0:00 | 1:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 [DIR] [BG] | 100 | 1805 | 1245 | 1145
1:00 | 2:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 [DIR] [BG] | 100 | 1714 | 1183 | 1082
2:00 | 3:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 2 [DIR] [BG] | 100 | 1622 | 1119 | 1019
3:00 | 4:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 [DIR] [BG] | 99 | 1564 | 1079 | 979
4:00 | 5:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 2 [DIR] [BG] | 100 | 1540 | 1062 | 962
5:00 | 6:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 [DIR] [BG] | 100 | 1485 | 1025 | 924
6:00 | 7:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 [DIR] [BG] | 100 | 1620 | 1118 | 1017
7:00 | 8:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1508 | 1040 | 940
8:00 | 9:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 1378 | 951 | 851
9:00 | 10:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1473 | 1016 | 916
10:00 | 11:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 2 [DIR] [BG] | 100 | 1398 | 964 | 864
11:00 | 12:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 [DIR] [BG] | 99 | 1413 | 975 | 874
12:00 | 13:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 [DIR] [BG] | 100 | 1449 | 1000 | 900
13:00 | 14:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 [DIR] [BG] | 99 | 1446 | 998 | 897
14:00 | 15:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 2 [DIR] [BG] | 100 | 1477 | 1019 | 919
15:00 | 16:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 2 [DIR] [BG] | 99 | 1416 | 977 | 877
16:00 | 17:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 2 [DIR] [BG] | 99 | 1547 | 1068 | 967
17:00 | 18:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 1421 | 980 | 880
18:00 | 19:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1439 | 993 | 893
19:00 | 20:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 2 [DIR] [BG] | 99 | 1651 | 1139 | 1039
20:00 | 21:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 2 [DIR] [BG] | 100 | 1698 | 1171 | 1071
21:00 | 22:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1649 | 1138 | 1038
22:00 | 23:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1723 | 1189 | 1088
23:00 | 24:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 1754 | 1211 | 1110