## SRO borders-exports
SUBMISSION DATE : | 23.04.2023
BUSINESS DATE : | 25.04.2023
Day ahead CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC South Romania | TTC RO-BG | NTC RO-BG
0:00 | 1:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 1 [DIR] [RO] | 99 | 2715 | 1901 | 1800
1:00 | 2:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 1 [OPP] [RO] | 100 | 2688 | 1881 | 1781
2:00 | 3:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 1 [OPP] [RO] | 100 | 2709 | 1896 | 1796
3:00 | 4:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 1 [DIR] [RO] | 100 | 2724 | 1907 | 1806
4:00 | 5:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 1 [DIR] [RO] | 100 | 2766 | 1936 | 1835
5:00 | 6:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 1 [DIR] [RO] | 99 | 2766 | 1936 | 1835
6:00 | 7:00 | N-1 Lacu Sarat - Gura Ialomitei | [RO-RO] Isaccea - Tulcea Vest [OPP] [RO] | 100 | 1418 | 993 | 892
7:00 | 8:00 | N-1 Isaccea - Tulcea Vest | [RO-RO] Lacu Sarat - Gura Ialomitei [OPP] [RO] | 100 | 1656 | 1159 | 1059
8:00 | 9:00 | N-1 Isaccea - Tulcea Vest | [RO-RO] Lacu Sarat - Gura Ialomitei [OPP] [RO] | 100 | 2022 | 1415 | 1315
9:00 | 10:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [RO-RO] Urechesti-Targu Jiu Nord [DIR] [RO] | 100 | 1377 | 964 | 863
10:00 | 11:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [RO-RO] Urechesti-Targu Jiu Nord [DIR] [RO] | 100 | 1312 | 918 | 818
11:00 | 12:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [RO-RO] Urechesti-Targu Jiu Nord [OPP] [RO] | 100 | 1288 | 902 | 801
12:00 | 13:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [RO-RO] Urechesti-Targu Jiu Nord [DIR] [RO] | 100 | 1362 | 953 | 853
13:00 | 14:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [RO-RO] Urechesti-Targu Jiu Nord [DIR] [RO] | 100 | 1479 | 1035 | 935
14:00 | 15:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [RO-RO] Urechesti-Targu Jiu Nord [OPP] [RO] | 100 | 1582 | 1107 | 1007
15:00 | 16:00 | N-1 Isaccea - Tulcea Vest | [RO-RO] Lacu Sarat - Gura Ialomitei [OPP] [RO] | 100 | 1602 | 1122 | 1021
16:00 | 17:00 | N-1 Isaccea - Tulcea Vest | [RO-RO] Lacu Sarat - Gura Ialomitei [OPP] [RO] | 100 | 2217 | 1552 | 1451
17:00 | 18:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2306 | 1614 | 1513
18:00 | 19:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2241 | 1569 | 1468
19:00 | 20:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 1 [DIR] [RO] | 100 | 2759 | 1932 | 1831
20:00 | 21:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 1 [OPP] [RO] | 100 | 2717 | 1902 | 1801
21:00 | 22:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 1 [DIR] [RO] | 99 | 2633 | 1843 | 1743
22:00 | 23:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 1 [DIR] [RO] | 100 | 2551 | 1786 | 1685
23:00 | 24:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 1 [OPP] [RO] | 99 | 2671 | 1870 | 1769

## SRO borders-imports
SUBMISSION DATE : | 23.04.2023
BUSINESS DATE : | 25.04.2023
Day ahead CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC South Romania | TTC BG-RO | NTC BG-RO
0:00 | 1:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 1773 | 1223 | 1123
1:00 | 2:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 99 | 1833 | 1264 | 1164
2:00 | 3:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 1816 | 1253 | 1153
3:00 | 4:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1782 | 1229 | 1129
4:00 | 5:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1742 | 1202 | 1101
5:00 | 6:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 99 | 1570 | 1083 | 983
6:00 | 7:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 1619 | 1117 | 1016
7:00 | 8:00 | N-1 Arad-Sandorfalva | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1404 | 969 | 868
8:00 | 9:00 | N-1 Arad-Sandorfalva | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1534 | 1059 | 958
9:00 | 10:00 | N-1 Arad-Sandorfalva | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 1628 | 1123 | 1023
10:00 | 11:00 | N-1 Arad-Sandorfalva | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 1691 | 1167 | 1066
11:00 | 12:00 | N-1 Arad-Sandorfalva | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1746 | 1205 | 1104
12:00 | 13:00 | N-1 Arad-Sandorfalva | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 99 | 1791 | 1236 | 1135
13:00 | 14:00 | N-1 Arad-Sandorfalva | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 1702 | 1174 | 1074
14:00 | 15:00 | N-1 Arad-Sandorfalva | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 99 | 1624 | 1120 | 1020
15:00 | 16:00 | N-1 Arad-Sandorfalva | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1605 | 1108 | 1007
16:00 | 17:00 | N-1 Arad-Sandorfalva | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 1591 | 1098 | 997
17:00 | 18:00 | N-1 Arad-Sandorfalva | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1518 | 1047 | 947
18:00 | 19:00 | N-1 Arad-Sandorfalva | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 99 | 1544 | 1066 | 965
19:00 | 20:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1653 | 1141 | 1040
20:00 | 21:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1631 | 1125 | 1025
21:00 | 22:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 1751 | 1208 | 1108
22:00 | 23:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1819 | 1255 | 1154
23:00 | 24:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1738 | 1199 | 1099