## SRO borders-exports
SUBMISSION DATE : | 05.07.2023
BUSINESS DATE : | 06.07.2023
1st ID CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC South Romania | TTC RO-BG | NTC RO-BG
0:00 | 1:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 93 | 3217 | 2252 | 2152
1:00 | 2:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 96 | 3181 | 2227 | 2126
2:00 | 3:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 99 | 3157 | 2210 | 2110
3:00 | 4:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 96 | 3126 | 2188 | 2087
4:00 | 5:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 96 | 3110 | 2177 | 2076
5:00 | 6:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 99 | 3047 | 2133 | 2033
6:00 | 7:00 | N-1 AT3 Portile de Fier | [RO-RO] AT1 Portile de Fier [OPP] [RO] | 91 | 2856 | 1999 | 1899
7:00 | 8:00 | N-1 AT3 Portile de Fier | [RO-RO] AT1 Portile de Fier [DIR] [RO] | 99 | 2780 | 1946 | 1845
8:00 | 9:00 | N-1 AT3 Portile de Fier | [RO-RO] AT1 Portile de Fier [DIR] [RO] | 92 | 2796 | 1957 | 1857
9:00 | 10:00 | N-1 AT3 Portile de Fier | [RO-RO] AT1 Portile de Fier [OPP] [RO] | 100 | 247 | 173 | 73
10:00 | 11:00 | N-1 AT3 Portile de Fier | [RO-RO] AT1 Portile de Fier [OPP] [RO] | 98 | 438 | 307 | 206
11:00 | 12:00 | N-1 AT3 Portile de Fier | [RO-RO] AT1 Portile de Fier [DIR] [RO] | 100 | 180 | 126 | 25
12:00 | 13:00 | N-1 AT3 Portile de Fier | [RO-RO] AT1 Portile de Fier [OPP] [RO] | 99 | 363 | 254 | 153
13:00 | 14:00 | N-1 AT3 Portile de Fier | [RO-RO] AT1 Portile de Fier [DIR] [RO] | 98 | 392 | 274 | 174
14:00 | 15:00 | N-1 AT3 Portile de Fier | [RO-RO] AT1 Portile de Fier [OPP] [RO] | 100 | 432 | 302 | 202
15:00 | 16:00 | N-1 AT3 Portile de Fier | [RO-RO] AT1 Portile de Fier [DIR] [RO] | 98 | 608 | 426 | 325
16:00 | 17:00 | N-1 AT3 Portile de Fier | [RO-RO] AT1 Portile de Fier [DIR] [RO] | 98 | 497 | 348 | 247
17:00 | 18:00 | N-1 AT3 Portile de Fier | [RO-RO] AT1 Portile de Fier [DIR] [RO] | 100 | 400 | 280 | 180
18:00 | 19:00 | N-1 AT3 Portile de Fier | [RO-RO] AT1 Portile de Fier [DIR] [RO] | 99 | 165 | 115 | 15
19:00 | 20:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 90 | 2927 | 2049 | 1948
20:00 | 21:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 93 | 2881 | 2017 | 1916
21:00 | 22:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 94 | 2939 | 2057 | 1957
22:00 | 23:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 93 | 3067 | 2147 | 2047
23:00 | 24:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 93 | 3158 | 2211 | 2110

## SRO borders-imports
SUBMISSION DATE : | 05.07.2023
BUSINESS DATE : | 06.07.2023
1st ID CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC South Romania | TTC BG-RO | NTC BG-RO
0:00 | 1:00 | N-1 Nadab-Bekescsaba | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2136 | 1474 | 1373
1:00 | 2:00 | N-1 Nadab-Bekescsaba | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2322 | 1602 | 1501
2:00 | 3:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2497 | 1723 | 1623
3:00 | 4:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2585 | 1784 | 1683
4:00 | 5:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 99 | 2607 | 1799 | 1698
5:00 | 6:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2639 | 1821 | 1720
6:00 | 7:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 2662 | 1837 | 1736
7:00 | 8:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 2402 | 1658 | 1557
8:00 | 9:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 2331 | 1608 | 1508
9:00 | 10:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 2305 | 1591 | 1490
10:00 | 11:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [BG-RO] 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 [DIR] [BG] | 100 | 2394 | 1652 | 1551
11:00 | 12:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 2365 | 1632 | 1532
12:00 | 13:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [BG-RO] 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 [DIR] [BG] | 100 | 2400 | 1656 | 1556
13:00 | 14:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 2392 | 1651 | 1550
14:00 | 15:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 2425 | 1673 | 1573
15:00 | 16:00 | N-1 Nadab-Bekescsaba | [RO-HU] Arad-Sandorfalva [DIR] [RO] | 100 | 2395 | 1652 | 1552
16:00 | 17:00 | N-1 Nadab-Bekescsaba | [RO-HU] Arad-Sandorfalva [DIR] [RO] | 100 | 2262 | 1561 | 1460
17:00 | 18:00 | N-1 Nadab-Bekescsaba | [RO-HU] Arad-Sandorfalva [DIR] [RO] | 100 | 2403 | 1658 | 1558
18:00 | 19:00 | N-1 Nadab-Bekescsaba | [RO-HU] Arad-Sandorfalva [DIR] [RO] | 100 | 2769 | 1911 | 1810
19:00 | 20:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2566 | 1770 | 1670
20:00 | 21:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2699 | 1862 | 1762
21:00 | 22:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2623 | 1810 | 1709
22:00 | 23:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2388 | 1648 | 1547
23:00 | 24:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2254 | 1555 | 1455