## SRO borders-exports
SUBMISSION DATE : | 08.07.2023
BUSINESS DATE : | 09.07.2023
1st ID CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC South Romania | TTC RO-BG | NTC RO-BG
0:00 | 1:00 | N-1 Isaccea - Tulcea Vest | [RO-RO] Lacu Sarat - Gura Ialomitei [DIR] [RO] | 100 | 1037 | 726 | 625
1:00 | 2:00 | N-1 Isaccea - Tulcea Vest | [RO-RO] Lacu Sarat - Gura Ialomitei [DIR] [RO] | 100 | 920 | 644 | 544
2:00 | 3:00 | N-1 Isaccea - Tulcea Vest | [RO-RO] Lacu Sarat - Gura Ialomitei [DIR] [RO] | 100 | 878 | 614 | 514
3:00 | 4:00 | N-1 Isaccea - Tulcea Vest | [RO-RO] Lacu Sarat - Gura Ialomitei [OPP] [RO] | 100 | 892 | 624 | 524
4:00 | 5:00 | N-1 Isaccea - Tulcea Vest | [RO-RO] Lacu Sarat - Gura Ialomitei [OPP] [RO] | 100 | 961 | 673 | 572
5:00 | 6:00 | N-1 Isaccea - Tulcea Vest | [RO-RO] Lacu Sarat - Gura Ialomitei [DIR] [RO] | 100 | 1052 | 737 | 636
6:00 | 7:00 | N-1 Isaccea - Tulcea Vest | [RO-RO] Lacu Sarat - Gura Ialomitei [OPP] [RO] | 100 | 882 | 617 | 517
7:00 | 8:00 | N-1 Isaccea - Tulcea Vest | [RO-RO] Lacu Sarat - Gura Ialomitei [OPP] [RO] | 100 | 635 | 444 | 344
8:00 | 9:00 | N-1 Isaccea - Tulcea Vest | [RO-RO] Lacu Sarat - Gura Ialomitei [OPP] [RO] | 100 | 474 | 332 | 231
9:00 | 10:00 | N-1 Lacu Sarat - Gura Ialomitei | [RO-RO] Isaccea - Tulcea Vest [OPP] [RO] | 100 | 210 | 147 | 46
10:00 | 11:00 | N-1 Lacu Sarat - Gura Ialomitei | [RO-RO] Isaccea - Tulcea Vest [DIR] [RO] | 100 | 361 | 253 | 152
11:00 | 12:00 | N-1 Lacu Sarat - Gura Ialomitei | [RO-RO] Isaccea - Tulcea Vest [OPP] [RO] | 100 | 310 | 217 | 117
12:00 | 13:00 | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | 1560
13:00 | 14:00 | N-1 Lacu Sarat - Gura Ialomitei | [RO-RO] Isaccea - Tulcea Vest [DIR] [RO] | 100 | 298 | 208 | 108
14:00 | 15:00 | N-1 Lacu Sarat - Gura Ialomitei | [RO-RO] Isaccea - Tulcea Vest [OPP] [RO] | 100 | 509 | 357 | 256
15:00 | 16:00 | N-1 Isaccea - Tulcea Vest | [RO-RO] Lacu Sarat - Gura Ialomitei [DIR] [RO] | 100 | 762 | 533 | 433
16:00 | 17:00 | N-1 Isaccea - Tulcea Vest | [RO-RO] Lacu Sarat - Gura Ialomitei [OPP] [RO] | 100 | 1054 | 738 | 637
17:00 | 18:00 | N-1 Isaccea - Tulcea Vest | [RO-RO] Lacu Sarat - Gura Ialomitei [OPP] [RO] | 100 | 1192 | 835 | 734
18:00 | 19:00 | N-1 Isaccea - Tulcea Vest | [RO-RO] Lacu Sarat - Gura Ialomitei [DIR] [RO] | 100 | 2097 | 1468 | 1367
19:00 | 20:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2772 | 1941 | 1840
20:00 | 21:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2939 | 2057 | 1957
21:00 | 22:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 96 | 3131 | 2191 | 2091
22:00 | 23:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 93 | 3170 | 2219 | 2119
23:00 | 24:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 3054 | 2138 | 2037

## SRO borders-imports
SUBMISSION DATE : | 08.07.2023
BUSINESS DATE : | 09.07.2023
1st ID CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC South Romania | TTC BG-RO | NTC BG-RO
0:00 | 1:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 2680 | 1849 | 1749
1:00 | 2:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 2663 | 1838 | 1737
2:00 | 3:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 2679 | 1848 | 1748
3:00 | 4:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 2 [DIR] [BG] | 100 | 2706 | 1867 | 1767
4:00 | 5:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [BG-RO] 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 [DIR] [BG] | 100 | 2679 | 1848 | 1748
5:00 | 6:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 2705 | 1866 | 1766
6:00 | 7:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 2 [DIR] [BG] | 100 | 2700 | 1863 | 1762
7:00 | 8:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 2 [DIR] [BG] | 100 | 2635 | 1818 | 1718
8:00 | 9:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 2481 | 1712 | 1611
9:00 | 10:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 2451 | 1691 | 1591
10:00 | 11:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 2 [DIR] [BG] | 100 | 2472 | 1706 | 1605
11:00 | 12:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 2 [DIR] [BG] | 100 | 2477 | 1709 | 1608
12:00 | 13:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 2 [DIR] [BG] | 100 | 2485 | 1714 | 1614
13:00 | 14:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 2507 | 1730 | 1629
14:00 | 15:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 2537 | 1751 | 1650
15:00 | 16:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [BG-RO] 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 [DIR] [BG] | 100 | 2571 | 1774 | 1674
16:00 | 17:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 2 [DIR] [BG] | 100 | 2653 | 1830 | 1730
17:00 | 18:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 2652 | 1830 | 1729
18:00 | 19:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2546 | 1756 | 1656
19:00 | 20:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2565 | 1770 | 1669
20:00 | 21:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2429 | 1676 | 1575
21:00 | 22:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2530 | 1746 | 1646
22:00 | 23:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2411 | 1664 | 1563
23:00 | 24:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2490 | 1718 | 1617