## BG forecast
Capacity calculation - forecast report
Generated at: | 2023-07-28 19:09
Business day: | 2023-07-29
Horizon: | DA
Remedial actions: | Enabled
Country | BG
Tieline exchanges [MW]
Timestamp | Generation sum [MW] | Load sum [MW] | Net position [MW] | GR | MK | RO | RS | TR
00:30 | -2668.1923 | 2382.2 | 251.0018 | 457.8619 | 305.0602 | -600.2463 | 43.1375 | 45.1886
01:30 | -2644.565 | 2244.4 | 365.0718 | 516.9979 | 331.0223 | -565.572 | 49.612 | 33.0117
02:30 | -2624.5844 | 2190.2 | 400.0178 | 512.9562 | 320.3536 | -509.1427 | 44.1168 | 31.7338
03:30 | -2620.1494 | 2197.5 | 389.0471 | 499.0305 | 301.0372 | -472.3273 | 27.4088 | 33.898
04:30 | -2620.5049 | 2209.1 | 378.026 | 490.5821 | 302.2255 | -471.6381 | 27.8209 | 29.0356
05:30 | -2656.4989 | 2209.3 | 416.0182 | 474.2336 | 295.8206 | -381.3009 | 5.5429 | 21.722
06:30 | -2672.2367 | 2044.1 | 598.0012 | 427.4818 | 312.1514 | -229.561 | 74.506 | 13.4231
07:30 | -2718.6198 | 1822.7 | 867.0073 | 397.7088 | 337.6476 | -101.5912 | 180.2133 | 53.0287
08:30 | -2737.939 | 1556.6 | 1150.0116 | 463.613 | 411.9327 | -67.2573 | 267.366 | 74.3571
09:30 | -2688.7511 | 1320.4 | 1335.0146 | 553.4647 | 479.7208 | -126.8771 | 320.3372 | 108.369
10:30 | -2670.1071 | 1280.4 | 1357.0112 | 567.9326 | 475.8455 | -155.7554 | 323.8448 | 145.1437
11:30 | -2638.7 | 1247.7 | 1356.9003 | 597.8304 | 472.971 | -228.0163 | 288.9954 | 225.1198
12:30 | -2626.6001 | 1232.9 | 1360 | 598.6279 | 450.3723 | -255.4284 | 270.1281 | 296.3001
13:30 | -2617.09 | 1239.8 | 1344 | 571.0396 | 426.3493 | -259.9442 | 288.7356 | 317.8197
14:30 | -2618.2192 | 1384.1 | 1201.9996 | 547.3305 | 390.6107 | -260.7564 | 224.7858 | 300.0291
15:30 | -2625.4262 | 1663.9 | 930.0018 | 525.6631 | 344.2488 | -340.6355 | 124.6347 | 276.0908
16:30 | -2807.6235 | 2041.3 | 735.8332 | 504.7679 | 313.4244 | -341.7378 | 63.5186 | 195.86
17:30 | -3108.2051 | 2415.1 | 660.9724 | 468.6484 | 311.6585 | -227.9057 | 67.7987 | 40.7725
18:30 | -3131.5777 | 2774.6 | 324.9647 | 297.8273 | 193.2709 | -176.9316 | 30.7716 | -19.9735
19:30 | -3151.2393 | 2879.9 | 238.003 | 374.1932 | 215.742 | -334.5276 | -20.6559 | 3.2512
20:30 | -3608.3431 | 2758.9 | 817.0236 | 432.0082 | 284.0252 | -13.0755 | 93.4496 | 20.6161
21:30 | -3280.3199 | 2664.4 | 582.9832 | 469.9403 | 289.9119 | -251.9805 | 49.5183 | 25.5932
22:30 | -2944.8151 | 2621.7 | 286.1078 | 487.6571 | 302.6249 | -630.623 | 29.8503 | 96.5984
23:30 | -2999.9704 | 2708.6 | 253.0378 | 519.2914 | 327.1007 | -728.9705 | 52.4269 | 83.1892

## GR forecast
Capacity calculation - forecast report
Generated at: | 2023-07-28 19:09
Business day: | 2023-07-29
Horizon: | DA
Remedial actions: | Enabled
Country | GR
Tieline exchanges [MW]
Timestamp | Generation sum [MW] | Load sum [MW] | Net position [MW] | AL | BG | MK | TR
00:30 | -3854.0234 | 5093.1612 | -1331.1006 | -35.186 | -457.8619 | -628.8251 | -159.1275
01:30 | -3253.0379 | 4841.3326 | -1667.0578 | -74.0035 | -516.9979 | -753.9378 | -183.0186
02:30 | -3119.5686 | 4666.9221 | -1623.5365 | -79.5161 | -512.9562 | -792.7968 | -181.6674
03:30 | -3186.1024 | 4582.4366 | -1470.477 | -76.35 | -499.0305 | -789.6612 | -177.8353
04:30 | -3368.2625 | 4567.7034 | -1275.4599 | -77.34 | -490.5821 | -783.0003 | -172.9375
05:30 | -3533.1129 | 4466.2522 | -1011.9553 | -80.6163 | -474.2336 | -791.3758 | -165.7296
06:30 | -3722.6424 | 4421.9244 | -779.9384 | -7.6794 | -427.4818 | -687.3534 | -157.4238
07:30 | -3700.0075 | 4132.5758 | -510.9473 | 83.409 | -397.7088 | -543.6083 | -153.0392
08:30 | -3202.1341 | 3649.486 | -523.9421 | 135.7878 | -463.613 | -521.8048 | -174.3121
09:30 | -2675.6203 | 3200.3058 | -609.9459 | 187.2157 | -553.4647 | -545.3519 | -198.345
10:30 | -2424.5228 | 2888.4702 | -547.9998 | 223.0152 | -567.9326 | -509.1235 | -193.959
11:30 | -2138.2833 | 2791.9853 | -733.2889 | 168.5918 | -597.8304 | -591.3131 | -153.4373
12:30 | -2143.8283 | 2831.8105 | -767.4 | 168.5612 | -598.6279 | -633.678 | -109.2554
13:30 | -2155.8105 | 2864.7789 | -784.9 | 195.2399 | -571.0396 | -612.6678 | -79.5325
14:30 | -2165.9142 | 3014.94 | -921.8059 | 169.9648 | -547.3305 | -626.3981 | -72.2421
15:30 | -2307.5301 | 3423.3696 | -1188.9031 | 91.4854 | -525.6631 | -695.8835 | -68.9418
16:30 | -3135.578 | 4294.4757 | -1240.8995 | 14.0854 | -504.7679 | -733.1832 | -111.1338
17:30 | -4615.5377 | 5488.2737 | -992.9498 | -21.9298 | -468.6484 | -732.7354 | -191.3361
18:30 | -5266.6656 | 6011.4466 | -858.3946 | 31.9753 | -297.8273 | -531.9825 | -130.0601
19:30 | -5441.1585 | 6113.5074 | -796.8974 | -78.8639 | -374.1932 | -690.5782 | -153.2621
20:30 | -5490.6906 | 6277.2728 | -917.2736 | -57.0336 | -432.0082 | -645.1296 | -170.6022
21:30 | -5100.1786 | 6027.3834 | -1053.9891 | -101.4239 | -469.9403 | -763.812 | -175.6129
22:30 | -4818.9061 | 5790.0564 | -1089.534 | -107.691 | -487.6571 | -803.0242 | -126.6616
23:30 | -4088.0959 | 5345.6739 | -1362.7158 | -74.0393 | -519.2914 | -750.1303 | -160.5548

## RO forecast
Capacity calculation - forecast report
Generated at: | 2023-07-28 19:09
Business day: | 2023-07-29
Horizon: | DA
Remedial actions: | Enabled
Country | RO
Tieline exchanges [MW]
Timestamp | Generation sum [MW] | Load sum [MW] | Net position [MW] | BG | HU | RS | UA
00:30 | -5348.757 | 5035.6421 | 227.0004 | 600.2463 | -292.4288 | 79.7864 | -160.6036
01:30 | -5250.1859 | 4856.6719 | 312.9661 | 565.572 | -257.4506 | 185.314 | -180.4693
02:30 | -5164.9649 | 4811.9556 | 273.9691 | 509.1427 | -263.4297 | 203.0319 | -174.7759
03:30 | -5143.7126 | 4784.4876 | 280.9505 | 472.3273 | -261.2548 | 207.4342 | -137.5562
04:30 | -5082.6333 | 4725.8225 | 279.9586 | 471.6381 | -258.19 | 207.793 | -141.2826
05:30 | -5048.3332 | 4726.0407 | 243.9619 | 381.3009 | -250.4354 | 262.2579 | -149.1615
06:30 | -5106.6615 | 5013.4342 | 5.9749 | 229.561 | -271.6035 | 141.9153 | -93.8979
07:30 | -5202.383 | 5243.7633 | -130.0391 | 101.5912 | -249.7902 | 65.2849 | -47.125
08:30 | -5266.728 | 5294.1529 | -118.0859 | 67.2573 | -215.1471 | 34.228 | -4.4241
09:30 | -5345.5125 | 5335.6499 | -77.0429 | 126.8771 | -246.8989 | 192.435 | -149.4561
10:30 | -5421.5425 | 5351.0491 | -14.0062 | 155.7554 | -296.2779 | 304.4334 | -177.9171
11:30 | -5460.6934 | 5359.4857 | 16.9943 | 228.0163 | -341.5674 | 405.7057 | -275.1604
12:30 | -5452.8506 | 5382.6089 | -15 | 255.4284 | -366.5921 | 402.5756 | -306.4119
13:30 | -5430.955 | 5362.7428 | -16 | 259.9442 | -367.9217 | 415.9519 | -323.9744
14:30 | -5371.3295 | 5366.9013 | -80.9928 | 260.7564 | -423.9104 | 370.1625 | -288.0013
15:30 | -5267.1577 | 5454.8883 | -278.9927 | 340.6355 | -518.9021 | 338.2814 | -439.0075
16:30 | -5326.4658 | 5678.4711 | -446.0012 | 341.7378 | -513.0843 | 128.0863 | -402.7409
17:30 | -5326.384 | 5858.2705 | -632.1267 | 227.9057 | -452.6251 | -154.7173 | -252.69
18:30 | -5305.6771 | 5992.8433 | -793.1456 | 176.9316 | -452.65 | -283.8417 | -233.5855
19:30 | -5339.2086 | 6065.6724 | -835.1843 | 334.5276 | -466.7248 | -293.5414 | -409.4457
20:30 | -5316.9951 | 6137.5598 | -933.0953 | 13.0755 | -401.7187 | -304.3305 | -240.1216
21:30 | -5155.2233 | 5716.7539 | -662.0666 | 251.9805 | -402.9959 | -256.0972 | -254.954
22:30 | -5191.17 | 5322.5797 | -224.301 | 630.623 | -348.7294 | -149.5825 | -356.6121
23:30 | -5323.11 | 4988.1452 | 245.7076 | 728.9705 | -222.6601 | -24.2605 | -236.3422