## NGR borders-exports
SUBMISSION DATE : | 31.08.2023
BUSINESS DATE : | 02.09.2023
Day ahead CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC North Greek | TTC GR-BG | NTC GR-BG
0:00 | 1:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2265 | 883 | 783
1:00 | 2:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2371 | 925 | 824
2:00 | 3:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2395 | 934 | 834
3:00 | 4:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2400 | 936 | 835
4:00 | 5:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2394 | 934 | 833
5:00 | 6:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2350 | 917 | 816
6:00 | 7:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2285 | 891 | 791
7:00 | 8:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2186 | 853 | 752
8:00 | 9:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2130 | 831 | 730
9:00 | 10:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 1985 | 774 | 674
10:00 | 11:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 1973 | 770 | 669
11:00 | 12:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 1992 | 777 | 676
12:00 | 13:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 1951 | 761 | 660
13:00 | 14:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 1968 | 768 | 667
14:00 | 15:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2023 | 789 | 688
15:00 | 16:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2118 | 826 | 726
16:00 | 17:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2222 | 866 | 766
17:00 | 18:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2187 | 853 | 752
18:00 | 19:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2197 | 857 | 756
19:00 | 20:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2307 | 900 | 799
20:00 | 21:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2347 | 915 | 815
21:00 | 22:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2216 | 864 | 764
22:00 | 23:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2271 | 886 | 785
23:00 | 24:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2131 | 831 | 731

## NGR borders-imports
SUBMISSION DATE : | 31.08.2023
BUSINESS DATE : | 02.09.2023
Day ahead CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC North Greek | TTC BG-GR | NTC BG-GR
0:00 | 1:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 99 | 2051 | 882 | 781
1:00 | 2:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2042 | 878 | 778
2:00 | 3:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2039 | 877 | 776
3:00 | 4:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 99 | 2025 | 871 | 770
4:00 | 5:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2025 | 871 | 770
5:00 | 6:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2038 | 877 | 776
6:00 | 7:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2040 | 877 | 777
7:00 | 8:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2065 | 888 | 787
8:00 | 9:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2130 | 916 | 816
9:00 | 10:00 | N-1 400 kV Filippoi-Nea Santa ck.1 | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2155 | 926 | 826
10:00 | 11:00 | N-1 400 kV Filippoi-Nea Santa ck.1 | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2108 | 907 | 806
11:00 | 12:00 | N-1 400 kV Filippoi-Nea Santa ck.1 | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2107 | 906 | 806
12:00 | 13:00 | N-1 400 kV Filippoi-Nea Santa ck.1 | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2138 | 919 | 819
13:00 | 14:00 | N-1 400 kV Filippoi-Nea Santa ck.1 | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2138 | 919 | 819
14:00 | 15:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2150 | 924 | 824
15:00 | 16:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2114 | 909 | 808
16:00 | 17:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2066 | 888 | 788
17:00 | 18:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2080 | 895 | 794
18:00 | 19:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2166 | 931 | 831
19:00 | 20:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2140 | 920 | 820
20:00 | 21:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2193 | 943 | 842
21:00 | 22:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2222 | 955 | 855
22:00 | 23:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2147 | 923 | 823
23:00 | 24:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2136 | 919 | 818