## SRO borders-exports
SUBMISSION DATE :
BUSINESS DATE : | 12.09.2023
2nd ID CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC South Romania | TTC RO-BG | NTC RO-BG
12:00 | 13:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1464 | 1025 | 924
13:00 | 14:00 | N-1 AT2 Portile de Fier | [RO-RO] AT3 Portile de Fier [DIR] [RO] | 100 | 1203 | 842 | 742
14:00 | 15:00 | N-1 AT2 Portile de Fier | [RO-RO] AT3 Portile de Fier [OPP] [RO] | 100 | 1119 | 783 | 683
15:00 | 16:00 | N-1 AT2 Portile de Fier | [RO-RO] AT3 Portile de Fier [OPP] [RO] | 100 | 1471 | 1030 | 929
16:00 | 17:00 | N-1 AT2 Portile de Fier | [RO-RO] AT3 Portile de Fier [DIR] [RO] | 100 | 1508 | 1056 | 955
17:00 | 18:00 | N-1 AT2 Portile de Fier | [RO-RO] AT3 Portile de Fier [DIR] [RO] | 100 | 1801 | 1261 | 1160
18:00 | 19:00 | N-1 AT2 Portile de Fier | [RO-RO] AT3 Portile de Fier [OPP] [RO] | 100 | 1921 | 1344 | 1244
19:00 | 20:00 | N-1 AT2 Portile de Fier | [RO-RO] AT3 Portile de Fier [DIR] [RO] | 100 | 2024 | 1417 | 1316
20:00 | 21:00 | N-1 AT2 Portile de Fier | [RO-RO] AT3 Portile de Fier [OPP] [RO] | 100 | 1996 | 1397 | 1297
21:00 | 22:00 | N-1 AT2 Portile de Fier | [RO-RO] AT3 Portile de Fier [DIR] [RO] | 100 | 1893 | 1325 | 1224
22:00 | 23:00 | N-1 AT2 Portile de Fier | [RO-RO] AT3 Portile de Fier [OPP] [RO] | 100 | 1607 | 1125 | 1024
23:00 | 24:00 | N-1 AT2 Portile de Fier | [RO-RO] AT3 Portile de Fier [OPP] [RO] | 100 | 1750 | 1225 | 1125

## SRO borders-imports
SUBMISSION DATE :
BUSINESS DATE : | 12.09.2023
2nd ID CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC South Romania | TTC BG-RO | NTC BG-RO
12:00 | 13:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 2 [OPP] [RO] | 99 | 1963 | 1354 | 1254
13:00 | 14:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 2 [DIR] [RO] | 99 | 1971 | 1360 | 1259
14:00 | 15:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 2 [DIR] [RO] | 99 | 2049 | 1414 | 1313
15:00 | 16:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 2 [DIR] [RO] | 99 | 2022 | 1395 | 1295
16:00 | 17:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 2 [DIR] [RO] | 100 | 2042 | 1409 | 1309
17:00 | 18:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 2 [DIR] [BG] | 99 | 1939 | 1338 | 1237
18:00 | 19:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 99 | 1852 | 1278 | 1178
19:00 | 20:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 99 | 1882 | 1298 | 1198
20:00 | 21:00 | N-1 Nadab-Bekescsaba | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2779 | 1917 | 1817
21:00 | 22:00 | N-1 Nadab-Bekescsaba | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 99 | 2356 | 1626 | 1525
22:00 | 23:00 | N-1 Nadab-Bekescsaba | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 99 | 2174 | 1500 | 1400
23:00 | 24:00 | N-1 Nadab-Bekescsaba | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 99 | 2209 | 1524 | 1424