## NGR borders-exports
SUBMISSION DATE : | 30.09.2023
BUSINESS DATE : | 30.09.2023
2nd ID CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC North Greek | TTC GR-BG | NTC GR-BG
12:00 | 13:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 1602 | 625 | 524
13:00 | 14:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 1666 | 650 | 549
14:00 | 15:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 1735 | 676 | 576
15:00 | 16:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 1734 | 676 | 576
16:00 | 17:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2012 | 785 | 684
17:00 | 18:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2147 | 837 | 737
18:00 | 19:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 99 | 2258 | 881 | 780
19:00 | 20:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2209 | 862 | 761
20:00 | 21:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 99 | 2309 | 901 | 800
21:00 | 22:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2194 | 856 | 755
22:00 | 23:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 99 | 2131 | 831 | 731
23:00 | 24:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 99 | 2077 | 810 | 709

## NGR borders-imports
SUBMISSION DATE : | 30.09.2023
BUSINESS DATE : | 30.09.2023
2nd ID CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC North Greek | TTC BG-GR | NTC BG-GR
12:00 | 13:00 | N-1 400 kV Filippoi-Nea Santa ck.1 | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2281 | 981 | 880
13:00 | 14:00 | N-1 400 kV Filippoi-Nea Santa ck.1 | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2309 | 993 | 892
14:00 | 15:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2327 | 1001 | 900
15:00 | 16:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2347 | 1009 | 909
16:00 | 17:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 99 | 2292 | 985 | 885
17:00 | 18:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2193 | 943 | 843
18:00 | 19:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2092 | 900 | 799
19:00 | 20:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2175 | 935 | 835
20:00 | 21:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2076 | 893 | 792
21:00 | 22:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2124 | 913 | 813
22:00 | 23:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2162 | 930 | 829
23:00 | 24:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 99 | 2212 | 951 | 851