## SRO borders-exports
SUBMISSION DATE : | 17.10.2023
BUSINESS DATE : | 18.10.2023
1st ID CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC South Romania | TTC RO-BG | NTC RO-BG
0:00 | 1:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 3570 | 2499 | 2398
1:00 | 2:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 3496 | 2447 | 2347
2:00 | 3:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 99 | 3556 | 2489 | 2389
3:00 | 4:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 3557 | 2490 | 2390
4:00 | 5:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 1 [OPP] [RO] | 99 | 3543 | 2480 | 2380
5:00 | 6:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 2 [DIR] [RO] | 99 | 3371 | 2360 | 2259
6:00 | 7:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 2 [DIR] [RO] | 100 | 2383 | 1668 | 1567
7:00 | 8:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 2 [DIR] [RO] | 99 | 2429 | 1700 | 1600
8:00 | 9:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 2 [OPP] [RO] | 99 | 2364 | 1655 | 1555
9:00 | 10:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 2 [OPP] [RO] | 100 | 2409 | 1686 | 1586
10:00 | 11:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 99 | 2461 | 1723 | 1623
11:00 | 12:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2321 | 1625 | 1524
12:00 | 13:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2282 | 1597 | 1497
13:00 | 14:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 99 | 2279 | 1595 | 1495
14:00 | 15:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2334 | 1634 | 1534
15:00 | 16:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2430 | 1701 | 1601
16:00 | 17:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 2 [DIR] [RO] | 100 | 2353 | 1647 | 1547
17:00 | 18:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 2 [OPP] [RO] | 99 | 2370 | 1659 | 1559
18:00 | 19:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 1 [OPP] [RO] | 100 | 3391 | 2374 | 2273
19:00 | 20:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 2 [DIR] [RO] | 99 | 3392 | 2375 | 2274
20:00 | 21:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 2 [DIR] [RO] | 100 | 3490 | 2443 | 2343
21:00 | 22:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 1 [OPP] [RO] | 100 | 3491 | 2444 | 2343
22:00 | 23:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 1 [OPP] [RO] | 100 | 3524 | 2467 | 2366
23:00 | 24:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 1 [OPP] [RO] | 98 | 3725 | 2607 | 2507

## SRO borders-imports
SUBMISSION DATE : | 17.10.2023
BUSINESS DATE : | 18.10.2023
1st ID CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC South Romania | TTC BG-RO | NTC BG-RO
0:00 | 1:00 | N-1 Arad-Sandorfalva | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 99 | 2838 | 1958 | 1857
1:00 | 2:00 | N-1 Arad-Sandorfalva | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 99 | 2831 | 1953 | 1853
2:00 | 3:00 | N-1 Arad-Sandorfalva | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2714 | 1873 | 1772
3:00 | 4:00 | N-1 Arad-Sandorfalva | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2784 | 1921 | 1821
4:00 | 5:00 | N-1 Arad-Sandorfalva | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2646 | 1826 | 1725
5:00 | 6:00 | N-1 Arad-Sandorfalva | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 99 | 2134 | 1473 | 1372
6:00 | 7:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1678 | 1158 | 1057
7:00 | 8:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [RO-RO] AT3 Arad [OPP] [RO] | 100 | 1712 | 1181 | 1081
8:00 | 9:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1758 | 1213 | 1112
9:00 | 10:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 1752 | 1209 | 1109
10:00 | 11:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [RO-RO] AT3 Arad [OPP] [RO] | 100 | 1804 | 1244 | 1144
11:00 | 12:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1967 | 1357 | 1257
12:00 | 13:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 2 [DIR] [BG] | 100 | 2052 | 1416 | 1316
13:00 | 14:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 [DIR] [BG] | 99 | 2034 | 1403 | 1303
14:00 | 15:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 99 | 2030 | 1401 | 1300
15:00 | 16:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 99 | 1942 | 1340 | 1239
16:00 | 17:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1806 | 1246 | 1146
17:00 | 18:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 1788 | 1234 | 1133
18:00 | 19:00 | N-1 Arad-Sandorfalva | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 99 | 2206 | 1522 | 1422
19:00 | 20:00 | N-1 Arad-Sandorfalva | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2174 | 1500 | 1399
20:00 | 21:00 | N-1 Arad-Sandorfalva | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2295 | 1584 | 1483
21:00 | 22:00 | N-1 Arad-Sandorfalva | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2214 | 1528 | 1427
22:00 | 23:00 | N-1 Arad-Sandorfalva | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2087 | 1440 | 1340
23:00 | 24:00 | N-1 Arad-Sandorfalva | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2375 | 1639 | 1539