## SRO borders-exports
SUBMISSION DATE : | 19.11.2023
BUSINESS DATE : | 20.11.2023
1st ID CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC South Romania | TTC RO-BG | NTC RO-BG
0:00 | 1:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 2 [OPP] [RO] | 100 | 2979 | 2085 | 1985
1:00 | 2:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 1 [OPP] [RO] | 100 | 3077 | 2154 | 2054
2:00 | 3:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 1 [OPP] [RO] | 100 | 3263 | 2284 | 2183
3:00 | 4:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 1 [OPP] [RO] | 100 | 3378 | 2365 | 2264
4:00 | 5:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 1 [OPP] [RO] | 99 | 3271 | 2290 | 2189
5:00 | 6:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 1 [OPP] [RO] | 100 | 2943 | 2060 | 1960
6:00 | 7:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 2 [OPP] [RO] | 100 | 3017 | 2112 | 2011
7:00 | 8:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 2 [OPP] [RO] | 100 | 3103 | 2172 | 2072
8:00 | 9:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 1 [DIR] [RO] | 100 | 3166 | 2216 | 2116
9:00 | 10:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 3401 | 2380 | 2280
10:00 | 11:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2844 | 1991 | 1890
11:00 | 12:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2833 | 1983 | 1882
12:00 | 13:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2922 | 2045 | 1945
13:00 | 14:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 3064 | 2144 | 2044
14:00 | 15:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 3284 | 2299 | 2198
15:00 | 16:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 1 [OPP] [RO] | 100 | 2994 | 2096 | 1995
16:00 | 17:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 1 [DIR] [RO] | 100 | 2971 | 2080 | 1979
17:00 | 18:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 2 [DIR] [RO] | 100 | 2969 | 2078 | 1977
18:00 | 19:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 1 [DIR] [RO] | 100 | 2943 | 2060 | 1960
19:00 | 20:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 1 [OPP] [RO] | 100 | 2828 | 1979 | 1879
20:00 | 21:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 2 [DIR] [RO] | 100 | 2645 | 1852 | 1751
21:00 | 22:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 1 [DIR] [RO] | 100 | 2878 | 2015 | 1914
22:00 | 23:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 1 [DIR] [RO] | 100 | 2972 | 2080 | 1980
23:00 | 24:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 2 [OPP] [RO] | 100 | 3238 | 2267 | 2166

## SRO borders-imports
SUBMISSION DATE : | 19.11.2023
BUSINESS DATE : | 20.11.2023
1st ID CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC South Romania | TTC BG-RO | NTC BG-RO
0:00 | 1:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2506 | 1729 | 1629
1:00 | 2:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2561 | 1767 | 1666
2:00 | 3:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2623 | 1810 | 1709
3:00 | 4:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2605 | 1798 | 1697
4:00 | 5:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2424 | 1673 | 1572
5:00 | 6:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2121 | 1464 | 1363
6:00 | 7:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2370 | 1635 | 1535
7:00 | 8:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2644 | 1824 | 1724
8:00 | 9:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2754 | 1900 | 1800
9:00 | 10:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2929 | 2021 | 1920
10:00 | 11:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 2 [DIR] [BG] | 100 | 3179 | 2194 | 2093
11:00 | 12:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 3183 | 2196 | 2095
12:00 | 13:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 99 | 3172 | 2189 | 2088
13:00 | 14:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 3148 | 2172 | 2071
14:00 | 15:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 3067 | 2116 | 2016
15:00 | 16:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2534 | 1748 | 1648
16:00 | 17:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2528 | 1745 | 1644
17:00 | 18:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [RO-RO] AT3 Arad [DIR] [RO] | 100 | 2517 | 1737 | 1636
18:00 | 19:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2513 | 1734 | 1633
19:00 | 20:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2397 | 1654 | 1553
20:00 | 21:00 | N-1 Arad-Sandorfalva | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 99 | 2187 | 1509 | 1409
21:00 | 22:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2284 | 1576 | 1476
22:00 | 23:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2484 | 1714 | 1614
23:00 | 24:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2688 | 1855 | 1754