## BG forecast
Capacity calculation - forecast report
Generated at: | 2023-11-26 19:05
Business day: | 2023-11-27
Horizon: | DA
Remedial actions: | Enabled
Country | BG
Tieline exchanges [MW]
Timestamp | Generation sum [MW] | Load sum [MW] | Net position [MW] | GR | MK | RO | RS | TR
00:30 | -3726.4735 | 3143.8 | 544.9985 | 287.2377 | 315.0996 | -300.7291 | 231.6605 | 11.7298
01:30 | -3762.1185 | 3063.9 | 661.9693 | 306.8879 | 311.0899 | -216.7022 | 242.0688 | 18.625
02:30 | -3725.3897 | 3062.4 | 626.9987 | 292.0531 | 282.3381 | -187.1059 | 225.4266 | 14.2868
03:30 | -3735.1614 | 3123.5 | 574.9924 | 294.1501 | 270.8093 | -205.6543 | 202.6736 | 13.0135
04:30 | -3841.088 | 3373.3 | 429.9917 | 321.4454 | 257.016 | -295.7154 | 127.8548 | 19.3909
05:30 | -4001.8222 | 4031.2 | -73.2975 | 299.185 | 191.3852 | -529.7988 | -37.1492 | 3.0802
06:30 | -4107.9369 | 4536.6 | -473.4285 | 71.1329 | 39.9043 | -380.4843 | -109.4004 | -94.5811
07:30 | -4123.0591 | 4614.5 | -538.1144 | -179.9976 | -76.8999 | -1.9278 | -60.3553 | -218.9338
08:30 | -4319.8688 | 4298.7 | -31.0244 | -308.3312 | -103.9026 | 517.5055 | 87.9709 | -224.267
09:30 | -3973.4116 | 4042.7 | -123.6303 | -346.8807 | -112.1041 | 505.1756 | 91.9074 | -261.7284
10:30 | -3938.4677 | 3933.2 | -47.5391 | -355.7466 | -103.3394 | 545.9789 | 117.6044 | -252.0364
11:30 | -3653.6392 | 3674.7 | -65.0504 | -385.4452 | -95.3634 | 554.3867 | 130.8239 | -269.4525
12:30 | -3677.6729 | 3833.9 | -198.9999 | -382.4096 | -123.2147 | 514.4177 | 68.1431 | -275.9365
13:30 | -3766.7032 | 4057.6 | -335.1594 | -399.5478 | -155.3446 | 496.4659 | 17.1167 | -293.8496
14:30 | -4079.4458 | 4343.2 | -307.6507 | -213.1129 | -92.6473 | 240.6807 | -36.7634 | -205.8078
15:30 | -4303.7273 | 4504.2 | -240.2374 | -180.215 | -90.7967 | 231.4427 | -28.4483 | -172.2201
16:30 | -4421.6562 | 4565.7 | -185.0074 | -93.5934 | -57.6315 | 173.1463 | -63.9532 | -142.9756
17:30 | -4486.7398 | 4753.4 | -313.3861 | -17.0535 | 2.0449 | -97.1891 | -58.9377 | -142.2506
18:30 | -4419.539 | 4747.1 | -375.6048 | -2.2927 | 5.7261 | -181.8942 | -61.9923 | -135.1518
19:30 | -4289.9462 | 4619.8 | -374.3569 | -36.943 | -11.6393 | -121.1471 | -69.4405 | -135.187
20:30 | -3982.925 | 4476.2 | -536.2419 | 15.8677 | 27.1729 | -322.7805 | -109.9075 | -146.5945
21:30 | -3682.3307 | 4302 | -666.5115 | 137.4484 | 100.0824 | -682.3023 | -127.0536 | -94.6863
22:30 | -3630.8458 | 3947.1 | -362.6847 | 291.9944 | 228.933 | -785.464 | -67.2601 | -30.8879
23:30 | -3703.6983 | 3566.8 | 95.9162 | 277.9997 | 258.4236 | -475.1481 | 55.2952 | -20.6543

## GR forecast
Capacity calculation - forecast report
Generated at: | 2023-11-26 19:05
Business day: | 2023-11-27
Horizon: | DA
Remedial actions: | Enabled
Country | GR
Tieline exchanges [MW]
Timestamp | Generation sum [MW] | Load sum [MW] | Net position [MW] | AL | BG | MK | TR
00:30 | -2989.5424 | 3551.5246 | -600.0038 | 23.2668 | -287.2377 | -174.3019 | -161.731
01:30 | -2750.9472 | 3421.5105 | -708.8089 | 15.1809 | -306.8879 | -248.6863 | -168.4157
02:30 | -2637.4621 | 3347.7909 | -748.0046 | 2.022 | -292.0531 | -293.6843 | -164.2891
03:30 | -2573.9494 | 3350.9545 | -814.8684 | -21.6014 | -294.1501 | -336.1604 | -162.9564
04:30 | -2534.0448 | 3539.1227 | -1045.8666 | -101.9288 | -321.4454 | -453.1348 | -169.3576
05:30 | -2783.6148 | 3993.6753 | -1262.9297 | -227.4161 | -299.185 | -565.6874 | -170.6411
06:30 | -3567.2052 | 4290.0241 | -775.9995 | -204.9812 | -71.1329 | -378.1956 | -121.6897
07:30 | -4123.5616 | 3945.7472 | 125.9999 | -41.4264 | 179.9976 | 33.6259 | -46.1972
08:30 | -4074.753 | 3147.1786 | 869.0275 | 179.7516 | 308.3312 | 406.0231 | -25.0783
09:30 | -3443.4422 | 2416.8864 | 977.0276 | 197.588 | 346.8807 | 464.1793 | -31.6203
10:30 | -3154.2487 | 2005.2037 | 1098.0437 | 241.3244 | 355.7466 | 513.7548 | -12.782
11:30 | -3209.2272 | 1922.6785 | 1229.1426 | 274.6432 | 385.4452 | 553.797 | 15.2573
12:30 | -3297.1866 | 2083.7851 | 1155.1324 | 249.8601 | 382.4096 | 519.4134 | 3.4494
13:30 | -3723.0597 | 2529.2227 | 1122.0032 | 224.7853 | 399.5478 | 489.1141 | 8.5561
14:30 | -4011.1883 | 3484.3179 | 467.0428 | 71.8802 | 213.1129 | 221.9408 | -39.8912
15:30 | -4894.2329 | 4445.9566 | 354.0112 | 55.0693 | 180.215 | 140.7444 | -22.0175
16:30 | -5109.6501 | 5048.858 | -36.9942 | -39.0367 | 93.5934 | -28.614 | -62.937
17:30 | -5061.2869 | 5241.282 | -280.001 | -84.5831 | 17.0535 | -133.2988 | -79.1725
18:30 | -5129.9187 | 5363.2037 | -333.0048 | -84.5841 | 2.2927 | -172.4096 | -78.3037
19:30 | -5178.2874 | 5268.8187 | -189.0068 | -61.3398 | 36.943 | -100.0952 | -64.5148
20:30 | -4688.0428 | 5044.0556 | -449.9998 | -147.5299 | -15.8677 | -203.3491 | -83.2532
21:30 | -3907.8808 | 4683.1003 | -839.9979 | -244.9464 | -137.4484 | -359.3628 | -98.2403
22:30 | -3238.9557 | 4345.4251 | -1166.9561 | -300.9842 | -291.9944 | -448.8867 | -125.0907
23:30 | -3184.2572 | 4062.5537 | -928.9405 | -180.8149 | -277.9997 | -340.6445 | -129.4815

## RO forecast
Capacity calculation - forecast report
Generated at: | 2023-11-26 19:05
Business day: | 2023-11-27
Horizon: | DA
Remedial actions: | Enabled
Country | RO
Tieline exchanges [MW]
Timestamp | Generation sum [MW] | Load sum [MW] | Net position [MW] | BG | HU | RS | UA
00:30 | -5722.2491 | 5180.8158 | 403.005 | 300.7291 | 64.0143 | -93.3231 | 131.5847
01:30 | -5701.5647 | 5087.1857 | 473.9765 | 216.7022 | 115.9904 | -82.1276 | 223.4114
02:30 | -5815.4835 | 5096.2141 | 577.0015 | 187.1059 | 123.7806 | 13.5601 | 252.5548
03:30 | -5930.5228 | 5150.5554 | 630.8125 | 205.6543 | 90.0908 | -0.40331 | 335.4708
04:30 | -6109.0774 | 5490.4213 | 462.839 | 295.7154 | -7.6998 | -58.9306 | 233.754
05:30 | -6224.5645 | 6198.5797 | -138.0324 | 529.7988 | -246.7181 | -301.0812 | -120.0318
06:30 | -6664.4419 | 6961.3598 | -475.0034 | 380.4843 | -375.2291 | -399.0522 | -81.2064
07:30 | -6745.6906 | 7448.3848 | -903.0113 | 1.9278 | -339.3575 | -479.8512 | -85.7305
08:30 | -6683.3207 | 7548.3223 | -1084.3779 | -517.5055 | -284.5373 | -466.4723 | 184.1373
09:30 | -6705.9501 | 7456.4326 | -962.439 | -505.1756 | -286.9069 | -445.4527 | 275.0962
10:30 | -6751.2699 | 7321.0695 | -783.6277 | -545.9789 | -264.5943 | -408.7021 | 435.6476
11:30 | -6721.3413 | 7238.6049 | -731.053 | -554.3867 | -238.021 | -421.8021 | 483.1569
12:30 | -6520.7841 | 7220.8777 | -902.828 | -514.4177 | -263.6808 | -470.1239 | 345.3944
13:30 | -6359.755 | 7233.3324 | -1080.0449 | -496.4659 | -324.3232 | -524.0244 | 264.7686
14:30 | -6374.3069 | 7274.5795 | -1097.2131 | -240.6807 | -354.6999 | -521.6624 | 19.8299
15:30 | -6425.0508 | 7498.9248 | -1283.9103 | -231.4427 | -368.6469 | -538.4171 | -145.4037
16:30 | -6416.8553 | 7809.8129 | -1610.0077 | -173.1463 | -459.0514 | -591.0405 | -386.7695
17:30 | -6679.165 | 7804.8376 | -1330.0126 | 97.1891 | -458.3969 | -510.5488 | -458.2561
18:30 | -6759.5378 | 7768.5896 | -1204.9044 | 181.8942 | -510.4801 | -472.9715 | -403.3471
19:30 | -6624.3025 | 7522.9028 | -1086.8744 | 121.1471 | -480.3556 | -477.0025 | -250.6633
20:30 | -6484.5065 | 7071.72 | -757.9113 | 322.7805 | -463.7916 | -469.9087 | -146.9915
21:30 | -6321.8666 | 6525.2929 | -352.9604 | 682.3023 | -401.5131 | -379.3831 | -254.3665
22:30 | -6006.5219 | 5942.5466 | -72.9673 | 785.464 | -327.1907 | -311.7276 | -219.513
23:30 | -5818.4697 | 5714.9422 | -33.8756 | 475.1481 | -175.9193 | -271.8177 | -61.2867