## SRO borders-exports
SUBMISSION DATE : | 07.12.2023
BUSINESS DATE : | 09.12.2023
Day ahead CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC South Romania | TTC RO-BG | NTC RO-BG
0:00 | 1:00 | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | 1560
1:00 | 2:00 | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | 1560
2:00 | 3:00 | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | 1560
3:00 | 4:00 | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | 1560
4:00 | 5:00 | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | 1560
5:00 | 6:00 | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | 1560
6:00 | 7:00 | N-1 Cernavoda - Pelicanu | [RO-RO] Cernavoda - Gura Ialomitei c1 [OPP] [RO] | 100 | 319 | 224 | 123
7:00 | 8:00 | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | 1560
8:00 | 9:00 | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | 1560
9:00 | 10:00 | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | 1560
10:00 | 11:00 | N-1 Cernavoda - Pelicanu | [RO-RO] Cernavoda - Gura Ialomitei c1 [DIR] [RO] | 100 | 597 | 418 | 317
11:00 | 12:00 | N-1 Cernavoda - Pelicanu | [RO-RO] Cernavoda - Gura Ialomitei c1 [DIR] [RO] | 100 | 488 | 342 | 241
12:00 | 13:00 | N-1 Cernavoda - Pelicanu | [RO-RO] Cernavoda - Gura Ialomitei c1 [DIR] [RO] | 100 | 209 | 146 | 46
13:00 | 14:00 | N-1 Cernavoda - Pelicanu | [RO-RO] Cernavoda - Gura Ialomitei c1 [DIR] [RO] | 100 | 448 | 313 | 213
14:00 | 15:00 | N-1 Cernavoda - Pelicanu | [RO-RO] Cernavoda - Gura Ialomitei c1 [DIR] [RO] | 100 | 1183 | 828 | 728
15:00 | 16:00 | N-1 Cernavoda - Pelicanu | [RO-RO] Cernavoda - Gura Ialomitei c1 [OPP] [RO] | 100 | 1525 | 1067 | 967
16:00 | 17:00 | N-1 Cernavoda - Pelicanu | [RO-RO] Cernavoda - Gura Ialomitei c1 [OPP] [RO] | 100 | 1833 | 1283 | 1183
17:00 | 18:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 3080 | 2156 | 2056
18:00 | 19:00 | N-1 Cernavoda - Pelicanu | [RO-RO] Lacu Sarat - Gura Ialomitei [OPP] [RO] | 100 | 2701 | 1891 | 1790
19:00 | 20:00 | N-1 Cernavoda - Pelicanu | [RO-RO] Lacu Sarat - Gura Ialomitei [OPP] [RO] | 100 | 3448 | 2414 | 2313
20:00 | 21:00 | N-1 Cernavoda - Pelicanu | [RO-RO] Lacu Sarat - Gura Ialomitei [DIR] [RO] | 100 | 3418 | 2393 | 2292
21:00 | 22:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 2 [DIR] [RO] | 100 | 3479 | 2436 | 2335
22:00 | 23:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 2 [OPP] [RO] | 100 | 3418 | 2393 | 2292
23:00 | 24:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 2 [OPP] [RO] | 100 | 3534 | 2474 | 2373

## SRO borders-imports
SUBMISSION DATE : | 07.12.2023
BUSINESS DATE : | 09.12.2023
Day ahead CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC South Romania | TTC BG-RO | NTC BG-RO
0:00 | 1:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [BG-RO] 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 [DIR] [BG] | 99 | 2851 | 1967 | 1867
1:00 | 2:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 2842 | 1961 | 1860
2:00 | 3:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 2 [DIR] [BG] | 100 | 2868 | 1979 | 1878
3:00 | 4:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [BG-RO] 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 [DIR] [BG] | 99 | 2916 | 2012 | 1912
4:00 | 5:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [BG-RO] 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 [DIR] [BG] | 99 | 2926 | 2019 | 1919
5:00 | 6:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 2881 | 1988 | 1887
6:00 | 7:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 99 | 2831 | 1953 | 1853
7:00 | 8:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [BG-RO] 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 [DIR] [BG] | 100 | 2664 | 1838 | 1738
8:00 | 9:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 2 [DIR] [BG] | 100 | 2560 | 1767 | 1666
9:00 | 10:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 2523 | 1741 | 1640
10:00 | 11:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 99 | 2637 | 1819 | 1719
11:00 | 12:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 2 [DIR] [BG] | 100 | 2632 | 1816 | 1716
12:00 | 13:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 2553 | 1762 | 1661
13:00 | 14:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 2668 | 1841 | 1740
14:00 | 15:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 2818 | 1944 | 1844
15:00 | 16:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2720 | 1876 | 1776
16:00 | 17:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 3026 | 2088 | 1988
17:00 | 18:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2872 | 1982 | 1881
18:00 | 19:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2747 | 1896 | 1795
19:00 | 20:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2539 | 1752 | 1652
20:00 | 21:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2565 | 1770 | 1670
21:00 | 22:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2621 | 1808 | 1708
22:00 | 23:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2783 | 1920 | 1820
23:00 | 24:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2695 | 1859 | 1759