## BG forecast
Capacity calculation - forecast report
Generated at: | 2023-12-12 19:18
Business day: | 2023-12-13
Horizon: | DA
Remedial actions: | Enabled
Country | BG
Tieline exchanges [MW]
Timestamp | Generation sum [MW] | Load sum [MW] | Net position [MW] | GR | MK | RO | RS | TR
00:30 | -3682.7542 | 3675.3 | -45.9973 | 539.6379 | 393.0784 | -980.8997 | -42.2016 | 44.3877
01:30 | -3611.0032 | 3571.7 | -12.958 | 533.7234 | 361.6811 | -872.8201 | -72.3188 | 36.7764
02:30 | -3556.1243 | 3555.7 | -47.9576 | 419.267 | 272.2389 | -661.5656 | -104.9706 | 27.0726
03:30 | -3568.0048 | 3575.8 | -53.9742 | 310.7492 | 204.0233 | -463.2528 | -119.0752 | 13.5813
04:30 | -3693.831 | 3899.2 | -253.0127 | 262.9813 | 161.6318 | -462.7023 | -184.2255 | -30.698
05:30 | -3810.3908 | 4345.3 | -586.013 | 101.3549 | 61.3337 | -406.1863 | -242.6833 | -99.8321
06:30 | -4219.997 | 4743.6 | -577.9793 | -113.9231 | -93.5967 | 27.0747 | -241.2386 | -156.2956
07:30 | -4269.7926 | 4724.3 | -513.9573 | -301.0107 | -204.0409 | 401.7232 | -215.9768 | -194.6522
08:30 | -4218.7189 | 4536.5999 | -378.9318 | -377.0754 | -211.0161 | 571.1664 | -145.8863 | -216.1204
09:30 | -3805.2622 | 4166.1 | -417.967 | -396.5761 | -181.4343 | 448.2313 | -76.3374 | -211.8505
10:30 | -3752.7963 | 4001.3 | -302.1423 | -377.4485 | -139.06 | 411.4719 | 17.3946 | -214.5002
11:30 | -3622.7379 | 3515.5 | 63.0218 | -324.7857 | -86.1214 | 561.7772 | 108.6669 | -196.5153
12:30 | -3360.0281 | 3478.1 | -160.9758 | -371.296 | -107.4773 | 482.4213 | 65.5908 | -230.2147
13:30 | -3352.4145 | 3592.3 | -282.9754 | -358.4243 | -104.9051 | 359.2905 | 46.264 | -225.2004
14:30 | -3387.401 | 3848.0001 | -504.084 | -356.3784 | -99.0001 | 174.1807 | 14.3564 | -237.2426
15:30 | -3493.0414 | 4016.5 | -561.9987 | -236.5518 | -60.5919 | -98.3215 | -28.5363 | -137.9972
16:30 | -4076.3286 | 4201.9 | -162.9353 | -131.4882 | 33.0776 | -28.3072 | 51.8647 | -88.0822
17:30 | -4257.2561 | 4179.3 | 36.9978 | -31.4881 | 108.2548 | -70.9128 | 102.4768 | -71.3329
18:30 | -4117.3402 | 4211.2 | -134.0224 | -0.9438 | 116.4003 | -278.6489 | 66.912 | -37.742
19:30 | -3543.5106 | 4114 | -611.0055 | 16.471 | 99.4136 | -641.1852 | -25.333 | -60.3719
20:30 | -3615.1599 | 4035.6 | -462.0132 | 124.4843 | 170.6693 | -704.6939 | -2.4192 | -50.0537
21:30 | -3543.6652 | 3876.8 | -376.0254 | 197.4204 | 265.1982 | -819.683 | 26.7305 | -45.6914
22:30 | -3527.2077 | 3555.3 | -77.0647 | 432.688 | 407.884 | -1012.6414 | 58.643 | 36.3617
23:30 | -3738.2925 | 3446.1 | 239.9539 | 542.8115 | 489.8557 | -956.2629 | 117.4318 | 46.1178

## GR forecast
Capacity calculation - forecast report
Generated at: | 2023-12-12 19:18
Business day: | 2023-12-13
Horizon: | DA
Remedial actions: | Enabled
Country | GR
Tieline exchanges [MW]
Timestamp | Generation sum [MW] | Load sum [MW] | Net position [MW] | AL | BG | MK | TR
00:30 | -1157.8212 | 2544.869 | -1454.484 | -387.0007 | -539.6379 | -682.9599 | -193.3854
01:30 | -894.3007 | 2401.4734 | -1567.2098 | -398.3099 | -533.7234 | -765.248 | -185.7285
02:30 | -959.0721 | 2525.1667 | -1613.0134 | -352.0719 | -419.267 | -696.713 | -127.9616
03:30 | -1047.3353 | 2590.1295 | -1581.9723 | -293.9625 | -310.7492 | -577.5265 | -82.134
04:30 | -1146.975 | 2843.0746 | -1737.8058 | -309.4082 | -262.9813 | -580.387 | -85.0293
05:30 | -2040.343 | 3187.3574 | -1200.4913 | -235.4215 | -101.3549 | -397.99 | -49.225
06:30 | -3182.1388 | 3841.9986 | -729.0701 | -180.204 | 113.9231 | -156.4445 | -6.3447
07:30 | -4576.9193 | 4245.9941 | 235.1744 | -44.5569 | 301.0107 | 130.783 | 45.7377
08:30 | -5057.6681 | 3738.4101 | 1223.9696 | 24.4257 | 377.0754 | 255.248 | 67.2205
09:30 | -4880.363 | 3438.5943 | 1357.2902 | 78.2217 | 396.5761 | 298.6038 | 83.8885
10:30 | -4369.191 | 3097.9739 | 1197.13 | 120.3509 | 377.4485 | 330.7308 | 66.9997
11:30 | -4208.3569 | 3246.958 | 894.8647 | 169.6006 | 324.7857 | 329.1624 | 50.916
12:30 | -4337.8019 | 3526.5849 | 741.8975 | 142.5759 | 371.296 | 298.0457 | 81.0799
13:30 | -4566.8882 | 3994.6058 | 494.8975 | 158.3207 | 358.4243 | 303.2305 | 76.0218
14:30 | -5292.3131 | 4797.8915 | 401.9997 | 141.9289 | 356.3784 | 318.0693 | 85.6231
15:30 | -6156.5637 | 6040.7473 | -7.4985 | 55.5774 | 236.5518 | 126.4964 | 73.8759
16:30 | -6768.9799 | 6838.7534 | -217.5827 | 26.2015 | 131.4882 | 63.657 | 61.0707
17:30 | -6808.1166 | 7124.6141 | -460.1536 | 16.4364 | 31.4881 | -18.9678 | 10.8896
18:30 | -6782.2282 | 7211.7111 | -574.211 | -0.090909 | 0.9438 | -69.2808 | -5.7831
19:30 | -6585.6343 | 7226.0085 | -779.1947 | -52.4461 | -16.471 | -182.3215 | -27.9562
20:30 | -6003.6739 | 7010.8974 | -1133.6877 | -115.136 | -124.4843 | -324.5159 | -69.5516
21:30 | -5334.8839 | 6343.3747 | -1128.1433 | -102.1021 | -197.4204 | -288.8773 | -103.5435
22:30 | -4184.244 | 5801.2414 | -1724.9201 | -175.2757 | -432.688 | -431.3546 | -185.6018
23:30 | -3707.7884 | 5406.2766 | -1800.1184 | -234.1363 | -542.8115 | -537.8292 | -230.5414

## RO forecast
Capacity calculation - forecast report
Generated at: | 2023-12-12 19:18
Business day: | 2023-12-13
Horizon: | DA
Remedial actions: | Enabled
Country | RO
Tieline exchanges [MW]
Timestamp | Generation sum [MW] | Load sum [MW] | Net position [MW] | BG | HU | RS | UA
00:30 | -6085.5018 | 5788.8807 | 170.9984 | 980.8997 | -215.9384 | -179.6193 | -414.3436
01:30 | -5971.096 | 5705.6327 | 142.0236 | 872.8201 | -211.8154 | -209.9325 | -309.0486
02:30 | -5938.2418 | 5735.896 | 78.0165 | 661.5656 | -231.0852 | -207.4302 | -145.0336
03:30 | -5888.2498 | 5822.6883 | -64.0077 | 463.2528 | -232.2276 | -281.8875 | -13.1454
04:30 | -5890.0455 | 6087.4918 | -335.0062 | 462.7023 | -300.6681 | -365.6294 | -131.411
05:30 | -6012.6951 | 6697.4488 | -843.0177 | 406.1863 | -388.4058 | -560.1846 | -300.6136
06:30 | -6527.2489 | 7527.5838 | -1193.9732 | -27.0747 | -358.2028 | -704.7817 | -103.9139
07:30 | -6837.8153 | 8062.1135 | -1453.8976 | -401.7232 | -361.5396 | -763.266 | 72.6312
08:30 | -7096.2732 | 8226.4341 | -1381.8382 | -571.1664 | -355.3138 | -786.7814 | 331.4233
09:30 | -7473.2442 | 8142.0171 | -923.9011 | -448.2313 | -273.9242 | -699.8244 | 498.0787
10:30 | -7533.4248 | 8007.7012 | -723.385 | -411.4719 | -202.9136 | -692.9398 | 583.9403
11:30 | -7600.8629 | 7908.1223 | -567.9264 | -561.7772 | -140.9203 | -644.6616 | 779.4327
12:30 | -7603.4711 | 7881.7479 | -540.898 | -482.4213 | -166.6665 | -680.7845 | 788.9743
13:30 | -7973.8023 | 7858.1452 | -164.8834 | -359.2905 | -141.6757 | -564.5314 | 900.6141
14:30 | -8110.9493 | 7801.184 | 26.5183 | -174.1807 | -140.3961 | -551.9969 | 893.0919
15:30 | -8261.2144 | 7948.1561 | 36.9945 | 98.3215 | -185.5846 | -505.2259 | 629.4835
16:30 | -8376.7923 | 8200.3889 | -102.4314 | 28.3072 | -221.5385 | -521.3968 | 612.1966
17:30 | -8474.7078 | 8107.2912 | 99.0327 | 70.9128 | -159.1943 | -439.9945 | 627.3088
18:30 | -8453.768 | 7977.7675 | 218.0262 | 278.6489 | -147.831 | -402.5871 | 489.7953
19:30 | -8504.7232 | 7753.7368 | 516.0489 | 641.1852 | -132.6088 | -343.2818 | 350.7542
20:30 | -8262.1988 | 7317.4664 | 727.0699 | 704.6939 | -52.502 | -281.6246 | 356.5026
21:30 | -8018.152 | 6733.1824 | 1090.0941 | 819.683 | 2.7647 | -172.5658 | 440.2121
22:30 | -7600.01 | 6165.5451 | 1270.0871 | 1012.6414 | 6.0402 | -77.9437 | 329.3491
23:30 | -7112.0409 | 5836.5084 | 1115.0933 | 956.2629 | -19.5557 | -68.9472 | 247.3333