## BG forecast
Capacity calculation - forecast report
Generated at: | 2024-01-04 21:09
Business day: | 2024-01-05
Horizon: | DA
Remedial actions: | Enabled
Country | BG
Tieline exchanges [MW]
Timestamp | Generation sum [MW] | Load sum [MW] | Net position [MW] | GR | MK | RO | RS | TR
00:30 | -3096.6149 | 2737.9 | 303.0826 | 732.8395 | 503.8202 | -1275.8435 | 210.3329 | 131.9335
01:30 | -3003.6352 | 2621.1 | 327.2345 | 742.3688 | 489.5762 | -1238.755 | 200.8951 | 133.1495
02:30 | -2990.0943 | 2583.3 | 351.2933 | 769.1033 | 493.5178 | -1248.3162 | 176.6956 | 160.2928
03:30 | -3005.719 | 2602.1 | 347.084 | 780.4863 | 481.6791 | -1242.2566 | 148.8386 | 178.3366
04:30 | -3076.5289 | 2761.5 | 260.0535 | 762.1982 | 454.544 | -1225.8111 | 111.2145 | 157.9078
05:30 | -3187.1718 | 3180.7 | -48.1119 | 693.0389 | 395.579 | -1265.2568 | 29.8834 | 98.6437
06:30 | -3190.6672 | 3618.9 | -484.0958 | 571.5429 | 296.9789 | -1338.2356 | -73.0629 | 58.6809
07:30 | -3433.6472 | 3633.2 | -252.9888 | 525.3662 | 295.4495 | -1103.6375 | -8.3505 | 38.1835
08:30 | -3441.5897 | 3198.6 | 201.8911 | 396.5188 | 301.5036 | -651.4028 | 140.7348 | 14.5366
09:30 | -3457.8133 | 2743.5 | 679.0194 | 355.9968 | 340.8628 | -319.3523 | 281.4532 | 20.059
10:30 | -3394.5586 | 2586 | 774.0186 | 305.0653 | 339.6919 | -209.4985 | 315.9608 | 22.7993
11:30 | -3345.6429 | 2453.9 | 860.0004 | 232.8094 | 313.9246 | -49.5615 | 337.3421 | 25.4857
12:30 | -3304.2821 | 2556.8 | 717.0064 | 176.0156 | 262.9866 | -24.2767 | 271.3119 | 30.9689
13:30 | -3264.8128 | 2820.5 | 414.0088 | 116.0133 | 196.9273 | -84.0095 | 176.6652 | 8.4124
14:30 | -3278.4145 | 3293.9 | -52.9936 | 259.5222 | 200.0473 | -481.2995 | -11.057 | -20.2067
15:30 | -3497.6017 | 3824.6 | -370.9965 | 294.6224 | 171.3694 | -686.7721 | -117.9071 | -32.309
16:30 | -3567.791 | 4203.5 | -680.0014 | 86.9206 | 27.2331 | -533.4784 | -190.4499 | -70.2267
17:30 | -3754.8389 | 4383 | -680.0914 | 223.2136 | 95.1612 | -756.9858 | -204.1742 | -37.3062
18:30 | -3581.0504 | 4333.4 | -804.0768 | 162.0959 | 57.0054 | -748.1675 | -225.7559 | -49.2547
19:30 | -3443.8249 | 4114.2 | -720.1096 | 161.1731 | 64.2594 | -672.1612 | -209.235 | -64.1459
20:30 | -3430.8828 | 3964.5 | -585.1516 | 305.4103 | 148.3303 | -795.4639 | -199.3686 | -44.0597
21:30 | -3400.8701 | 3745.6 | -396.109 | 425.1492 | 228.3127 | -925.6206 | -136.5367 | 12.5862
22:30 | -3467.7322 | 3461.9 | -48.0629 | 585.529 | 370.446 | -1055.7533 | -17.5088 | 69.2242
23:30 | -3207.2879 | 3159.5 | -6.9885 | 601.5007 | 410.5697 | -1087.5441 | 19.8205 | 48.6647

## GR forecast
Capacity calculation - forecast report
Generated at: | 2024-01-04 21:09
Business day: | 2024-01-05
Horizon: | DA
Remedial actions: | Enabled
Country | GR
Tieline exchanges [MW]
Timestamp | Generation sum [MW] | Load sum [MW] | Net position [MW] | AL | BG | MK | TR
00:30 | -2390.7097 | 3704.2022 | -1380.2496 | -148.027 | -732.8395 | -569.2572 | -251.9258
01:30 | -1833.5627 | 3564.7962 | -1795.8385 | -177.9131 | -742.3688 | -641.5559 | -252.6007
02:30 | -1697.3285 | 3313.1517 | -1682.1803 | -226.4513 | -769.1033 | -703.1935 | -236.7323
03:30 | -1576.3966 | 3307.6045 | -1799.4467 | -245.1962 | -780.4863 | -722.0306 | -241.3336
04:30 | -1453.5453 | 3392.9083 | -2008.4392 | -263.1101 | -762.1982 | -734.0552 | -232.6757
05:30 | -1478.8135 | 3222.9618 | -1815.6756 | -293.6523 | -693.0389 | -759.6584 | -218.626
06:30 | -2153.5307 | 3454.2418 | -1376.7283 | -331.3658 | -571.5429 | -680.4937 | -185.126
07:30 | -2383.7135 | 3369.5604 | -1056.164 | -257.8434 | -525.3662 | -575.963 | -196.9913
08:30 | -2495.8082 | 2788.3338 | -342.4761 | -45.698 | -396.5188 | -225.341 | -174.9183
09:30 | -2424.528 | 2327.3428 | 53.0909 | 101.1887 | -355.9968 | -27.1463 | -164.9547
10:30 | -2023.0653 | 1860.9165 | 124.5239 | 168.7559 | -305.0653 | 60.0703 | -138.9371
11:30 | -1918.4994 | 1628.4007 | 255.2594 | 221.1708 | -232.8094 | 142.8214 | -120.6234
12:30 | -1962.5141 | 1680.3987 | 248.9736 | 180.8934 | -176.0156 | 161.8335 | -88.9377
13:30 | -2042.9601 | 2026.5253 | -15.8219 | 139.1854 | -116.0133 | 132.2203 | -69.5144
14:30 | -2427.228 | 2871.6845 | -482.7726 | -93.5695 | -259.5222 | -221.6681 | -125.1128
15:30 | -2954.6841 | 3640.926 | -733.5466 | -216.2894 | -294.6224 | -379.2554 | -144.6795
16:30 | -4402.6451 | 4754.8663 | -425.4994 | -160.4406 | -86.9206 | -165.8423 | -79.7959
17:30 | -5086.4155 | 5464.9383 | -468.8503 | -262.2114 | -223.2136 | -370.2085 | -113.2167
18:30 | -5456.9928 | 5681.6987 | -314.9158 | -237.0191 | -162.0959 | -314.6726 | -101.1283
19:30 | -5330.9417 | 5554.01 | -310.821 | -224.9383 | -161.1731 | -318.9219 | -105.7878
20:30 | -4809.9913 | 5440.2224 | -715.7303 | -297.9256 | -305.4103 | -462.6495 | -149.7449
21:30 | -4348.0147 | 5197.1298 | -930.7963 | -287.8162 | -425.1492 | -553.625 | -164.2059
22:30 | -4019.7498 | 5092.3671 | -1156.7384 | -250.8123 | -585.529 | -605.9065 | -214.4906
23:30 | -3580.2608 | 4792.5248 | -1286.9703 | -230.988 | -601.5007 | -554.478 | -193.8037

## RO forecast
Capacity calculation - forecast report
Generated at: | 2024-01-04 21:09
Business day: | 2024-01-05
Horizon: | DA
Remedial actions: | Enabled
Country | RO
Tieline exchanges [MW]
Timestamp | Generation sum [MW] | Load sum [MW] | Net position [MW] | BG | HU | RS | UA
00:30 | -7284.1706 | 5279.3379 | 1862.9496 | 1275.8435 | -13.2034 | 230.6516 | 369.6578
01:30 | -7280.3396 | 5170.9188 | 1966.7535 | 1238.755 | 28.5548 | 245.3995 | 454.0441
02:30 | -7277.0874 | 5133.688 | 2004.7734 | 1248.3162 | -13.6809 | 325.7811 | 444.3571
03:30 | -7311.4022 | 5195.0436 | 1975.9572 | 1242.2566 | -33.8525 | 293.5443 | 474.0088
04:30 | -7370.1243 | 5379.562 | 1850.979 | 1225.8111 | -87.0572 | 246.9281 | 465.297
05:30 | -7451.4526 | 5819.5349 | 1490.002 | 1265.2568 | -190.8 | 100.0469 | 315.4983
06:30 | -7833.3059 | 6411.6908 | 1267.0465 | 1338.2356 | -241.6978 | -40.6386 | 211.1473
07:30 | -8287.2565 | 6825.617 | 1297.9951 | 1103.6375 | -138.8471 | -66.1884 | 399.3932
08:30 | -8322.4718 | 6922.326 | 1224.1319 | 651.4028 | -35.1111 | -64.4387 | 672.279
09:30 | -8355.2979 | 6759.6138 | 1409.8601 | 319.3523 | 109.9494 | -12.9834 | 993.5417
10:30 | -8287.1181 | 6602.0126 | 1505.8544 | 209.4985 | 163.6918 | 26.3677 | 1106.2964
11:30 | -8207.4756 | 6536.3623 | 1489.9415 | 49.5615 | 210.9047 | 39.5462 | 1189.9291
12:30 | -7902.4738 | 6618.8233 | 1120.9906 | 24.2767 | 78.5543 | 72.7803 | 945.3793
13:30 | -7612.7556 | 6608.4253 | 857.1116 | 84.0095 | -16.5436 | 4.5308 | 785.115
14:30 | -7356.8773 | 6773.8625 | 440.0138 | 481.2995 | -224.1421 | -180.163 | 363.0194
15:30 | -7452.6542 | 7047.2035 | 251.9946 | 686.7721 | -348.1172 | -225.6924 | 139.0321
16:30 | -7457.4975 | 7454.7871 | -168.0009 | 533.4784 | -413.7161 | -376.4305 | 88.6673
17:30 | -7500.4908 | 7466.5422 | -125.0232 | 756.9858 | -485.0223 | -328.1971 | -68.7896
18:30 | -7397.1072 | 7376.8283 | -137.0036 | 748.1675 | -462.9941 | -338.6849 | -83.4921
19:30 | -7237.6834 | 7191.6445 | -107.89 | 672.1612 | -416.9939 | -331.6626 | -31.3947
20:30 | -6934.0695 | 6772.2845 | 19.0994 | 795.4639 | -432.887 | -288.0209 | -55.4566
21:30 | -6739.8279 | 6277.2481 | 333.5081 | 925.6206 | -361.594 | -166.8411 | -63.6773
22:30 | -6857.3646 | 5826.7703 | 911.0022 | 1055.7533 | -217.7026 | -30.7034 | 103.6548
23:30 | -6637.7711 | 5627.5355 | 889.9904 | 1087.5441 | -202.8405 | -20.6153 | 25.9021