## SRO borders-exports
SUBMISSION DATE : | 04.01.2024
BUSINESS DATE : | 05.01.2024
1st ID CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC South Romania | TTC RO-BG | NTC RO-BG
0:00 | 1:00 | N-1 Lacu Sarat - Gura Ialomitei | [RO-RO] Isaccea - Tulcea Vest [DIR] [RO] | 100 | 1111 | 833 | 733
1:00 | 2:00 | N-1 Lacu Sarat - Gura Ialomitei | [RO-RO] Isaccea - Tulcea Vest [DIR] [RO] | 100 | 958 | 719 | 618
2:00 | 3:00 | N-1 Lacu Sarat - Gura Ialomitei | [RO-RO] Isaccea - Tulcea Vest [OPP] [RO] | 100 | 995 | 747 | 646
3:00 | 4:00 | N-1 Lacu Sarat - Gura Ialomitei | [RO-RO] Isaccea - Tulcea Vest [OPP] [RO] | 100 | 894 | 670 | 570
4:00 | 5:00 | N-1 Lacu Sarat - Gura Ialomitei | [RO-RO] Isaccea - Tulcea Vest [DIR] [RO] | 100 | 884 | 663 | 563
5:00 | 6:00 | N-1 Lacu Sarat - Gura Ialomitei | [RO-RO] Isaccea - Tulcea Vest [OPP] [RO] | 100 | 1088 | 816 | 715
6:00 | 7:00 | N-1 Lacu Sarat - Gura Ialomitei | [RO-RO] Isaccea - Tulcea Vest [DIR] [RO] | 100 | 1093 | 820 | 719
7:00 | 8:00 | N-1 Lacu Sarat - Gura Ialomitei | [RO-RO] Isaccea - Tulcea Vest [DIR] [RO] | 100 | 936 | 702 | 602
8:00 | 9:00 | N-1 Lacu Sarat - Gura Ialomitei | [RO-RO] Isaccea - Tulcea Vest [DIR] [RO] | 100 | 611 | 458 | 358
9:00 | 10:00 | N-1 Lacu Sarat - Gura Ialomitei | [RO-RO] Isaccea - Tulcea Vest [DIR] [RO] | 100 | 559 | 419 | 319
10:00 | 11:00 | N-1 Isaccea - Tulcea Vest | [RO-RO] Lacu Sarat - Gura Ialomitei [OPP] [RO] | 100 | 816 | 612 | 511
11:00 | 12:00 | N-1 Isaccea - Tulcea Vest | [RO-RO] Lacu Sarat - Gura Ialomitei [OPP] [RO] | 100 | 1250 | 937 | 837
12:00 | 13:00 | N-1 Isaccea - Tulcea Vest | [RO-RO] Lacu Sarat - Gura Ialomitei [OPP] [RO] | 100 | 1841 | 1381 | 1280
13:00 | 14:00 | N-1 Isaccea - Tulcea Vest | [RO-RO] Lacu Sarat - Gura Ialomitei [OPP] [RO] | 100 | 2971 | 2228 | 2128
14:00 | 15:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 2 [OPP] [RO] | 100 | 3436 | 2577 | 2477
15:00 | 16:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 1 [DIR] [RO] | 100 | 3171 | 2378 | 2278
16:00 | 17:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 2 [OPP] [RO] | 100 | 2988 | 2241 | 2140
17:00 | 18:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 1 [OPP] [RO] | 100 | 2780 | 2085 | 1985
18:00 | 19:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 1 [DIR] [RO] | 100 | 2700 | 2025 | 1925
19:00 | 20:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 1 [OPP] [RO] | 100 | 2724 | 2043 | 1943
20:00 | 21:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 1 [DIR] [RO] | 100 | 2681 | 2011 | 1910
21:00 | 22:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 1 [DIR] [RO] | 100 | 2748 | 2061 | 1961
22:00 | 23:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 1 [OPP] [RO] | 100 | 2884 | 2163 | 2063
23:00 | 24:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 2 [DIR] [RO] | 100 | 3190 | 2392 | 2292

## SRO borders-imports
SUBMISSION DATE : | 04.01.2024
BUSINESS DATE : | 05.01.2024
1st ID CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC South Romania | TTC BG-RO | NTC BG-RO
0:00 | 1:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2530 | 1872 | 1772
1:00 | 2:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2583 | 1911 | 1811
2:00 | 3:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2568 | 1900 | 1800
3:00 | 4:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2520 | 1865 | 1764
4:00 | 5:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2451 | 1814 | 1713
5:00 | 6:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2209 | 1634 | 1534
6:00 | 7:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1904 | 1409 | 1308
7:00 | 8:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2069 | 1531 | 1431
8:00 | 9:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2504 | 1853 | 1752
9:00 | 10:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2999 | 2220 | 2119
10:00 | 11:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [BG-RO] 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 [DIR] [BG] | 100 | 3135 | 2320 | 2220
11:00 | 12:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 3230 | 2390 | 2290
12:00 | 13:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 3263 | 2415 | 2314
13:00 | 14:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 3019 | 2234 | 2134
14:00 | 15:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2405 | 1780 | 1679
15:00 | 16:00 | N-1 Arad-Sandorfalva | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2098 | 1552 | 1452
16:00 | 17:00 | N-1 Arad-Sandorfalva | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2062 | 1526 | 1426
17:00 | 18:00 | N-1 Arad-Sandorfalva | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 1849 | 1368 | 1268
18:00 | 19:00 | N-1 Arad-Sandorfalva | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1848 | 1368 | 1267
19:00 | 20:00 | N-1 Arad-Sandorfalva | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 1977 | 1463 | 1363
20:00 | 21:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1918 | 1419 | 1318
21:00 | 22:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1951 | 1444 | 1343
22:00 | 23:00 | N-1 Arad-Sandorfalva | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2189 | 1620 | 1520
23:00 | 24:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2204 | 1631 | 1530