## BG forecast
Capacity calculation - forecast report
Generated at: | 2024-01-09 19:11
Business day: | 2024-01-10
Horizon: | DA
Remedial actions: | Enabled
Country | BG
Tieline exchanges [MW]
Timestamp | Generation sum [MW] | Load sum [MW] | Net position [MW] | GR | MK | RO | RS | TR
00:30 | -3652.7065 | 3688.6 | -73.9997 | 43.3936 | 232.3681 | -555.8388 | 258.7438 | -52.6664
01:30 | -3616.613 | 3583.6 | -5.0145 | 98.3345 | 232.2395 | -518.6996 | 230.5555 | -47.4444
02:30 | -3601.0938 | 3555.8 | 8.995 | 61.4289 | 199.6653 | -403.9141 | 209.4629 | -57.648
03:30 | -3614.1892 | 3620.2 | -42.003 | 29.1506 | 159.7024 | -330.5744 | 168.0677 | -68.3492
04:30 | -3642.1644 | 3816.5 | -212.0144 | 37.5273 | 128.6321 | -392.1938 | 82.519 | -68.499
05:30 | -3795.5417 | 4312.8 | -559.0122 | -40.703 | 40.9813 | -443.276 | -30.2354 | -85.7791
06:30 | -3754.8533 | 4827.3 | -1121.9672 | -464.1975 | -199.1902 | -164.361 | -98.3877 | -195.8307
07:30 | -3874.5336 | 4255.6 | -425.9767 | -483.815 | -179.4117 | 393.7436 | 39.9498 | -196.4434
08:30 | -3900.7756 | 4028.4 | -172.9929 | -458.2362 | -146.1351 | 539.805 | 79.3231 | -187.7496
09:30 | -3778.2126 | 3468.5 | 267.903 | -427.6168 | -84.9859 | 740.2971 | 208.7909 | -168.5823
10:30 | -3523.5886 | 3591.4 | -101.0513 | -371.8815 | -24.4211 | 201.1935 | 255.7 | -161.6422
11:30 | -3389.5934 | 3356.7 | 1.9597 | -336.2529 | 35.0257 | 173.8636 | 292.8749 | -163.5516
12:30 | -3342.7401 | 3368.4 | -57.0315 | -320.7836 | 33.6384 | 139.0618 | 251.0646 | -160.0127
13:30 | -3360.6991 | 3536.2 | -206.9925 | -397.4505 | -5.9032 | 159.3851 | 217.8774 | -180.9013
14:30 | -3396.848 | 3992.4 | -633.9948 | -444.6207 | -86.1752 | 93.8925 | 23.1066 | -220.198
15:30 | -3841.7496 | 4229.7 | -428.9697 | -378.5565 | -61.5165 | 195.2579 | 18.9464 | -203.101
16:30 | -4173.2359 | 4442 | -314.8738 | -396.0294 | -92.299 | 389.5017 | -8.4948 | -207.5523
17:30 | -4400.1598 | 4554.9 | -206.9451 | -370.6159 | -32.6308 | 350.4351 | 62.965 | -217.0986
18:30 | -4257.3356 | 4595.6 | -384.9527 | -262.3767 | -3.6164 | 59.556 | 8.2419 | -186.7575
19:30 | -4191.2135 | 4374.4 | -224.9536 | -150.3622 | 49.8882 | 28.6021 | 1.5438 | -154.6255
20:30 | -3428.2595 | 4625.4 | -1246.9867 | -443.4577 | -130.9562 | -313.2816 | -112.9496 | -246.3417
21:30 | -3475.9677 | 4479.5 | -1048.9942 | -344.8806 | -57.0751 | -397.0123 | -40.3924 | -209.6337
22:30 | -3505.453 | 4163.9 | -705.0599 | 154.5183 | 143.3819 | -889.0032 | -62.0566 | -51.9003
23:30 | -3881.9644 | 4334.1 | -503.0268 | 275.8173 | 214.8516 | -963.0739 | -29.4994 | -1.1224

## GR forecast
Capacity calculation - forecast report
Generated at: | 2024-01-09 19:11
Business day: | 2024-01-10
Horizon: | DA
Remedial actions: | Enabled
Country | GR
Tieline exchanges [MW]
Timestamp | Generation sum [MW] | Load sum [MW] | Net position [MW] | AL | BG | MK | TR
00:30 | -5457.0482 | 4572.578 | 816.0373 | 185.8227 | -43.3936 | 271.0427 | -97.4346
01:30 | -4994.8641 | 4422.6722 | 505.0392 | 109.2556 | -98.3345 | 96.785 | -102.6669
02:30 | -4948.9841 | 4318.4479 | 565.003 | 109.4731 | -61.4289 | 109.3329 | -92.374
03:30 | -4895.3335 | 4281.0776 | 550.4136 | 89.8859 | -29.1506 | 80.9858 | -81.7075
04:30 | -4889.4699 | 4439.0053 | 387.0277 | 18.5897 | -37.5273 | -12.4313 | -81.6034
05:30 | -5498.593 | 5001.8618 | 427.0307 | -59.1486 | 40.703 | 9.8499 | -64.3736
06:30 | -7036.7988 | 5829.2083 | 1102.2977 | 125.8134 | 464.1975 | 515.3404 | 45.6464
07:30 | -7421.457 | 5988.8241 | 1312.5634 | 256.684 | 483.815 | 667.1604 | 46.304
08:30 | -7924.4696 | 5900.7217 | 1891.0313 | 272.9981 | 458.2362 | 687.9681 | 37.829
09:30 | -7676.9592 | 5469.5518 | 2081.0284 | 374.4575 | 427.6168 | 759.9316 | 19.0224
10:30 | -6988.4508 | 4963.0692 | 1913.3058 | 398.4481 | 371.8815 | 705.6584 | 12.0178
11:30 | -6880.4038 | 4944.9491 | 1826.7791 | 380.514 | 336.2529 | 648.4079 | 13.8043
12:30 | -6775.951 | 4962.6984 | 1708.076 | 333.8649 | 320.7836 | 578.1098 | 10.2176
13:30 | -6932.4406 | 5156.089 | 1663.1027 | 357.6073 | 397.4505 | 679.1058 | 30.839
14:30 | -7645.3488 | 5889.0006 | 1634.5001 | 209.1107 | 444.6207 | 506.8058 | 70.4629
15:30 | -7864.118 | 6775.8657 | 954.503 | 144.6435 | 378.5565 | 474.7665 | 53.0366
16:30 | -8390.5519 | 7399.0921 | 836.0084 | 103.2848 | 396.0294 | 476.5338 | 57.1603
17:30 | -8690.0946 | 7639.435 | 887.6069 | 129.9427 | 370.6159 | 464.4898 | 66.9585
18:30 | -8724.3015 | 7721.6956 | 850.4099 | 27.6528 | 262.3767 | 269.339 | 36.6415
19:30 | -8249.346 | 7659.086 | 443.1215 | -33.4411 | 150.3622 | 146.6021 | 4.4983
20:30 | -7832.1037 | 7018.6582 | 657.6403 | 95.9468 | 443.4577 | 416.4863 | 96.1495
21:30 | -7216.4095 | 6502.3293 | 585.4033 | 144.4957 | 344.8806 | 395.0843 | 59.5427
22:30 | -5918.5962 | 5812.6384 | 20.0128 | -126.6375 | -154.5183 | -100.6062 | -98.2252
23:30 | -5158.6787 | 5358.5249 | -273.9692 | -173.4704 | -275.8173 | -175.7022 | -148.9792

## RO forecast
Capacity calculation - forecast report
Generated at: | 2024-01-09 19:11
Business day: | 2024-01-10
Horizon: | DA
Remedial actions: | Enabled
Country | RO
Tieline exchanges [MW]
Timestamp | Generation sum [MW] | Load sum [MW] | Net position [MW] | BG | HU | RS | UA
00:30 | -7313.2716 | 6029.3599 | 1119.0252 | 555.8388 | -2.8902 | 52.5123 | 513.5643
01:30 | -7181.3882 | 5927.656 | 1095.0421 | 518.6996 | -29.2249 | 40.2661 | 565.3013
02:30 | -7083.4315 | 5919.8596 | 1007.9632 | 403.9141 | -39.3949 | 46.8721 | 596.5718
03:30 | -6947.4736 | 5964.9717 | 833.0044 | 330.5744 | -89.6897 | 38.8933 | 553.2262
04:30 | -6850.5113 | 6212.398 | 494.063 | 392.1938 | -218.9442 | -17.2461 | 338.0595
05:30 | -6897.7727 | 6813.4326 | -68.9289 | 443.276 | -379.3528 | -172.4805 | 39.6284
06:30 | -7466.3854 | 7686.3298 | -395.9089 | 164.361 | -387.5885 | -385.1195 | 212.438
07:30 | -7592.1317 | 8197.8476 | -818.2397 | -393.7436 | -340.3456 | -447.4345 | 363.284
08:30 | -7719.5386 | 8398.0884 | -898.1702 | -539.805 | -371.5234 | -439.8679 | 453.0261
09:30 | -7741.7927 | 8185.5464 | -665.5261 | -740.2971 | -300.0431 | -321.0429 | 695.857
10:30 | -7665.7209 | 7883.9804 | -427.6061 | -201.1935 | -207.4015 | -176.8494 | 157.8383
11:30 | -7633.412 | 7723.0891 | -286.5413 | -173.8636 | -147.7677 | -125.3978 | 160.4877
12:30 | -7412.3698 | 7675.6552 | -453.3916 | -139.0618 | -221.5916 | -167.5394 | 74.8012
13:30 | -7292.9264 | 7587.495 | -487.0021 | -159.3851 | -229.4412 | -200.7594 | 102.5836
14:30 | -7041.8568 | 7574.403 | -703.0577 | -93.8925 | -454.8847 | -354.4832 | 200.2027
15:30 | -7077.4099 | 7790.3999 | -899.9878 | -195.2579 | -462.3125 | -411.947 | 169.5296
16:30 | -7309.5874 | 8350.5035 | -1254.7929 | -389.5017 | -586.8798 | -537.674 | 259.2625
17:30 | -7474.8389 | 8364.7012 | -1100.9295 | -350.4351 | -518.7151 | -488.4258 | 256.6466
18:30 | -7496.7461 | 8271.0409 | -975.9128 | -59.556 | -551.1556 | -448.0264 | 82.8251
19:30 | -7394.3841 | 8000.192 | -797.8886 | -28.6021 | -565.5342 | -412.0318 | 208.2795
20:30 | -7408.0779 | 7573.5423 | -343.9104 | 313.2816 | -457.8256 | -380.9736 | 181.6072
21:30 | -7184.0374 | 7046.7619 | -20.9508 | 397.0123 | -291.5233 | -268.8968 | 142.4571
22:30 | -6998.5669 | 6541.9415 | 319.0345 | 889.0032 | -345.8468 | -135.2178 | -88.9042
23:30 | -6704.1472 | 6262.1724 | 308.9791 | 963.0739 | -296.1155 | -98.5561 | -259.4231