## BG forecast
Capacity calculation - forecast report
Generated at: | 2024-01-17 19:11
Business day: | 2024-01-18
Horizon: | DA
Remedial actions: | Enabled
Country | BG
Tieline exchanges [MW]
Timestamp | Generation sum [MW] | Load sum [MW] | Net position [MW] | GR | MK | RO | RS | TR
00:30 | -3071.0535 | 3169.1 | -142.7608 | 378.269 | 360.7893 | -1015.423 | 144.3688 | -10.765
01:30 | -3035.6454 | 3048.5 | -55.846 | 405.6266 | 350.2792 | -924.9198 | 122.9566 | -9.7886
02:30 | -3164.7965 | 2999.2 | 126.6055 | 352.8614 | 324.8711 | -676.0144 | 145.5099 | -20.6224
03:30 | -3243.7813 | 3019 | 187.0001 | 309.95 | 281.471 | -502.0686 | 122.8715 | -25.2238
04:30 | -3213.384 | 3144.1 | 33.9995 | 166.7406 | 197.4891 | -354.7668 | 90.3025 | -65.7659
05:30 | -3416.3602 | 3611.9 | -234.0471 | 23.0223 | 103.3531 | -287.1431 | 34.0481 | -107.3275
06:30 | -3641.7215 | 3944.9 | -344.9987 | -25.1782 | 36.0945 | -184.4989 | -45.2848 | -126.1312
07:30 | -3675.0404 | 4168.2 | -543.0423 | -270.6777 | -91.9924 | 82.7231 | -73.2269 | -189.8684
08:30 | -3987.5298 | 4280.7 | -349.01 | -416.0418 | -137.4495 | 411.7918 | 2.8169 | -210.1275
09:30 | -3934.4529 | 4099.5 | -220.0113 | -488.84 | -136.3451 | 559.4208 | 74.9194 | -229.1664
10:30 | -3384.1142 | 3981.3 | -649.0008 | -574.3651 | -166.267 | 335.23 | 19.9247 | -263.5235
11:30 | -3396.4924 | 3856.7 | -502.0152 | -565.0377 | -166.8221 | 451.6264 | 26.0895 | -247.8713
12:30 | -3405.342 | 3775.4 | -411.9554 | -579.3294 | -190.2261 | 517.5312 | 10.5637 | -170.4948
13:30 | -3371.9307 | 3782.7 | -450.9721 | -549.1649 | -171.0159 | 483.5701 | -10.2589 | -204.1025
14:30 | -3383.0967 | 3958.5 | -616.9916 | -544.7339 | -182.6379 | 390.3046 | -35.2215 | -244.7029
15:30 | -3454.046 | 3979.7 | -567.9985 | -539.8688 | -198.0934 | 446.8359 | -39.4185 | -237.4538
16:30 | -3593.4631 | 4236.1 | -686.9857 | -532.5034 | -215.7488 | 368.3418 | -79.2751 | -227.8003
17:30 | -3739.0182 | 4305.7 | -611.011 | -479.455 | -165.2019 | 274.2681 | -24.3415 | -216.2806
18:30 | -3684.8577 | 4247.1 | -604.0257 | -339.9532 | -101.7498 | 55.1857 | -34.0384 | -183.47
19:30 | -3744.2139 | 4115.6 | -411.0138 | -261.5682 | -48.7069 | 50.2145 | 12.0802 | -163.0335
20:30 | -3491.633 | 4084.3 | -632.0179 | -221.5641 | -38.4798 | -194.4752 | -23.8071 | -153.6916
21:30 | -3454.4618 | 3940.3 | -524.3603 | 21.8337 | 108.2778 | -569.5377 | 9.7546 | -94.6885
22:30 | -3495.1649 | 3617 | -159.821 | 167.0885 | 245.9203 | -635.3328 | 111.0949 | -48.592
23:30 | -3434.0331 | 3411.8 | -20.6456 | 307.3969 | 347.9073 | -801.6896 | 158.0571 | -32.3174

## GR forecast
Capacity calculation - forecast report
Generated at: | 2024-01-17 19:11
Business day: | 2024-01-18
Horizon: | DA
Remedial actions: | Enabled
Country | GR
Tieline exchanges [MW]
Timestamp | Generation sum [MW] | Load sum [MW] | Net position [MW] | AL | BG | MK | TR
00:30 | -4317.1844 | 4543.8279 | -287.9781 | -133.396 | -378.269 | -137.0486 | -139.2645
01:30 | -4027.8803 | 4453.8592 | -488.9638 | -176.8754 | -405.6266 | -266.2324 | -140.2294
02:30 | -4086.6533 | 4351.384 | -323.9369 | -135.3642 | -352.8614 | -206.2434 | -129.468
03:30 | -4165.18 | 4333.2134 | -226.0021 | -115.0206 | -309.95 | -176.2535 | -124.778
04:30 | -4366.0736 | 4471.0871 | -161.0003 | -52.0581 | -166.7406 | -30.9645 | -84.2372
05:30 | -4620.6543 | 4979.2923 | -422.9294 | 2.1035 | -23.0223 | 135.5443 | -42.655
06:30 | -5847.1725 | 5751.0312 | 16.3003 | -129.6458 | 25.1782 | 113.3452 | -23.8774
07:30 | -6155.1125 | 5722.5577 | 337.686 | -21.2186 | 270.6777 | 381.8989 | 39.6279
08:30 | -6289.7408 | 5281.6164 | 901.7424 | 141.5042 | 416.0418 | 671.7095 | 59.6869
09:30 | -6381.3151 | 4685.7057 | 1592.2775 | 231.8595 | 488.84 | 810.413 | 78.865
10:30 | -5615.2584 | 3954.5037 | 1567.065 | 217.8432 | 574.3651 | 852.4667 | 113.29
11:30 | -5203.4131 | 3784.369 | 1329.4026 | 208.945 | 565.0377 | 847.1692 | 97.8507
12:30 | -5269.4962 | 3779.0478 | 1392.2583 | 259.382 | 579.3294 | 880.9266 | 149.3203
13:30 | -5389.0841 | 4047.0141 | 1242.9443 | 236.2845 | 549.1649 | 840.8214 | 116.6735
14:30 | -5856.2013 | 4600.5283 | 1148.951 | 213.514 | 544.7339 | 796.3354 | 94.3677
15:30 | -6942.693 | 5502.5158 | 1317.75 | 223.3518 | 539.8688 | 785.6475 | 87.082
16:30 | -8293.4188 | 6404.5641 | 1750.8462 | 148.2143 | 532.5034 | 734.8332 | 77.3954
17:30 | -8473.4751 | 6796.2361 | 1525.6687 | 168.3656 | 479.455 | 728.0479 | 66.1002
18:30 | -8349.3811 | 6873.8103 | 1341.3871 | 60.771 | 339.9532 | 515.9116 | 33.3512
19:30 | -8124.0292 | 6696.6117 | 1303.0028 | 65.5731 | 261.5682 | 463.0868 | 12.7746
20:30 | -7633.302 | 6353.2534 | 1164.9977 | 39.5407 | 221.5641 | 400.4218 | 3.4711
21:30 | -6502.2875 | 5914.23 | 499.9985 | -66.7801 | -21.8337 | 143.8451 | -55.2328
22:30 | -6049.7919 | 5616.156 | 349.9902 | -30.2146 | -167.0885 | 148.5491 | -101.2557
23:30 | -5132.7624 | 5080.4094 | -19.6779 | -83.8294 | -307.3969 | 8.2893 | -117.1409

## RO forecast
Capacity calculation - forecast report
Generated at: | 2024-01-17 19:11
Business day: | 2024-01-18
Horizon: | DA
Remedial actions: | Enabled
Country | RO
Tieline exchanges [MW]
Timestamp | Generation sum [MW] | Load sum [MW] | Net position [MW] | BG | HU | RS | UA
00:30 | -7397.2714 | 5816.4356 | 1416.1213 | 1015.423 | -101.0797 | 3.9156 | 497.8624
01:30 | -7191.0958 | 5743.9953 | 1291.1165 | 924.9198 | -114.402 | -9.8975 | 490.4961
02:30 | -7038.0526 | 5737.5363 | 1147.0729 | 676.0144 | -91.8974 | 2.6085 | 560.3473
03:30 | -6940.9298 | 5825.2516 | 963.0002 | 502.0686 | -119.1866 | -0.95948 | 581.0777
04:30 | -6927.0795 | 6104.1201 | 662.0071 | 354.7668 | -176.2959 | -96.7914 | 580.3276
05:30 | -6956.4691 | 6685.1932 | 99.9291 | 287.1431 | -317.4692 | -256.4115 | 386.6666
06:30 | -7665.8356 | 7457.2993 | 14.0048 | 184.4989 | -256.6732 | -428.7093 | 514.8884
07:30 | -7906.0686 | 7966.5629 | -283.418 | -82.7231 | -268.1662 | -543.9522 | 611.4235
08:30 | -7758.3697 | 8014.4688 | -495.5216 | -411.7918 | -147.2269 | -609.0193 | 672.5165
09:30 | -7728.6194 | 7824.0971 | -345.6915 | -559.4208 | -64.1366 | -577.3661 | 855.232
10:30 | -7530.3409 | 7699.133 | -390.3543 | -335.23 | -126.4042 | -634.2361 | 705.516
11:30 | -7510.0899 | 7647.4817 | -367.6803 | -451.6264 | -99.6535 | -613.0882 | 796.6878
12:30 | -7283.91 | 7608.9058 | -554.1081 | -517.5312 | -132.2498 | -658.4094 | 754.0823
13:30 | -7441.8652 | 7565.2175 | -361.2384 | -483.5701 | -105.3897 | -571.2868 | 799.0082
14:30 | -7416.4702 | 7518.6212 | -333.3367 | -390.3046 | -117.7755 | -568.0961 | 742.8394
15:30 | -7594.5882 | 7656.6532 | -304.4501 | -446.8359 | -115.1509 | -583.792 | 841.3287
16:30 | -7776.4714 | 7997.2745 | -462.2766 | -368.3418 | -278.5225 | -611.4202 | 796.0077
17:30 | -7904.9499 | 8017.2096 | -352.4172 | -274.2681 | -266.7743 | -554.5039 | 743.1291
18:30 | -7988.2406 | 7961.7752 | -203.3267 | -55.1857 | -288.6799 | -477.9311 | 618.47
19:30 | -8043.2701 | 7774.9587 | 42.6806 | -50.2145 | -216.3888 | -405.219 | 714.5028
20:30 | -7669.5806 | 7382.978 | 82.8043 | 194.4752 | -274.6831 | -362.3651 | 525.3773
21:30 | -7389.4938 | 6832.8234 | 384.9274 | 569.5377 | -274.838 | -215.3549 | 305.5826
22:30 | -7232.8327 | 6300.6934 | 776.9817 | 635.3328 | -176.914 | -81.5826 | 400.1456
23:30 | -6979.6789 | 5895.7204 | 938.9472 | 801.6896 | -148.6748 | -22.0496 | 307.9819