## SRO borders-exports
SUBMISSION DATE : | 05.02.2024
BUSINESS DATE : | 06.02.2024
1st ID CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC South Romania | TTC RO-BG | NTC RO-BG
0:00 | 1:00 | N-1 Dobrudja-Rahman | [RO-BG] Medgidia Sud - Varna [DIR] [RO] | 100 | 2964 | 2223 | 2122
1:00 | 2:00 | N-1 Dobrudja-Rahman | [RO-BG] Medgidia Sud - Varna [OPP] [RO] | 100 | 3074 | 2305 | 2205
2:00 | 3:00 | N-1 Dobrudja-Rahman | [RO-BG] Medgidia Sud - Varna [DIR] [RO] | 100 | 3150 | 2362 | 2262
3:00 | 4:00 | N-1 Dobrudja-Rahman | [RO-BG] Medgidia Sud - Varna [DIR] [RO] | 100 | 3430 | 2573 | 2472
4:00 | 5:00 | N-1 Dobrudja-Rahman | [RO-BG] Medgidia Sud - Varna [DIR] [RO] | 100 | 3045 | 2284 | 2183
5:00 | 6:00 | N-1 Dobrudja-Rahman | [RO-BG] Medgidia Sud - Varna [OPP] [RO] | 100 | 2933 | 2200 | 2099
6:00 | 7:00 | N-1 Dobrudja-Rahman | [RO-BG] Medgidia Sud - Varna [DIR] [RO] | 100 | 3017 | 2263 | 2162
7:00 | 8:00 | N-1 Dobrudja-Rahman | [RO-BG] Medgidia Sud - Varna [OPP] [RO] | 100 | 3053 | 2290 | 2189
8:00 | 9:00 | N-1 Dobrudja-Rahman | [RO-BG] Medgidia Sud - Varna [DIR] [RO] | 100 | 3483 | 2612 | 2512
9:00 | 10:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 3791 | 2843 | 2743
10:00 | 11:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 3317 | 2488 | 2388
11:00 | 12:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2975 | 2231 | 2131
12:00 | 13:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 3016 | 2262 | 2162
13:00 | 14:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 3138 | 2353 | 2253
14:00 | 15:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 3278 | 2459 | 2358
15:00 | 16:00 | N-1 Dobrudja-Rahman | [RO-BG] Medgidia Sud - Varna [OPP] [RO] | 100 | 3093 | 2319 | 2219
16:00 | 17:00 | N-1 Dobrudja-Rahman | [RO-BG] Medgidia Sud - Varna [DIR] [RO] | 100 | 3466 | 2599 | 2499
17:00 | 18:00 | N-1 Dobrudja-Rahman | [RO-BG] Medgidia Sud - Varna [OPP] [RO] | 100 | 3165 | 2373 | 2273
18:00 | 19:00 | N-1 Dobrudja-Rahman | [RO-BG] Medgidia Sud - Varna [DIR] [RO] | 100 | 3381 | 2536 | 2436
19:00 | 20:00 | N-1 Dobrudja-Rahman | [RO-BG] Medgidia Sud - Varna [OPP] [RO] | 100 | 3397 | 2548 | 2448
20:00 | 21:00 | N-1 Dobrudja-Rahman | [RO-BG] Medgidia Sud - Varna [OPP] [RO] | 100 | 3476 | 2607 | 2507
21:00 | 22:00 | N-1 Dobrudja-Rahman | [RO-BG] Medgidia Sud - Varna [OPP] [RO] | 100 | 3392 | 2544 | 2444
22:00 | 23:00 | N-1 Dobrudja-Rahman | [RO-BG] Medgidia Sud - Varna [DIR] [RO] | 100 | 3487 | 2616 | 2515
23:00 | 24:00 | N-1 Dobrudja-Rahman | [RO-BG] Medgidia Sud - Varna [OPP] [RO] | 100 | 3548 | 2661 | 2561

## SRO borders-imports
SUBMISSION DATE : | 05.02.2024
BUSINESS DATE : | 06.02.2024
1st ID CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC South Romania | TTC BG-RO | NTC BG-RO
0:00 | 1:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2162 | 1600 | 1499
1:00 | 2:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2296 | 1699 | 1599
2:00 | 3:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2476 | 1832 | 1732
3:00 | 4:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2422 | 1792 | 1692
4:00 | 5:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2259 | 1672 | 1571
5:00 | 6:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1141 | 844 | 744
6:00 | 7:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 99 | 1312 | 971 | 870
7:00 | 8:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1296 | 959 | 858
8:00 | 9:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2292 | 1696 | 1595
9:00 | 10:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2953 | 2185 | 2085
10:00 | 11:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 99 | 2869 | 2123 | 2022
11:00 | 12:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [BG-RO] 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 [DIR] [BG] | 100 | 2648 | 1960 | 1859
12:00 | 13:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 2628 | 1945 | 1844
13:00 | 14:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 2 [DIR] [BG] | 100 | 2694 | 1993 | 1893
14:00 | 15:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2817 | 2084 | 1984
15:00 | 16:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2383 | 1764 | 1663
16:00 | 17:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2362 | 1748 | 1648
17:00 | 18:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2196 | 1625 | 1525
18:00 | 19:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2156 | 1595 | 1495
19:00 | 20:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1413 | 1045 | 945
20:00 | 21:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2150 | 1591 | 1491
21:00 | 22:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1365 | 1010 | 910
22:00 | 23:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2279 | 1686 | 1586
23:00 | 24:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2392 | 1770 | 1670